## Sheet1
炼铁烧结循环水泵房冷却塔改造报价表（报价含税13%）
序号 | 改造方案 | 施工内容 | 价格（元） | 备注
1 | 烧结区域内循环水泵房两台冷却塔，圆形结构改造为方形逆流冷却塔 | 冷却塔玻璃钢外壳损坏严重，需更换上塔体（护板）、百叶窗（进风窗），风叶
2 |  | 冷却塔内部破损及淤泥堵塞严重，需更换高温白色聚丙填料淋水填料、收水器及喷淋头
3 |  | 风机平台损坏严重需更换
4 |  | 部分腐蚀严重的冷却塔支架及扶梯需重新焊接更换
5 |  | 所有进水管、布水管、出水管、过水底盘、进出水总成需更换
6 |  | 电机减速机需利旧拆除、更换
合计小写金额
注：吊车、主材、辅材工具、脚手架等均由报价方提供。
付款方式：施工结束，发包方验收合格，承揽方开具增值税专用发票，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。
合计大写金额：
税率：
工期：
报价单位：
日期：