台式光谱招标技术要求

招标技术要求

| 序号 | 类别 |
| --- | --- |
|  | 元素 | 铸铁 | 中低合金钢 |
| 1 | 碳（C） | 2.0-4.5 | 0.03-1.3 |
| 2 | 硅（Si） | 0.45-4.0 | 0.17-1.2 |
| 3 | 锰（Mn） | 0.06-2.0 | 0.07-2.2 |
| 4 | 磷（P） | 0.03-0.8 | 0.01-0.07 |
| 5 | 硫（S） | 0.005-0.2 | 0.008-0.05 |
| 6 | 铬（Cr） | 0.03-2.9 | 0.1-0.3 |
| 7 | 钼（Mo） | 0.01-1.5 | 0.03-1.2 |
| 8 | 镍（Ni） | 0.05-1.5 | 0.009-4.2 |
| 9 | 铝（Al） | 0.01-0.4 | 0.03-0.16 |
| 10 | 铜（Cu） | 0.03-2.0 | 0.02-1.0 |
| 11 | 钛（Ti） | 0.01-1.0 | 0.015-0.5 |
| 12 | 钒（V） | 0.01-0.6 | 0.1-0.6 |
| 13 | 砷（As） | 0.01-0.9 | 0.004-0.014 |
| 14 | 铅（Pb） | 0.0001-0.01 | 0.0001-0.01 |
| 15 | 锡（Sn） | 0.01-0.4 | 0.006-0.02 |
| 16 | 锑（Sb） | 0.01-0.15 | 0.0001-0.2 |
| 17 | 铋（Bi） | 0.0001-0.2 | 0.0001-0.2 |
| 18 | 硼（B） | 0.0005-0.01 | 0.0008-0.011 |
| 19 | 锌（Zn） | 0.01-0.035 | 0.001-0.1 |
| 20 | 镁（Mg） | 0.005-0.1 |  |
| 21 | 钙（Ca） |  |  |