关于污水处理中心改造工程招标范围及资质变更公告

根据公司相关部门要求，现对污水处理中心改造工程招标范围和资质要求作以下变更：

# 污水处理中心改造工程技术规格书中第4条对招标方和投标方所负责的范围需变更，原条款作废，以如下变更为准：

a、整个改造的基本系统设计由投标方负责，除土建详细设计由招标方负责（投标方提条件）外，其余详细设计均由投标方负责。

b、整个改造的设备供货、安装、调试均由投标方负责，招标方负责土建（含桩基）施工。

c、整个改造系统招标方只提供外部供电电源，其余电气设备及电气施工材料均由投标方负责。

d、投标方负责改造部分与原有系统加药、管路、电气系统的对接。

# e、投标方负责对整个污水处理系统的诊断并提出相应整改措施

# f、投标方根据招标方要求定期对改造后的整个污水处理中心进行技术指导。

# g、具体分工表见下表所示：

# S---投标方；B---招标方

| 序号 | 项目 | 基本 信息 | 基本 设计 | 详细 设计 | 供货 | 施工安装 | 安装 调试 | 现场 指导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常规处理改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 土建部分 | S | S | B | / | B | S/B | S |
| b | 工艺设备 | S | S | S | S | S | S | S |
| c | 供配电及控制、仪表系统 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 2 | 现有斜板沉淀池改造为调节池并设石灰软化系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 土建部分 | S | S | B | / | B | S/B | S |
| b | 工艺设备 | S | S | S | S | S | S | S |
| c | 供配电及控制、仪表系统 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 二 | 深度处理改造（浓水再浓缩设施） |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 土建部分 | S | S | B | / | B | S/B | S |
| b | 工艺设备 | S | S | S | S | S | S | S |
| c | 供配电及控制、仪表系统 | S | S | S | S | S | S/B | S |
| 三 | 介质供给 | S | B | B | B | B | B | B |
| 四 | 投标方对现有污水处理站进行全面诊断并提出改进方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 投标方根据招标方要求定期对改造后的整个污水处理中心进行技术指导 |  |  |  |  |  |  |  |

2、污水处理中心改造工程技术规格书中第6.1.4条对投标方的资质要求变更，原条款作废，以如下变更为准：

a、 施工安装方面：具有国家权威部门颁发的水处理相关行业施工总承包叁级以上资质（含叁级）和相应的资格证书。

b、设计方面：自有或委托设计单位具有国家建设部门颁发的水处理相关行业工程设计乙级以上资质（含乙级）。

由此给各投标单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

2018年4月24日