
芜湖新兴铸管有限责任公司

综合料场封闭工程

招标公告

（招标编号：WHXX201904001ZHLCFBGC）

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年三月

安徽 芜湖

经研究，本公司拟建设综合料场封闭工程，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、项目名称：综合料场封闭工程

二、承包范围：该项目占地面积约124300平米。具体包括：钢结构大棚基础、设备基础等土建，大棚钢结构，建筑封闭，给排水，消防，雾化抑尘，设备安装，通风、电气照明、防雷接地等其他相关辅助设施，建构筑物的设计、物资采购、施工总承包。注：地勘、桩基础施工不在本工程承包范围内。工程情况详见三山炼铁部综合料场封闭工程技术要求附件。

三、工期：

1、日期要求：开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

2、本项目工期较紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2019年3月18日～2019年4月6日，每天8:30～12:00、13:30～17:30发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。所有参标单位必须报名，不报名者不允许参加招标。

2、答疑时间、地点：2019年3月27日（星期三）10：00，发包人三山工业区副办公楼二楼206办公室，答疑会后察看现场。
3、投标截止时间和地点：投标书须在2019年4月8日（星期一）9:30前送达发包人三山工业区公司副办公楼212会议室。
4、开标时间和地点：将于2019年4月8日（星期一）9:30在发包人三山工业区公司副办公楼212会议室。

五、投标说明

1、本工程采取最高分评标方式，总分为100分，“标价”30分，“总用钢量”10分，设计方案15分，施工方案20分，类似项目业绩7分，资质4分，信誉4分，付款方式10分。具体要求如下：

（1）总用钢量：投标文件中应对该项目的总用钢量进行约定，总用钢量是指该项目钢材的总用量，不包含钢筋。

（2）技术方案：①、技术方案编制，各单项技术方案间逻辑关系，技术方案、实施要点及实施计划（含设计周期）。②、安全专项设计分析项目、钢结构动力、静力分析。③、环保、消防等各专业设计方案。阐述方案的合理性、先进性。

（3）施工方案：①、投标人测算的项目工期（包含设计计划、物资采购计划、施工计划），以及对应网络计划。单位：天。②、施工方案中应着重阐述施工期间对生产区域的影响宽度。单位：米。③、施工方案应结合项目的实际情况，阐述方案的合理性、先进性、安全性。

（4）类似项目业绩：①、投标文件中应包含投标人2014年至今“设计”的跨度在120M以上工业项目业绩。②、投标文件中应包含投标人2014年至今“承建施工”的跨度在120M以上工业项目业绩。③、投标文件中应包含投标人2014年至今结构安装采用“累计滑移法”施工方式的工业项目业绩。④、所有的项目业绩材料应包含：加盖买方公章或合同章的有效合同和竣工报告，或者加盖买方公章的业主证明文件，必须提供买方的有效电话。

（5）资质：投标文件中应包含投标人的设计、施工资质。

（6）信誉：投标文件中应包含投标人注册资本、资信等级、企业荣誉证书、项目荣誉证书等。

（6）付款方式：投标文件中应对付款方式提出要求，具体包含设计合同、物资供货合同、建安合同的付款方式。

    其中建安合同的付款方式应包含有无预付款，以及进度款比例。

2、报价方式：本工程以总价包干形式进行报价，包含人工费、机械费、材料费、措施费、税金等完成该工程的所有费用。其中投标文件商务标中必须包含总价包干的费用组成，投标人报价清单统一按照下表进行。投标单位可根据报价需要在下表框架的基础上纵向、横向自行增添细化。

	分项名称
	单位
	单价（元）
	数量
	分项总价（元）
	备注

	     设计费
	项
	  
	1
	
	

	 建安费
	土建
	柱基础、设备基础
	   M³
	
	
	
	

	
	
	......
	
	
	
	
	

	
	钢结构制安
	网架钢构制安
	   T
	
	
	
	

	
	
	屋面封闭
	   ㎡
	
	
	
	

	
	
	......
	
	
	
	
	

	
	设备安装
	
	    T
	
	
	
	

	
	电气
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	

	设计费、建安费总价
	

	设备费
	名称
	规格型号或图号
	材质
	单位
	数量
	单 重
	总  重
	含税单价
	含税总价
	制造厂或品牌
	生产周期
	税率
	备注

	
	
	
	
	
	
	（T）
	（T）
	（万元）
	（万元）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备费总价
	

	                项目包干总价
	


注意：钢材、钢筋、混凝土主材费为不可竞争费，投标报价时统一按照2019年1月安徽省芜湖市信息价暂定。
3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据评标办法现场打分，并上报发包人公司招标领导小组定标后，向中标单位发出中标通知。
4、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
5、以下情况视为废标或弃标
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人有串标行为的。
（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、本次招标收取投标保证金捌拾万圆整（电汇，基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，该款项自动转为履约保证金（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的，可以办理扣款手续后免收。）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山工业区春洲路2号              

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行
帐    号：1307023219000109264

   发包人签发中标通知书后，中标人五天内缴纳伍佰万圆整履约保证金（电汇，基本账户汇款）。如未按期缴纳，按废标处理。

3、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

4、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

7、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。
8、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

9、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
10、投标人项目经理承担过该项目的类似工程。

11、投标人有类似的项目业绩。

12、如采取联合体投标，投标人应提交联合体协议书。

13、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目经理证明。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业安全生产许可证。
4、投标人资质与合格条件要求：满足芜湖新兴铸管有限责任公司三山炼铁部综合料场封闭工程技术要求对投标人的相关要求。

5、投标人承建过所投标段2014年至今类似工程的证明材料（加盖公章）

6、投标人项目经理承担过所投标段类似工程的证明材料（加盖公章）。

7、投标人项目经理的社保记录及证明。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家一级注册建造师（建筑专业）执业证书和安全考试合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目负责人。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图。招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，把握工程重点、难点，要有保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。

（4）承担本工程有何优势。

九、约定和说明

1、本工程物资供应方式：

（1）由发包人提供的主材实物，按照开票价格据实结算，按付款比例抵扣备料款或进度款。

（2）承包人供应的钢材、混凝土、钢筋等主材费为不可竞争性费用；签订合同时该类主材费暂按2019年1月安徽省芜湖市信息价进行计算，具体详见下表“2019年1月部分材料信息价表”。其他在信息价中无法查询的主材一律不予调整。如施工期间上述材料信息价的上下浮动超过2019年1月信息价的2%时。予以调整，调整部分的税金按10%记取。

其中“施工期间”是指发包人确认的“开工时间”到发包人确定的“桁架主体钢构完工时间”。

其中钢材是指：各种型号、材质的角钢、槽钢、扁钢、H型钢。

	2019年1月部分材料信息价表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	含税价（元）
	不含税价（元）

	1
	圆钢
	HPB235Φ10~12
	t
	4464
	3848.41

	2
	钢筋（螺纹）
	HRB400Φ12
	t
	4178
	3601.85

	3
	钢筋（螺纹）
	HRB400Φ14
	t
	4094
	3529.44

	4
	钢筋（螺纹）
	HRB400Φ16~25
	t
	4042
	3484.61

	5
	钢筋（螺纹）
	HRB400Φ28
	t
	4166
	3591.51

	6
	型钢
	综合
	t
	4469
	3852.72

	7
	钢板
	中板
	t
	4155
	3582.03

	8
	焊接钢管
	40
	t
	4537
	3911.35

	9
	水泥
	普通42.5级（袋装）
	t
	575
	495.71

	10
	
	普通42.5级（散装）
	t
	535
	461.22

	11
	
	复合32.5级（袋装）
	t
	474
	408.64

	12
	
	复合32.5级（散装）
	t
	433
	373.29

	13
	商品砼
	C15
	M3
	478
	464.09

	14
	
	C20
	M3
	490
	475.74

	15
	
	C25
	M3
	511
	496.13

	16
	
	C30
	M3
	529
	513.61

	17
	
	C35
	M3
	560
	543.7


（3）材料供应：原则上由承包人自购。钢筋、混凝土部分，须优先使用发包人生产的钢筋，平台、梯子用钢格板须优先使用新兴际华集团产品。由承包人提供使用计划，发包人收到计划经审核同意后提供材料，提料、卸车、保管等费用由承包人负责，其它材料由承包人按施工合同要求采购。本工程所用砼使用商品砼，须优先使用发包人生产的混凝土。

2、承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人、监理的书面认可后方可采购。材料的质保资料应齐全，承包人除按规定检测、验收外，发包人组织复验，并有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足。

3、发包人供应的设备材料进场后，承包人无偿负责现场验收、卸货、领用和保管看护，丢失、非正常损耗由承包人负责赔偿。

4、承包人负责特种报检取证工作，如起重设备（厂家负责安装的除外）、压力管道、压力容器、防雷、消防设施等，积极配合发包人做好项目的安全、环保和消防验收等工作。

5、因承包人原因，造成的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。 

6、工程质量：合格。

7、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按不合格工程量造价的1.2倍支付发包人违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。情节严重的，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

8、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

9、其他未约定条款待技术交流后再统一平台发布。

10、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

11、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担。现场施工水电费结算时按施工费（建安合同价）的７‰扣除或装表计量据实结算。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元，情节严重的，发包人有权依据损失据实扣除。

12、本工程经发包人确认的节点工期，作为合同的考核工期。

13、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

14、如（投标总用钢量-实际总用钢量）/投标总用钢量＞2%，超出部分按照施工期间安徽省芜湖市信息价加权平均值从承包人工程款中扣除，实际总用钢量以进场磅单为准。

15、一经发现投标人提供的项目业绩弄虚作假，一律按废标处理。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按200元/工日计算，从承包人工程款中扣除。施工现场须封闭施工。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。
3、承包人制作场地由承包人自行解决，进入厂区后的拼装场地由发包人提供；不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程从竣工报告之日起，承包人120天内完成申报决算，每延期1天，考核承包人1000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。
6、发包人委托承包人采购材料。其中，所采购的材料，列举在地方（芜湖）税务部门颁布的不计入建筑安装工程的计税营业额中的可开具增值税发票的材料名单内的，由承包人负责向发包人开具全额增值税发票，其它开具建安发票。
7、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

8、承包人应按时发放农民工工资，承包人应按期将工资计划报发包人，发包人有权监督承包人发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余工程款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。
9、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。
10、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

11、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

12、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

13、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

14、如有疑问，请联系：

发包人代表：刘召亮（联系电话：17855381430/13966036360）。

      招标办代表：谭 工（联系电话：18010798803）

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年三月十八日

第 2 页 共 9 页

