
 芜湖新兴铸管有限责任公司

三山工业区环氧地坪漆工程(二)
（招标编号：GCB201903015HYDPQGC）
招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年三月

   经研究，本公司拟对各事业部继续进行环氧地坪漆施工公开招标，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：环氧地坪漆施工工程
二、承包范围：

	施工区域
	预估面积（单位：m2）

	轧钢部
	8000

	炼钢部
	2100

	铸管部
	2400

	焦化部
	500

	运输部
	400

	炼铁部
	2500

	监控部
	100

	动控部
	16000

	合计
	32000


三、工期
1、开工日期：2019年4月1日（暂定）。竣工日期：2019年6月30日（暂定）。各分项项目工期另行确定，开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

2、本工程工期紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：时间：2019年3月21日～2019年3 月27日，每天8:30～11:45、13:00～17:00发放。发包人三山工业区副楼办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关营业执照、资质证书和业绩合同复印件）。

2、投标截止时间和地点：投标书须在2019年3月28日（星期四）14:00前送达发包人三山工业区副楼办公楼二楼206会议室。

3、开标时间和地点：将于2019年3月28日（星期四）14:00在发包人三山工业区副楼办公楼二楼301会议室
五、投标说明
1、按全费用综合单价的方式报价（元/㎡），包含环氧高耐磨聚氨脂砂浆地坪漆施工工序所含的人工、机械、材料、材料倒运与保管费、原有地面处理（打磨、除尘、切缝、自流坪、补砼、清除油污等）、废旧物资处理、必备工具、文明施工费、管理费、利润、风险、税金、损耗等以及完成全部施工所有的措施费用，根据本次施工时间，各项费用不调价。

1.1、有意参与本次招标的施工方需认真查看现场，根据现场实际地面情况，依据企业的经营范围、资质和施工能力进行报价，中标后签订合同，按照事业部区域分别开展施工，在施工过程中，要结合甲方各事业部生产条件，做好施工的防护、监护、成品保护等工作，必要时采取防护棚措施，以确保施工的成品质量，施工方在施工前对材料的颜色、质量需报请甲方认可，所选用的材料必须为国内一线品牌。

2、本项目评标办法按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

	径向锻车间参观通廊装饰工程评分标准
	标价（40分）
	满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为：价格分=40*评标基准价÷有效报价。

	
	施工方案（30分）
	施工现场概况：2分
	贴合现场实际情况1~2分

	
	
	施工方案及技术措施：共20分
	施工存在的难点（5分）
	贴合现场实际情况1~5分

	
	
	
	采取的措施（5分）
	贴合现场实际情况1~5分

	
	
	
	人力投入计划（3分）
	取所有投标方中各项最优数据为满分，各家按比例得分。

	
	
	
	材料、机械投入计划   （3分）
	

	
	
	
	工期计划（4分）
	

	
	
	现场安全隐患及防范措施，安全措施：5分
	贴合现场实际情况看文件措施项计分。

	
	
	现场质量保证措施及文明施工措施：3分
	贴合现场实际情况看文件措施项计分。

	
	企业信誉：（30分）
	企业资金状况及信用等级：4分


	近三年财务状况良好+1分，A级企业+1分，AA级企业+2分，AAA级企业+3分（信用在有效期内）

	
	
	项目经理资质及业绩：4分
	二级建造师资质1分，一级建造师资质2分（建筑专业）

项目经理业绩2分

	
	
	企业类似项目业绩（最近三年100万以上项目）：12分
	一项加3分，最高得12分。

	
	
	履约能力综合评估（财务信誉、工程履约信誉、结算信誉）：6分
	一项加2分，若有一项不良情况，计0分。

	
	
	体系认证：4分
	一项加2分，最高4分。


3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分确定排名较高的1~3名入围，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与入围单位进一步磋商报价等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。
4、本工程签订合同时根据暂估量和中标价格签订暂估价合同，决算价为综合单价乘工作量（工作量为竣工图纸量或现场确认单量）。

4.1、施工技术要求：本工程区域施工环氧高耐磨聚氨脂砂浆地坪漆，需对原有地面进行处理，施工顺序为：基层处理、自流坪一道、环氧底漆一道、环氧砂浆5mm厚、环氧腻子两道、环氧面漆两道、聚氨酯超硬面漆罩面。表面哑光或平光根据甲方现场要求制定。

  施工步骤：

4.1.1、基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，进行清除油污、烘干局部潮气、孔洞及缝修补、除尘、自流坪等处理工作，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。  

4.1.2、底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。  

4.1.3、中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。  

4.1.4、面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸 尘器吸尽灰尘、打磨平整。    

4.1.5、面涂施工：将聚氨酯色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。

4.1.6、聚氨酯高耐磨层：单组份应尽量减少施工结合缝及颗粒。搅拌后的材料应在规定时间内涂布完毕，一般并注意前后组份材料的衔接，滚涂时发现有杂质应立即去除。大面积施工时，每个施工区域应尽量一次滚涂完，防止出现色差现象。

4.2、本工程质保期5年。施工方需根据自身施工特点，对施工的工序、处理方案进行详细分解，适应我公司现场地面条件，招标方将以此作为合同评比、考核的重要依据。同时需制定维保方案，确保合同质保期期内的质保要求。
5、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
6、以下情况视为废标或弃标
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人有串标行为的。
（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人必须具备本工程相应的施工承包资质：建筑工程施工总承包贰级及以上资质，不接受联合体形式投标。
6、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

7、企业具备安全生产条件,并取得安全许可证。

8、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

9、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
10、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。
11、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明（报名时需提供）

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目经理证明。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业安全许可证。
4、投标人企业承担过所投标段类似工程，有原建设方的业绩证明材料和联系方式。（加盖公章）
5、投标人项目经理承担过所投标段类似工程的证明材料。（加盖公章）
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家二级建造师资格。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，把握工程重点、难点，要有保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。
（4）承担本工程有何优势。
（5）投标单位要提供类似企业施工的业绩并提供业绩相关资料，本项作为评标过程中的重要依据。具有在大型企业施工环氧高耐磨聚氨酯砂浆地坪漆的工作业绩的相关单位，相同报价条件下优先考虑。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，报价文件单独密封，标书开标后不予退还。
九、约定和说明

1、本工程物资供应方式：

（1）由承包人自购。钢筋部分，须优先使用发包人生产的钢筋，平台、梯子用钢格板须优先使用新兴际华集团产品。本工程所用砼使用商品砼。

2、承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人书面认可后方可采购。材料的质保资料应齐全，承包人除按规定检测、验收外，发包人组织复验，并有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足。

3、发包人供应的设备进场后，承包人无偿负责现场验收、卸货、领用和保管看护，丢失、非正常损耗由承包人负责赔偿。

4、承包人负责特种报检取证工作，如起重设备（厂家负责安装的除外）、防雷设施等，积极配合发包人做好项目的安全、环保和消防验收等工作。

5、因承包人原因，引起的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。 

6、工程质量：合格。

7、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按不合格工程量造价的1.2倍支付发包人违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。情节严重的，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

8、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

9、工程款（进度款）支付的方式： 发包人次月10日前按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的95%，留5%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。
10、质量保修期要求如下：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；其他约定：钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。本次工程质保期为伍年。
11、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

12、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。

13、本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹万圆整（￥：2000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰万圆整（￥：5000元整）。
14、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

15、本次招标收取投标保证金贰万圆整（电汇，基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为综合履约保证金。（在发包人账户中已交综合履约保证金免收）。   单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行
帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全履约保障金
十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按200元/工日计算，从承包人工程款中扣除。施工现场须封闭施工。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。
3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程从竣工报告之日起，承包人60天内完成申报决算，每延期1天，考核承包人1000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。
6、本工程由承包人负责向发包人开具全额增值税发票，税率10%。
7、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

8、承包人应按时发放农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余进度款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。

9、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1-1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。
10、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

11、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

12、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

13、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

14、如有疑问，请联系招标办代表：陈凯（联系电话：180-1079-8830）。

                    发包人代表：任涛（联系电话：159-5537-3323）
 芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年三月二十一日
第 1 页 共 8 页

