投标人须知及要求
本公司拟对保定河景观设计，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：保定河景观设计                                                    
二、投标保证金

本次招标收取投标保证金壹万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2019年9月26日17：00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

三、项目概况及承包范围：
保定河位于安徽省芜湖市，濒临长江，地处长江大三角的西端。与春洲路并行，此项目起点为小江，终点为团州路，长度约1.2公里。为达到保定河（团洲路—小江段）河道景观与新兴铸管绿色智能制造（芜湖）产业园景观融为一体的景观效果，现对保定河进行治理及两岸景观进行详细施工图设计。
为达到保定河（团洲路—小江段）河道景观与新兴铸管绿色智能制造（芜湖）产业园景观融为一体的景观效果，现对保定河进行治理及两岸景观进行详细施工图设计。主要内容包括：保定河两岸景观做详细的施工图设计、保定河滚水坝等详细施工图设计。
4、 设计范围
保定河（团州路—小江）段景观做详细施工图设计。长度约1.2Km（设计单位需现场实测），保定河尺寸设计单位现场实测。招标前需做技术交流。
详见保定河景观设计总平面布置图。
[image: image1.jpg]= B e B g
I ‘
= w
R— I L —— L = |
| W 3| [— T Q@JQ s, |
2 ; F
: k&
5 L £l
= / E
& <
A gl
= s ﬁ
ﬁ TRENG \ &
g &
S E#= L H
E Tl 1T Bl
< H imi E;
& T S
EE=
N U
Sy
Ao, ...
s w%&hﬂg fmrmh [0 mOTARE
AL e [FOTHATT BT
onte i@g .ﬁ' "..';5' 23 1
‘-E“ L_ an R
-f!.- | ﬁ 3} i Ar 83
= SR L HSoponY B >





五、投标说明

1. 本工程以总价包干的方式进行含税报价，拦标价85万元。
2. 保定河景观设计

2018年9月对保定河两岸已做初步的规划设计，现需对两岸景观做详细的施工图设计。

（1）、景观园建（包括景观小品景观园路及景观广场等）；

（2）、景观绿化（包括绿化设计、绿植的种植平面、种类说明）；

（3）、景观水电（景观给排水、景观电气）；

（4）、总体效果图及局部效果图；

其他未说明部分景观设计均由设计单位设计。

3.  保定河水体治理设计

    按政府要求水质四项指标（透明度、溶解氧、氧化还原电位（ORP）和氨氮执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中Ⅴ类标准。

 保定河（本次设计段）位于整条水系起点，目前只接纳新兴铸管厂主厂区和铸造园厂区的两个排口排出来的雨水。不下雨时截留全部的雨污水，经厂区污水处理站处理后回用，下雨时雨水外排至保定河。
本次设计只对保定河水体做河道淤泥清理、增加滚水坝、护坡等设计。设计
单位需提供滚水坝、护坡等详细施工图纸。
4.  工程投资概算表
5.  文件资料交付
（1）、保定河景观设计初步设计说明书，8份；
（2）、详细施工图设计图纸，13份；
（3）、总体效果图及局部效果图，13份；
（4）、全套电子版图纸及资料，1套；
6.  本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

	
	分项指标
	分值
	评分方法

	评

分

标

准
	标价
（20分）
	1-20分
	满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为20分，其他投标方得分为：价格分=20*评标基准价÷有效报价。

	
	设计方案
（60分）
	1-20分
	1、现场勘察及沿线情况掌握，勘察细致、情况掌握全面，分析详实。效果图以现场为背景，整体效果好，最高20分。

	
	
	1-20分
	2、绿化景观设计是否有亮点，绿化容积率高，视觉效果好，最高20分。

	
	
	1-10分
	3、设计中是否含企业文化展示区、休闲娱乐区等，最高10分。

	
	
	1-5分
	4、河道滚水坝作为景点，滚水坝、护坡设计合理，最高5分。

	
	
	1-5分
	5、现场汇报，现场汇报思路是否清晰，最高5分。

	
	业绩、资质
（15分）
	1-10分
	1.按照业绩多少评分, 本项最高10分。

	
	
	1-5分
	2.按照资质评分，本项最高5分。

	
	设计工期（5分）
	1-5分
	设计工期，本项最高5分。


7.  现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分确定排名较高的1~3名中标候选人单位，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与中标候选人单位进一步商务谈判等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。
8.  本工程确定中标单位后，合同签订总价包干价合同
9.  投标人的资质不达标等实行一票否决制。
10. 以下情况视为废标或弃标

1) 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

2) 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

3) 授权委托书未加盖单位公章、法定代表人印章或签名的。
4) 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
5) 投标人企业资质不全或无资质的。

6) 附有招标人不能接受的条件的。

7) 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

8) 以联合体方式投标而无联合体投标协议的。

9) 以他人名义投标的。

10) 未按招标文件要求提交投标保证金的。

11) 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

12) 投标文件有与招标文件有严重背离的。

六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状

态。
4、 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产

事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。
6、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章或签名）或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业近五年内承担过所投标段类似工程业绩证明材料。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2、总体技术方案说明，开标时设计人员需对设计理念及思路进行讲解。
3、总平面布置图和电子版效果图。
4、设计工期。
5、工程概算。
6、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件一份即可，须单独密封。

7、投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

8、投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。
九、约定和说明

1、工程质量标准：合格。
2、设计款支付：设计费电汇支付，支付前承包方及时向发包方开具增值税专用发票，税率6%。
3、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投

标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中

标方不得以任何理由提出更改或附加条件。
4、如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。
十、其它：
1、结算要求：初步方案完成，支付设计费总额的30%；图纸全部完成，支付设计费总额的50%；本项目竣工验收后，支付设计费总额的20%。
2、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。
3、 本设计不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管

理。

4、 投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权

属发包人。

十一、报价表
报价表
按照含税总价包干报价
项目名称：                             
包干价：   XX           
税率：     XX %                     
报价单位（加盖公章）：                            
法人或授权代理人（签字或印章）：                     
日期：                                 
芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

                                            2019年9月20日



