投标人须知及要求
本公司拟对新建初期雨水池设计、轧钢小棒厂房钢结构加固设计、轧钢小棒剔废基础改造设计、轧钢小棒热坯输送提升机基础改造设计招标照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定设计单位，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：新建初期雨水池设计、轧钢小棒厂房钢结构加固设计、轧钢小棒剔废基础改造设计、轧钢小棒热坯输送提升机基础改造设计                                                   
二、投标保证金

本次招标收取投标保证金伍仟元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2019年9月26日17：00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

三、承包范围：
新建初期雨水池、轧钢小棒厂房钢结构加固、轧钢小棒剔废基础改造、轧钢小棒热坯输送提升机基础改造模板图、结构图、基础图、桩基图等整套图纸及计算书。
表1－1：主要招标内容
	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	新建初期雨水池设计、
轧钢小棒厂房钢结构加固、
轧钢小棒剔废基础改造、
轧钢小棒热坯输送提升机基础改造
	套
	4
	


四、工期：

初期雨水池为收到中标通知书后7日（自然日）提供全套图纸，其他为收到中标通知书后15日（自然日）提供全套图纸。
五、投标说明

1. 以总价包干结合（分项明细）的方式进行含税报价,拦标价：45万元。

2. 建初期雨水池地址位于公司雨水外排口尽头（详见平面图）
[image: image1.png]N
AR RER-2 9m ~Z ﬁ
*
\W\/ / / :




初期雨水池平面图

轧钢小棒厂房目前为正常生产情况（详见平面图）。
[image: image2.png]s i o e 1 021





                    轧钢热坯输送1平面图

[image: image3.png]



                          轧钢热坯输送2立面图
[image: image4.png]RABAZ BEARANSE 16+ 16tR, )
HR B BEO0T A FEE5S.ST, hFEESST, A 4N
5w B @ b @ @ ® @ ® = 2 @ @ @ @ ® @ ® 4 @ @ ¥ ® @ @ e





                           轧钢厂房加固平面图
[image: image5.png]T
i3





                             轧钢剔废平面图

3. 方案要求
（1）初期雨水池平面尺寸及净深要求如图所示。要求与已有雨水沟接通。

（2）轧钢小棒厂房钢结构加固，新增3台16t+16t电磁吊，核算原钢结构及桩基，并提供安全可靠、经济合理的加固图纸。

（3）轧钢小棒剔废基础改造、轧钢小棒热坯输送提升机基础改造为原混凝土设备平台改造，需结合现场实际情况，核算原混凝土结构及桩基，并提供安全可靠、经济合理的加固图纸。详细设计要求见设计条件。
4. 建设区域的地理和气象条件
（1）气象条件
1） 气压

年平均大气压101.42kPa

2）气温

[image: image6]历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   39.5℃

极端最低气温为    -13℃

3）风向及风速

最大风速为28m/s

平均风速为2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。
基本风压0.4KN/㎡
4） 降雨量

历年平均降雨量 1204.27mm

最大年降雨量    1906.5mm

最小年降雨量     565.7mm

日最大降雨量       233mm

5） 湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%
6）雪荷载

雪荷载标准值0.5KN/㎡（一百年）
（2）场地地震级别
该场地位于地震基本烈度VI度区，地震加速度为0.05g

5.  环保节能要求
本项目设计满足国家有关环保法律、法规。如：《中华人民共和国环境保护法》等，包括但不限于以上规范。
6.  安全卫生要求      
本项目设计满足国家有关安全卫生法律、法规。

3. 技术附件主要格式及内容要求
4. 投标人按照项目分项报价，其技术附件应按照下列格式及内容进行编制。
附件1：封闭厂房技术方案及附图
附件2：技术资料及其交付进度

附件3：技术服务
5. 税率：本工程最终结算发票是增值税专用发票，税率为6%。
6. 本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

	评分标准
	标价   （40分）
	满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为：价格分=40*评标基准价÷有效报价。

	
	设计方案（40分）
	结构安全性和合理性10分
	设计方案中的结构设计安全性和合理性满足招标文件和规范要求的程度分别评分。最优得10分，其他酌情打分。

	
	
	设计的经济合理性20分
	技术经济分析包含整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标。根据方案经济分析评价合理程度分别评分。最优得20分，其他酌情打分。

	
	
	整体方案   10分
	对项目理解程度、难点及关键性技术问题得对策措施。最优得10分，其他酌情打分。

	
	项目业绩（10
	（1）、设计业绩有异形水池得3分；（2）、设计水池容量8000立方米、净深7米及以上得3分。容量每多500立方米或净深每多1米，加1分。最多得10分。（有效合同，业主证明或提供有效电话）

	
	资质（5）
	（1）建筑行业甲级或冶金行业甲级得3分；（2）综合甲级得5分。(仅计算最高等级)

	
	服务（5）
	勘察现场、技术答疑、技术讲解等承诺。最优者得5分，其他酌情打分。


10.  现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、设计方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分确定排名较高的1~3名中标候选人单位，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与中标候选人单位进一步商务谈判等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。
11.  本工程确定中标单位后，合同签订总价包干价合同。
12.  投标人的资质不达标等实行一票否决制。
13.  以下情况视为废标或弃标

1) 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

2) 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

3) 授权委托书未加盖单位公章、法定代表人印章或签名的。
4) 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
5) 投标人企业资质不全或无资质的。

6) 附有招标人不能接受的条件的。

7) 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

8) 以联合体方式投标而无联合体投标协议的。

9) 以他人名义投标的。

10) 未按招标文件要求提交投标保证金的。

11) 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

12) 投标文件有与招标文件有严重背离的。

六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状

态。
4、 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产

事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

6、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章）或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业近五年内承担过所投标段类似工程业绩证明材料。
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件一份即可，须单独密封。

3、投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

4、投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。
九、约定和说明

1、工程质量标准：合格。
2、工程款支付的方式：银行承兑。
3、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投

标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中

标方不得以任何理由提出更改或附加条件。
4、如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。
十、其它：
1、结算要求：以提供全套正式蓝图为节点，付中标价格的45%；以竣工验收为节点，付中标价格的50%；滞留5%保证金，待竣工期满一年后结清。
2、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管

理。
3、 投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权

属发包人。

十一、报价表
	序号
	报价明细
	分项包干价（万元）
	合计总包干价（万元）
	总价包干拦标价（万元）

	1
	新建初期雨水池设计
	
	
	45

	2
	轧钢小棒厂房钢结构加固设计
	
	
	

	3
	轧钢小棒剔废基础改造设计
	
	
	

	4
	轧钢小棒热坯输送提升机基础改造设计
	
	
	


项目名称：新建初期雨水池设计、轧钢小棒厂房钢结构加固设计、轧钢小棒剔废基础改造设计、轧钢小棒热坯输送提升机基础改造设计 
税率：                         
投标单位（加盖公章）：                            
法人代表或授权代理人（签字或印章）：               
日期：                                 

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

                                            2019年9月20日

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image7.wmf]

_1234567890.dwg

