关于综合料场封闭桩基检测工程的变更公告
一、原招标文件第五项第一条
	内容
	数量
	试验方法
	价格
	拦标价
	单位
	备注

	φ1000试桩
	3
	竖向抗压静载试验
	　
	50
	元/10KN
	检测费包括本工程检测人员工资、机械设备进出场、安装、拆卸费用，检测费用，管理费、措施费、税金等全费用

	
	
	抗拔静载试验
	　
	50
	元/10KN
	

	
	
	水平静载试验
	　
	50
	元/10KN
	

	φ1000和φ800工程桩
	7
	竖向抗压静载试验
	　
	50
	元/10KN
	

	
	
	水平静载试验
	　
	50
	元/10KN
	

	φ1000和φ800工程桩
	607
	低应变检测
	　
	19
	元/根
	


变更为：工程内容和报价按照下表执行。报价表要注明项目名称，报价单位名称并加盖公章，法人代表或授权代理人签字或印章。
	桩型
	试验方法
	承载力特征值
Ra(KN)
	数量（暂估）
	单位
	报价（元）
	拦标价（元）

	φ1000钻孔灌注桩
	竖向抗压静载试验
	3000
	5
	元/10KN
	　
	50

	
	水平静载试验
	260
	5
	元/根
	　
	7000

	
	抗拔静载试验
	1600
	5
	元/10KN
	　
	50

	φ1000钻孔灌注桩
	竖向抗压静载试验
	1500
	3
	元/10KN
	　
	50

	
	水平静载试验
	240
	3
	元/根
	　
	7000

	φ800钻孔灌注桩
	竖向抗压静载试验
	1000
	3
	元/10KN
	　
	50

	
	水平静载试验
	160
	3
	元/根
	　
	7000

	灌注桩
	低应变检测
	　
	656
	元/根
	　
	19

	备注：承载力极限值为特征值的两倍，计算工程量时按照实际值计算；水平静载实验按照根数报价；检测费包括本工程检测人员工资、机械设备进出场、安装、拆卸费用，检测费用，管理费、措施费、税金等全费用。


计算总价时，总价=竖向抗压静载单价×数量×承载力特征值/10×2+抗拔静载单价×数量×承载力特征值/10×2+水平静载试验单价×数量+低应变检测单价×数量
二、由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2019年10月30日17：00。开标日期变更为2019年11月1日9：00。开标地点：在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！
芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办


   2019年10月29日
