关于焦化循环水管道改造管道和钢支架工程的变更公告
一、原招标文件“焦化循环水管道改造管道和钢支架工程报价单：序号2中管道和成品管件安装拦标价6100元/t”
变更为“焦化循环水管道改造管道和钢支架工程报价单：序号2中管道和成品管件安装拦标价7000元/t”。

3、 变更后的报价单见附表

4、 由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2020年1月3日17：00。开标日期变更为2020年1月6日9：00。开标地点：在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

    由此给各单位带来不便，敬请谅解！             

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2019年12月20日

焦化循环水管道改造管道和钢支架工程报价单
	序号
	分项名称
	单位
	工程量
	拦标价
	综合单价
	分项合价（元）
	权重
	工作内容
	备 注

	1
	自制管件制安
	t
	15
	17000 元/t
	　
	
	　

　

98%
　

　

　

　
	包括自制管件的制作、安装、除锈、防腐材料倒运等图纸所有工作内容，包含人工、材料、机械、管理、利润、税金等所有费用
	

	2
	管道和成品管件安装
	t
	470
	7000 

元/t
	　
	
	
	包括管道、成品管件安装、管道挖眼、除锈、防腐、试压、冲洗、材料倒运、穿墙打洞、堵洞等全部工作内容，包含人工、材料、机械、管理、利润、税金等所有费用
	工作量以管道和成品管件的重量计算。

	3
	管托、管架制安
	t
	14
	19000 元/t
	　
	
	
	包括制作、安装、除锈、防腐、材料倒运等全部工作内容，包含人工、材料、机械、管理、利润、税金等所有费用
	图号：呈13458-S01/S02包含的管托、管架

	4
	钢支架制安
	t
	60
	9500 

元/t
	　
	
	
	包含钢支架、钢支撑制安，螺栓安装，防腐除锈刷漆等图纸内相应做法全部工作内容，包含人工、材料、机械、管理、利润、税金等所有费用
	图号：呈13458-J01包含的钢支架

	5
	管道保温
	m
	1300
	350  

元/m
	　
	
	
	包含岩棉、彩瓦等图纸内相应做法全部工作内容，包括人工、材料、机械、管理、利润、税金等所有费用
	

	1~5项合计总计
	
	
	
	

	6
	未列分项工作量
	优惠率     %

（材料费不参与优惠）
	2%
	执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额，具体计费程序合同中约定，材料费除外总价让利
	包含阀门、流量计安装等其他未列工作量的内容


注：本报价单需加盖投标单位公章和法人代表印章或授权代理人签字。

