关于中压蒸汽管网改造工程的招标变更公告
一、原招标文件报价单“阀门由承包人提供”变更为“阀门由发包人提供”。
二、变更后的报价单见附表

3、 由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2020年4月28日16：30。开标日期变更为2020年4月30日9：30。开标地点：在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

    由此给各单位带来不便，敬请谅解！             

中压蒸汽管网改造工程报价单

	序号
	分项工程
	工程量
	拦标价（元）
	综合单价（元）
	权重
	备注

	1
	检修期间蒸汽阀门、膨胀节施工
	蒸汽主管1#阀门更换DN400
	1套
	19000元/套
	          元/套
	90%
	包含：阀门拆除、安装、保温所涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、材料倒运、税金、水电费等所有费用。（阀门由发包人提供）

	2
	
	焦化蒸汽主管阀门更换DN400
	1套
	22500元/套
	          元/套
	
	

	3
	
	供铸造园生产蒸汽阀门更换DN350
	1套
	17000元/套
	          元/套
	
	

	4
	
	发电返供蒸汽阀门更换DN350
	1套
	17000元/套
	          元/套
	
	

	5
	
	烧结蒸汽主管新增阀门（DN350）及盲板
	1套
	20500元/套
	          元/套
	
	包含：阀门和盲板安装、保温所涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、材料倒运、税金、水电费等所有费用。（阀门由发包人提供）

	6
	
	蒸汽主管网膨胀节更换φ426*10
	2处
	35500元/处
	          元/处
	
	包含：膨胀节拆除、预制、安装、打压、吹扫、除锈、刷漆、保温所涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、材料倒运、税金、水电费等所有费用。

	7
	
	生活蒸汽管道膨胀节更换φ273*8
	2处
	24500元/处
	          元/处
	
	

	8
	
	焦化蒸汽主管新增阀门DN400
	1套
	20500元/套
	          元/套
	
	包含：阀门安装、保温所涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、材料倒运、税金、水电费等所有费用。（阀门由发包人提供）

	9
	
	新增蒸汽阀门甩头DN300
	2套
	13500元/套
	          元/套
	
	

	10
	新建管道
	无缝钢管φ325*8
	56米
	955元/米
	          元/米
	
	包含：管道及管件安装、打压、吹扫、除锈、刷漆、保温涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、材料倒运、税金、水电费等所有费用。

	11
	
	无缝钢管φ108*4
	102米
	305元/米
	          元/米
	
	

	12
	未列分项工作量
	优惠率
	\
	\
	             %
	10%
	执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额，材料费不参与总价优惠


注：本报价单需加盖投标单位公章和法人代表印章或授权代理人签字。
芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2020年4月26日

