投标人须知及要求

本公司拟对55MW高温超高压煤气发电项目厂内输变电设计招标照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定设计单位，现将有关招标事项说明如下：

- 工程名称：55MW高温超高压煤气发电项目厂内输变电设计

55MW高温超高压煤气发电项目简介：

我公司前期65MW煤气发电接厂内110KV芜新变电站Ⅰ段，目前55MW煤气发电暂定接入厂内110KV芜新变电站Ⅱ段。

原65MW发电110KV到厂内外线，出发电侧GIS，110KV电缆—3基角钢塔—110KV电缆—厂区内GIS，其中3基塔预留110KV和10KV挂线各一回。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金叁仟元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年08月30日17：00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行

帐    号：1307023219000109264

三、承包范围：

本次设计范围包括从升压站GIS出线端头接至芜新1号站的110kV线路以及芜新1号站内的一个出线间隔扩建的电气一次、二次、土建及线路设计，包括电力接入系统设计、初步设计、施工图设计和组织芜湖市电力接入系统评审会(含评审费)。发电厂侧升压站内的所有设计不包含在本次设计内。

一次部分

1、新兴铸管1号变电站内扩建一个完整的GIS出线间隔（另含母线筒、端子箱等）。

2、来厂内110KV电缆暂定从原2#角钢塔上塔，塔上金具根据需要调整，需提供发电侧10KV和110KV电缆施工图。

二次部分

1、110kV线路光纤差动保护及测控屏（光纤差动保护装置1台、测控装置1台、电度表1块）    1台

2、新增GIS间隔110kV母线差动保护接入

3、新增GIS间隔故障录波（电流）

4、新增电缆沟内防火

土建部分：

一个GIS间隔.端子箱及配套电缆沟的桩基和基础。

具体技术方案请投标方根据现场情况及收资情况进行合理设计。

确保整个输变电系统设计的完整性。

四、工期：

1、设计开始日期以合同签订次日为准。20天内出全部图纸。

2、本工程投标方应有充分的设计人员、设备等，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择设计单位或终止合同。

五、投标说明

1.本项目以含税总价包干方式进行含税报价，拦标价：25万元。

2. 本工程最终结算发票是增值税专用发票，税率为6%。

3. 设计单位需要现场踏勘后，根据现场情况进行针对性施工图设计，提供初设和接入系统图纸8套，施工图纸13套。

4．本次招标采取综合评分的方式进行评标，评分标准按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标书中如实反馈：

| 评分标准 | 1 | 标价（30分） | 1-30分 | 满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为30分，其他投标方得分为：价格分=30*评标基准价÷有效报价。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 设计方案（30分） | 1-10分 | 预选线路径及其给定条件与招标文件给定条件完全响应得10分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 |
|  |  |  | 1-10分 | 现场勘察及沿线情况掌握，勘察细致、情况掌握全面，分析详实得10分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 |
|  |  |  | 1-10分 | 其他方面根据响应招标文件得10分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 |
|  | 3 | 人员配备（20分） | 1-5分 | 按照资质、业绩、经验评估设总（项目经理）能力水平，设总（项目经理）为高级工程师职称及以上得3分, 本项最高5分。 |
|  |  |  | 1-10分 | 设总（项目经理）曾担任芜湖地区110kV及以上工程设总（项目经理），每个500kV及以上计5分，每个220kV（或330kV）计3分，每个110kV计2分，本项最高10分。 |
|  |  |  | 1-5分 | 按照资质、业绩、经验评估其他关键人员能力水平，最高5分。 |
|  | 4 | 现场协调经验和能力（10分） | 1-5分 | 项目所在地协调经验根据以往工程协调经验及优势酌情打分，最高5分 |
|  |  |  | 1-5分 | 协调拟采取措施全面、合理、可行得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 |
|  | 5 | 设计进度安排及保障措施（10分） | 1-5分 | 设计进度计划满足工期要求得3分，合理且优于工期要求得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 |
|  |  |  | 1-5分 | 设计阶段、施工阶段服务措施全面、及时、有效得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 |

5.  现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、设计方案、企业信誉等对投标文件进行综合评分，根据综合评分确定排名较高的1~3名中标候选人单位，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与中标候选人单位进一步商务谈判等相关内容，确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。

6.  本项目确定中标单位后，合同签订总价包干价合同。

7.  投标人的资质不达标等实行一票否决制。

8.  以下情况视为废标或弃标

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章、法定代表人印章或签名的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以联合体方式投标而无联合体投标协议的。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

六、对投标人的资质要求

本次招标要求投标方须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其它组织，须具备完成和保障如期交付承担招标项目的能力，并取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。包括但不限于：

（1）根据最高人民法院、国家发改委等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标方不得被人民法院列为失信被执行人。

（2）根据国家发改委等部委联合印发《印发<关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录>的通知》（发改运行〔2017〕946号）的规定，投标方不得被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”。

（3）投标方不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。

（4）资质要求：具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的送变电工程设计乙级，同时具备勘察丙级及以上企业资质。

（5）业绩要求：具有与招标项目同等电压等级及以上，且在安徽地区110kV及以上在建或投产（不含扩改建）类似工程勘察设计业绩。

（6）项目负责人要求：具有电力工程类高级职称（提供原件，开标现场出示）；具有在芜湖地区110kV及以上在建或投产（不含扩改建）类似工程业绩，线路工程不少于100公里（需提供线路工程名称）；提供相关资料，备查。

（7）安全质量要求：自开标日前三年内发生因投标方设计责任造成的重大质量事故（二级及以上质量事件）；一年内发生因投标方设计责任造成的较大及以上人身死亡事故（三级及以上人身安全事件）、较大及以上电网、设备事故（三级及以上电网、设备安全事件）；六个月内发生因投标方设计责任造成的一般人身死亡事故（四级人身安全事件）、一般电网、设备事故（四级电网、设备安全事件）或较大质量事故（三级质量事件）；三个月内发生因投标方设计责任造成的一般质量事故（四级质量事件），有以上情况的禁止参加投标。

（8）信誉要求：开标日前三年内有骗取中标或严重违约的；开标日前两年内存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为，不予参标。须提供投标截止日前3个会计年的财务审计报告。应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）

2、投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章）或法定代表人本人有效证件。

3、投标人企业近五年内承担过所投标段类似项目业绩证明材料。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件一份即可，须单独密封。

3、投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

4、投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

九、约定和说明

1、项目质量标准：合格。

2、项目款支付的方式：银行现汇。

3、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投

标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中

标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

4、如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。

十、其它：

1、结算要求：全部图纸出完，付款90%，本发电工程结束一次付清10%余款。每次付款前开具等额增值税专用发票。

2、本项目不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管

理。

- 投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权

属发包人。

十一、报价单

报价单

按照含税总价包干报价

| 序号 | 报价明细 | 分项包干价（万元） | 税率 | 拦标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55MW高温超高压煤气发电项目配套厂内110KV输配电接入设计 |  | 6% | 25万元 |

项目名称：55MW高温超高压煤气发电项目配套厂内110KV输配电接入设计

报价单位（加盖公章）：

法人或授权代理人（签字或印章）：

日期：

本次招标拦标价为25万元（贰拾伍万圆），报价超过拦标价的做废标处理。