关于公司应急救援中心土建工程招标的变更公告（二）

- 原定于2021年11月02日进行的公司应急救援中心土建工程招标，由于招标时间冲突，现变更为2021年11月03日14:00进行，请各家单位做好准备，准时开启视频。

- 2021.11.01

应急救援中心土建 工程报价单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 工程量 | 拦标价 | 报价 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单价包干部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地坪破除 | m3 | 50 | 200元/m3 | 元/m3 | 包括凿除、装车、外排（外运5km）等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施项目费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 2 | 开挖土方 | m3 | 934 | 37元/m3 | 元/m3 | 包括开挖、装车、外排（外运5km）、人工清底等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施项目费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 3 | 土方回填 | m3 | 685 | 34元/m3 | 元/m3 | 包括装车、回运、回填、平整、夯实等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施项目费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 4 | 沙石垫层 | m3 | 57 | 400元/m3 | 元/m3 | 包括卸车、运输、倒运、拌和、铺设、夯实等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 5 | 碎石垫层 | m3 | 62 | 380元/m3 | 元/m3 | 包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑、养生等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 6 | 混凝土浇筑 | m3 | 370 | 1250元/m3 | 元/m3 | 包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑、养生等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 7 | 片石垫层 | m3 | 42 | 360元/m3 | 元/m3 | 包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑、养生等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 8 | 砖墙拆除 | m2 | 20 | 100元/m3 | 元/m2 | 包括拆除、装车、外排（外运5km）等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施项目费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 9 | 砖砌筑 | m3 | 180 | 730元/m3 | 元/m3 | 包括卸车、运输、倒运、脚手架、砌筑等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 10 | 内墙体表面杂物清理、刷漆 | m2 | 770 | 35元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、杂物清理、粉刷涂料（两遍）等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 11 | 外墙体刷涂料 | m2 | 374 | 100元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、杂物清理、腻子找平、刷真石漆等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 12 | 抹水泥砂浆（不含屋面） | m2 | 2222 | 40元/m2 | 元/m2 | 包括预埋件、螺栓制安，包括卸车、运输、倒运、制作、安装等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 13 | 钢筋制安 | t | 31 | 1650元/t | 元/t | 包括卸车、运输、倒运、制作、安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费（不包含钢筋主材费用）、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 14 | 门窗安装 | m2 | 260 | 580元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、制作、安装等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施项目费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 15 | 地砖铺设 | m2 | 295 | 65元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、表面剔除、铺设地板砖等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费（不包含地板砖费用）、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 16 | 墙砖铺贴 | m2 | 203 | 50元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、镶贴、勾缝等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费（不包含地板砖费用）、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 17 | 蘑菇石外墙面 | m2 | 55 | 120元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、镶贴、勾缝等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费（不包含地板砖费用）、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 18 | 吊顶 | m2 | 62 | 185元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 19 | 屋面防水 | m2 | 231 | 325元/m2 | 元/m2 | 包括处理基面、卸车、倒运、运输、防水施工等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 20 | 环氧地坪 | m2 | 300 | 90元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 21 | 顶棚刷漆 | m2 | 530 | 50元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、表面剔除、刮腻子及粉刷乳胶漆等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 22 | 钢结构制安 | t | 5 | 15000元/t | 元/t | 包含钢柱、平台、钢梯、栏杆、埋件、螺栓等所有钢结构，包括卸车、运输、倒运、制作、安装等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 23 | 钢结构保护性拆除 | t | 3 | 1000元/t | 元/t | 包含车棚保护性拆除、运输、倒运等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 24 | 利旧钢结构安装 | t | 3 | 9500元/t | 元/t | 包含利旧车棚钢构运输、倒运、安装、补刷漆等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 25 | 复合板隔板 | m2 | 8.5 | 100元/m2 | 元/m2 | 包括卸车、运输、倒运、制作、安装等涉及的全部工序及人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
| 二、除单价包干外工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 优惠率（不包含材料费） | 暂估金额60000元 |  | 1% | 优惠 ％ | 执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额，材料费不参与总价优惠。措施项目费以确认形式据实计取，二次搬运费不计取。 |

- 注：本报价单需加盖投标单位公章和法人代表印章或授权代理人签字。