**荷塘月色供暖水箱钢结构安装招标变更公告**

1. 资质要求变更为机电设备安装工程专业承包企业资质（三级或三级以上）及钢结构工程专业承包（三级或三级以上）。
2. 安装工作范围说明：荷塘月色供暖系统水箱利旧安装。1、将原供暖水箱拆除并将场地清理（材质玻璃钢）。2、将单身楼2#楼顶指定水箱整体保护性拆除运输至荷塘月色原水箱安装位置，水箱吊装高度约54米，吊装半径20米。3、水箱整体安装就位，与原补水、吸水口管道连接，完成供暖水箱调试。以上施工过程中的所有机械车辆由芜湖新兴铸管提供，施工中所需要的人员、工机具、吊具、管件辅材等由承接单位提供。如对施工现场有异议请在投标前联系业主负责人进行现场实地踏勘。业主联系人：欧阳爱群 18055339197

**三、**开标日期变更于2020年12月8日13:30。

报名截止时间定于2020年12月7日14：00。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020-11-23