疏通服务业务技术要求

一、承包范围、工作内容 ：厂区主、副办公楼、综合楼、厂区内15个公厕、单身楼及荷塘月色小区的所有化粪池清理和洗脸池、坐便器及管道疏通，化粪池、洗脸池、坐便器及管道清理和疏通的污水、污渍清运出厂等工作。

二、工作要求

1、清理要求：

为确保不影响厂区、单身楼及荷塘月色环境卫生，要求对厂区主、副办公楼、综合楼、厂区内15个公厕的化粪池、单身楼及荷塘月色小区的化粪池进行清理、疏通和清运工作，施工单位需提前做好准备工作，如出现化粪池、洗脸池、坐便器及管道堵塞等异常情况，须在24小时内到达处理，在清淤过程中不能对化粪池周边环境造成破坏及环境的卫生影响，清理及疏通质量保质一年。

2、现场情况：

（1）主办公楼化粪池面积为15立方米

（2）副办公楼化粪池面积为15立方米

（3）厂区内公厕化粪池面积为（25立方米*15个）=375立方米

（4）单身楼化粪池面积为18立方米+机关食堂隔油池25立方米=43立方米

（5）荷塘月色化粪池面积为（40立方米*3）=120立方米+隔油池50立方米+120个污水井84立方米，共计254立方米

（6）综合楼化粪池面积为45立方米+食堂隔油池25立方米=70立方米

以上总面积为772立方米。

3、工器具要求：

清淤过程中，所有工器具、吊装设备自备。

4、其他要求

制定清淤方案，施工过程中及施工结束要保证施工现场整洁。

后勤部

2021-7-26