动控部高压电缆防火改造招标变更公告

原招标公告：要求安装业绩不少于10家。变更为：具有此类施工业绩的可优先考虑。

增加要求：涂刷五次以上，涂层厚度0.5-1mm。

开标时间定于2019年7月18日14时，报名截止时间定于2019年7月17日12时。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

招标委员会

2019-7-11