维 修 招 标 公 告

日  期：2019年07月22日

招标号：WXDK2019070221ZLQGDX

根据我公司生产经营需要，现对动控转炉气柜大修进行公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

项目简介：

动控部10万立方转炉气柜运行至今已7年多时间，目前一层平台侧板锈蚀严重，前期发现的漏气点和柜内橡胶皮模裂纹隐患均进行了暂时处理。另转炉气柜柜内无防爆位测仪，若活塞出现漂移，无法及时发现处理。为彻底消除安全隐患，保障转炉气柜安全运行，对此气柜进行大修。

凡有兴趣的合格投标人，可在开标前两个工作日与技术咨询人员联系（向工：18605533859），到我公司现场勘察及交流。相关设备现状、施工环境、工艺参数、其他要求等，业主单位技术人员会在现场进行介绍和交流。请参标单位务必做提前约定好现场技术交流相关事宜。招标现场业主单位不做过多介绍。因竞标单位不了解现场实际情况而造成报价、技术方案失真的，由竞标单位自行承担。

本次招投标日期定于2019年7月30日下午14:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2019年7月28日下午15:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号                      邮    编：241002

联 系 电话：张工 13855303608（业务洽谈）        李工 0553-5698523 18055315335（招标报名）

本次招标收取投标保证金陆万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市弋江南路72号

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

芜湖新兴铸管招标办

2019-07-22

附件：1、投标人须知

2、报价表

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 公司主营业务必须有煤气柜检修、改造或特种设备生产、维修（相关授权销售/改造）资质和一定垫资能力。

- 机电设备安装三级或以上资质的单位。

- 投标单位中标签订合同后，承揽方应在施工前向发包方缴纳60万元安全保障金或同意将发包方对其未付款项中的60万元转为安全保障金，用以保障处理本合同业务执行过程中发生的安全事故；同时承揽方必须为现场施工人员购买保额不低于60万的人身意外伤害保险。合同履行完毕，未发生安全事故的，发包方协助承揽方办理安全保障金退款手续。

- 招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书，及法人代表及被委托代理人加盖公章的身份证复印件。如法人代表本人参加招标，则无需提供授权书，但需提供加盖公章法人身份证复印件。

- 企业法人营业执照、开户许可证及投标保证金的银行回单复印件。

- 与本项目相关的资质文件。

- 报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，并注明税率。

- 以上提交的文件需要盖公章。

- 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

- 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

- 投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

- 投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

2、投标人应在报价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件（施工要求大包或含主材情况下）。

3、投标人应在报价表中标明，；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

4、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

5、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

6、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

7、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

8、明显偏离市场行情的报价要视为无效。

- 投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

- 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

- 投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

- 评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

评分标准：价格40分、质量20分、业绩20分、企业信誉20分。

十二：相关要求：

动控部转炉煤气柜大修，外委施工单位对1-11带侧板及密封角钢进行更换，活塞板及柜底板更换，密封橡胶模更换，调平装置大小导轮、铜套、轴承座及轴承等检修更换，放散系统检修，柜体照明系统更换，侧板防腐油漆等其它检修工作。橡胶模及防爆位测仪由物资部另行购置，到货后施工。

安装技术及验收条件：

- 柜体侧板、活塞板、柜底板及橡胶模无煤气泄漏，气密性实验符合验收设计要求。

- 调试时，活塞倾斜≤±30mm；活塞旋转沿四周运动≤50mm；内密封间距及密封间距偏差±145mm，外密封间距偏差±120mm。

- 柜容指示转动灵活，柜容准确；调平大小导轮转动正常。

- 活塞升降速度达到设计要求。

- 橡胶模安装后无皱褶情况。

- 柜体照明需防爆且规范穿管。

- 侧板防腐油漆按照规范要求进行防腐油漆，且每一道工序需业主进行签字后方可进行下一道工序。

- 防爆位测仪需调试正常且数据准确。

9、施工所需的吊车由承揽方负责；

10、质保期一年。

11、结算及付款方式：合同签订施工结束，发包方验收合格，承揽方开具增值税专用发票，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，20000元及以下付电汇（含20000元），20000元以上付承兑汇票。

转炉煤气柜大修项目报价表（不含税报价）

| 序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单重 kg | 总重 (吨) | 材料费 |  | 施工费 |  | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元） |  |  |
| 一 | 侧板1-11带、密封角钢更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第1带侧板更换，6mm | 块 | 32 | 513 | 16.4 |  |  |  |  |  | 含防腐 |
| 2 | 第2-11带侧板更换 | 块 | 320 | 322.71 | 103.3 |  |  |  |  |  | 含防腐 |
| 3 | 第11带密封角钢圈更换 | m | 192.768 | 3.77 | 0.7 |  |  |  |  |  | 含防腐 |
| 二 | 活塞板、柜底板更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜底板更换 | 吨 |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 含防腐 |
| 2 | 活塞板更换 | 吨 |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 密封橡胶膜更换 | m2 | 3480 |  |  | / | / |  |  |  | 主材发包方提供 |
| 四 | 调平装置大小导轮、铜套、轴承座及轴承等检修更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜顶导向导轮更换（Ф700） | 套 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 柜顶支撑导轮更换（Ф250） | 套 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 放散系统检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 放散钢丝绳更换，柜顶5处避雷针移位 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 放散导轮清理加油保养 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 活塞橡胶轮更换 | 套 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 安装防爆位测仪 | 套 | 1 |  |  | / | / |  |  |  | 主材发包方提供 |
| 八 | 橡胶撞块更换 | 套 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 气柜活塞临时支撑拆、装，密封垫更换及安装进气挡板 | 项 | 1 |  |  | / | / |  |  |  |  |
| 十 | 柜底板、柜底6只排水器及进出口事故水封淤泥清理 | 项 | 1 |  |  | / | / |  |  |  |  |
| 十一 | 柜体照明系统更换 | 项 | 1 |  |  | / | / |  |  |  | 主材发包方提供 |
| 十二 | 其他未更换部位柜外侧及柜顶板防腐 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 综合调试 | 项 | 1 |  |  | / | / |  |  |  |  |
|  | 总计（小写）： | 总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： 代理人签字： 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |