## Sheet1
芜湖新兴焦化部化产液位监控自动化改造报价表（含税报价）
项目 | 预期目标 | 施工含税报价（元） | 备注
焦化部苯槽、硫酸储槽等储罐的进出口管道只设置手动闸阀（闸阀不属于切断阀） | 在1#、2#苯槽、硫酸储槽等储槽进口、出口管道上增加切断阀，与储槽高低位液位进行联锁控制。 |  | DN125防爆快速切断阀8台，有发包方提供。
焦化部苯槽、焦油槽、酸碱槽温度、液位等重要参数未能够远传 | 在1#、2#苯槽、硫酸储槽等储槽更换温度检测仪表具备远传和现场显示功能，远传至化产中控室，设置预警报警值，与快速切断阀进行联锁。 |  | 施工主辅材大包，吊车、脚手架等费用全部由报价方负责。
焦化部苯槽、焦油储槽、酸碱储槽未设置高液位报警器也未设自动连锁切断进料设施（建议增加自动连锁切断进料设施）
报价合计：
报价合计（大写）：
税率：
报价单位（公章）：
报价日期：
施工周期：