冷却塔维修报价表（含税报价，税率   %）

| 序号 | 产品名称 | 单台用量 | 单价 | 单台价格 | 数量（台） | 总价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单台尺寸5m*5m（16台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S波填料更换 | 37.5m³ |  |  | 16 |  |  | 3层 |
| 2 | 收水器更换 | 25㎡ |  |  | 16 |  |  |  |
| 3 | 填料托架更换 | 25㎡ |  |  | 16 |  |  |  |
| 4 | 风机总成更换 | 40#、18.5KW |  |  | 16 |  |  | 含风筒、机架更换、风机、电机减速机维修保养等 |
| 5 | 钢结构防腐 | 5m*5m |  |  | 16 |  |  | 打磨除锈、防腐（油漆两底两面） |
| 6 | 钢结构加固 | 5m*5m |  |  | 16 |  |  | 加固，损坏更换 |
| 7 | 喷头跟换 | 200 |  |  | 16 |  |  |  |
| 8 | 塔内水管更换 |  |  |  | 16 |  |  | 对损坏及脱落的水管按设计要求进行更换及固定 |
| 9 | 清淤 | 15m³ |  |  | 16 |  |  | 池内循环水承揽方负责抽出 |
| 10 | 护板、进风窗更换 |  |  |  | 16 |  |  | 损坏部分全部更换 |
| 11 | 合计金额小写： |  |  |  |  |  |  |  |

合计金额大写：

施工周期：

报价单位（公章）：

报价日期：

填料参数确保指标表：

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 |  | g/cm3 | ≤ |
| 2 | 加热纵向收缩率 |  | % | ≤ |
| 3 | 拉伸强度 | 纵向 | MPa | ≥ |
|  |  | 横向 |  | ≥ |
| 4 | 断列伸长率 | 纵向 | % | ≥ |
|  |  | 横向 |  | ≥ |
| 5 | 撕裂强度 | 纵向 | MPa | ≥ |
|  |  | 横向 |  | ≥ |
| 6 | 低温对折试验耐寒温度 | 普通型 | ℃ | ≤ |
| 7 | 湿热老化试验后的低温对折耐寒温度 | 普通型 | ℃ | ≤ |
| 8 | 氧指数 |  |  | ≥ |