投标人须知及要求

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金叁万壹仟元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年10月23日下午16:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）

帐    号：1307023219000109264

中标单位需缴纳60万元安全保证金

三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立法人资格。

- 必须具有以下资质之一：必须具有以下资质之一：建筑机电安装工程专业承包三级或钢结构专业承包三级或机电工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及相对应以上资质。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。

- 不接受联合体投标。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

- 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

- 关于资格的声明函。

- 安全生产许可证、行业许可证等。

- 近几年内与此项目相关的业绩合同。

- 投标有效期。

- 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

- 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

- 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

- 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

- 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

- 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。

- 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

- 投标人企业资质不全或无资质的。

- 附有招标人不能接受的条件的。

- 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

- 以他人名义投标的。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的。

- 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

- 投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款指导方式

- 结算方式：由发包方验收合格后，承揽方开具相应发票，发票入账三个月后付款90%，质保金10%，质保期一年。付款方式，2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格40分，质量40分，资质、装备及工艺技术水平、业绩10分，服务、工期及资金状况10分。

十四、其他要求

- 1、结晶器平台浇铸区域钢梁及盖板更换（L200平台梁改200H型钢2根共计16m；平台梁500H型钢3根共计20m；平台梁（异形梁成套外购）2根共计16m；15号20工字钢10根共计12.5m；平台盖板（成套外购）14块；

- 2、中间罐车轨道梁立柱、平台梁、平衡轮梁调整（罐车平台平台立柱共计9根，平台总长度60m，调整后，轨道水平度调整后精度达到5mm以内）；

- 3、二冷三冷室钢结构更换大修（二冷室平台地面钢板及辅支撑钢梁拆除更换，面积约60㎡；二冷室三冷室侧墙及门更换，共计4面墙，面积约50㎡；二冷室后挡墙及门更换，每流一个，共计约30㎡；三冷室后挡墙及门更换，每流1个，共计约40㎡；主挡墙钢板更换，面积约200㎡；上述墙及走台均采用6mm钢板、20#工字钢支撑、70角钢加筋，更换门需制作。三冷室内走台更换。二冷室内16号平台梁500H型更换两根18米，更换后续焊接锚固钩；

- 4、检修葫芦轨道梁更换，32a工字钢直线段14m，90度弯2个，更换后安装检修葫芦；

- 5、二冷一段喷淋架安装支架更换10个；

- 6、二冷蒸汽管道更换（吸风DN1200*3mm不锈钢管道24m，弯头2个，制作安装吸风口10个，管道支撑支架更换；出风口软连接、变径风道至车间外管道更换，总长约40*2=80m；除吸风管道及弯头为成品外，其余管道弯头变径需线下制作，均采用3mm不锈钢钢板及40mm、50mm不锈钢角钢焊接制作；

- 7、水系统检修项目（结晶器软水系统：更换末端弯头至振动框架硬管及法兰每条管道约4m，共计80m，每条管道DN150及弯头3m变径DN100后1m。软水回水管道分支阀门及止回阀、流量计更换10组，口径DN150。回水总管加装DN500蝶阀；二冷水系统：二冷零段末端弯头至法兰更换，口径DN80,每条4m，共计约80m。二冷室三冷室内部硬管及接头更换，每条管道约7m，共计210m，其中二冷一段DN65管道10根，二冷二三段DN50管道20根，更换后需做固定，接头焊接，软管安装。二冷水每流分支管道过滤器更换，共计10套，口径DN100。冲渣水系统：进连铸管道DN250长度2m，至火切机管道DN200总长约50m，至出坯辊道总长约30m；

- 8、导向段辊子及支架40组更换、水油路恢复；拉矫段拉矫机改造更换10台，包含冷却润滑管路、电缆桥架、液压管线改造，其余20台水平及高度调整；存放段辊子及辊子支架调整，其中最下方支架及辊子更换10套；全弧段（结晶器下口至存放末端）校弧；导向段保温罩更换40套，拉矫段隔热罩更换10套，引锭杆隔热罩更换10套。

- 9、火切机平台冷却水管道更换，平台整体抬升20mm，校准；介质箱至火切机拖链各介质硬管更换及固定；

- 10、出坯辊道翻转轴大臂及轴承座底部框架吊出，待土建重新做轴承座基础后，恢复翻转轴大臂；

- 11、特殊要求1：钢结构焊接H型钢采用自动埋弧焊,焊厚采用0.7d(d为厚板厚度)及不大于薄板厚度的1.2倍,其要求应符合GB986-88规定；(2)焊接H型钢以外的焊缝,均采用手工电弧焊,其焊接接头的基本尺寸除注明者外均按GB985-88规定办理.手工电弧焊其焊条采用E4303,所有构件(包括支撑)均应等强度连接;所有钢结构的制作及安装均应遵守"钢结构施工及验收规范"(代号50205-95)有关规定;

- 12、特殊要求2：管道施工应符合GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定，管道的焊接应符合GB50236-1998《现场设备，工业管道焊接工程及验收规范》的规定。

- 13、特殊要求3：全弧线段校弧精准度应符合炼钢部一连铸《连铸机技术说明书》《连铸机设备技术规格书》之规定，外弧线偏差±1mm以内。

- 14、检修时间预计11月上旬，检修时间15天。

- 15、本次大修材料备件由炼钢部提供，承揽方自带工机具完成检修项目。

- 本次招标项目最高投标限价为：240万（大写：贰佰肆拾万圆整），报价高于此最高投标限价的作废标处理。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020年10月16日