## Sheet1
炼铁部矿渣微粉设备保温报价表（含税报价）
序号 | 维修名称 | 维修内容 | 施工量 | 施工单价（元） | 金额（元） | 税率 | 备注
1 | 热风管道（2组） | 彩钢板拆除、安装 | 900㎡
2 | 输灰方管（2组） | 彩钢板拆除、安装 | 600㎡
3 | 引风机方管（2组） | 彩钢板拆除、安装 | 1500㎡
4 | 灰仓（部分） | 彩钢板拆除、安装 | 480㎡
5 | 收尘器（部分） | 彩钢板拆除、安装 | 200㎡
6 | 增加固定龙骨支架 | 腐蚀严重的龙骨更换 | 300m |  |  |  | 30*3角钢
7 | 增加棉板 | 缺失的棉板恢复 | 200㎡ |  |  |  | 报价方提供
含税小写金额合计：
含税合计大写金额：
施工要求： 1、原铁皮拆除、更换彩钢板，方形管四角制作包边，弯头制作美观、光顺，铁皮铆钉固定。 2、腐蚀严重的龙骨必须更换，焊接牢固，龙骨的制作和原龙骨一样。 3、原有缺失的棉板进行增补，棉板安装必须充实无空隙。 4、施工过程中涉及的到必要的吊车、脚手架等由施工方提供，现场搭设的脚手架不能影响生产通道。 5、施工涉及的钢板、槽钢、角钢、彩钢板等主材由炼铁部提供，其余的岩棉、辅材等由施工方提供。 6、施工更换下来的废钢切割1米以下，施工方负责堆放到炼铁制定地方，更换下来的旧保温棉等由施工方负责回收并运出厂。
付款方式：维修结束验收合格，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，20000元以下（含20000元）电汇，20000元以上付银行承兑汇票。
施工质保期叁年
税率： %
施工期限：
报价单位（签字盖章）：
日期：