三坐标用途及基本要求：

使用三座标测量机用于对复杂铸造模具零部件、重卡铸铁件产品（轮毂、制动鼓、箱体等产品）进行快速、准确的尺寸测量。

需设备性能稳定、检测精度高,且须具有长期保持性；需对环境适应能力强、可靠性高、操作简便、维护方便。

一、设备性能指标：

- 测量范围：X≥1500mm Y≥1200mm Z≥800mm

- 最大工件重量：≤1500Kg

- 精度要求：符合ISO10360-2， ISO10360-4，VDI/VDE标准。

二、所需检测产品尺寸及精度

1、所需检测产品最大尺寸：

X：1400 mm 　 Y ：1150 mm　Ｚ：450 mm

其中产品上表面为不规则曲面，最高点为450 mm，最低点为0 mm，孔深450mm。

2、产品尺寸精度要求达到0.01mm.