冷却塔技术要求

进水温度：50℃，出水温度：35℃，湿球温度:29℃，实际水量480T/H；

投标厂家将详细配置做成电子版格式，在投标现场将现场将详细配置进行投影展示，投影设备由我方提供；

基础图见下：

[image: image1.jpg]-
-
0

1600 l l

OMn O N0 000 Das

Bl S
g@;@ﬂ !LEL% Le
.
S J‘tﬂ‘ Qb '% u, 'w
Bl el Y ﬁ{a_ibqb'ib%

RAEX

1. a- b. (AEREF—ATE, HERE+2mm;
0. BEIRBSERRERNER R AR -

3. BERHRERAT12mm;

ARERHRE ¥ ERRREA KN
T 42 £2b ITT:
BO5 whR | B | AT | mERY [ 55 A% | mERt | E | A5
(mm) ¥ | #H (mm) CERRE (mm) ¥ | #R
GBNL-800 350:350 (166 | 26 |350x350 323 5.2 [800x800 553 | B4

TR RAARR AR AR AN





