
新兴铸管智慧安全管理平台

招标技术要求
总体要求

智慧安全管理平台围绕着人、机、料、法、环、测六要素展开，由四大部分组成，分别是统一工作门户平台、终端生产数据采集系统、移动客户端程序以及看板展示平台。统一工作门户平台主要是面向用户操作，是各级用户需要使用的功能模块比如安全生产数据查询、统计报表、工作审核等；终端生产数据采集系统主要采用利用传感器技术、射频识（RFID）、激光扫描、数据通信等技术，实时准确的采集生产数据；移动客户端程序主要用户随时随地的接收信息、处理工作，不受场地和时间的限制；看板展示平台主要是在实现生产现场展示采集的生产数据、预警展示等功能。统一工作门户平台面向用户实现统一用户帐号、统一身份认证、统一单点登录、统一信息集成、统一信息提醒、统一业务模块入口等功能。统一工作门户作为各类用户使用信息化系统的入口，以统一用户登录平台，即可完成各类事项的办理。

具体要求如下：
本项目投标单位需要有系统集成资质和软件企业资质。

投标单位需要提供所投产品原厂授权、质保函资料、开发人员资料、调研资料见附件表。

3.统一化平台，所有系统（本次新开发的以及新兴铸管摘挂牌系统和智能安全防范系统）统一到安全管理平台中，以嵌入为主，无法直接嵌入的（原有）系统直接链接至系统；部分系统直接作为平台的模块（例如：电话查询、通知中心、快递查询等）；

4.统一化数据，所有建设系统使用统一的数据库，数据基础一我司新兴铸管摘挂牌系统人员信息为基础，实现全信息链关联（具体以各模块功能要求为准）；

5.统一账号，平台系统使用（员工编号）同一账号，其他原有（加入）系统通过后台与此系统账号关联直接登录；

6.统一化组织机构，平台所有系统使用统一的组织结构；

7.标准化接口，为保证后期扩展功能的方便添加，需要预留符合开发需要的标准化接口；
[image: image1.png]. RTY
. BBIJUUA. Bad
R

3. BUREHAER

Vil ol R N S S
Wik ol o R fe 38
Wit ol B 1)
Vi ol 8 7
EEAE
Wil ol 3 A B

#*
#
p3
A
#
L3
-1

it o S 26 3
it o 3 W

RREPBIERER G

BlRES BRI BURINES. 28R

SURISREBEER (ZIFI0SHES )
HIEER (RiHRER. KR, HRIBE. REREE)




二、系统结构

建设内容

跟进部分单位需求，及对目前办公信息化应用的分析，决定建设以下系统：
	序号
	系统名称
	主要功能

	1
	法规及规范管理
	维护公司所需遵循的法律法规信息，形成多层次的法律法规库，方便员工查询和调阅。

	2
	文件管理
	维护公司文件文档，存档、检索、追踪更便捷，可分类查阅。

	3
	操作规程管理
	实现操作规程管理，存档、检索、追踪更便捷；并可依照部门、类别进行操作规程的上传及查看。

	4
	安全教育培训管理
	维护培训计划、培训资料以及培训过程的记录维护

	5
	安全生产目标管理
	维护安全标准化方面的所有年度目标指标。

	6
	隐患排查治理
	对隐患排查计划、责任整改、统计分析以及现场数据采集等工作的管理维护。

	7
	三同时管理
	对设备建设安全三同时材料收集过程的管理和项目工程中的安全事项管理。

	8
	危险源管理
	维护危险源信息以及危险源的管控方案的管理。

	9
	消防管理
	管理公司内部的消防资料及设备，并提供安全检查、维修记录等信息。

	10
	危险作业许可
	管理对企业内部的常规作业、高危危险作业实现资质审查、网上备案和网上审批，并进行作业的风险辨识，生产现场和过程控制，设立警示标志等，建立完整的作业实施档案，实现对临时危险作业的有效控制，降低作业风险。

	11
	安全费用管理
	对公司的安全生产投入登记并进行统计分析，包括费用预算、费用的投入，费用分析等模块。

	12
	应急管理
	实现应急预案、应急机构和队伍台账的建立及应急物资清单、应急演练计划与实施情况的在线录入、逐级审查等功能，包括应急管理机构、应急预案、应急物资、应急演练、应急措施等内容。

	13
	事故管理
	维护事故的基本信息、事故的处理信息，形成事故案例库，平台同时做出统计分析图表，方便决策。

	14
	相关方管理
	负责对相关方评审、考核等管理，建立相关方名录和档案。

	15
	移动手机端
	主要用于平台的数据记录收集、接收相关通知信息、资料文件查收、工作任务审核审批、工作跟踪等做工作。

	16
	安全生产数据采集系统
	利用传感器技术、射频识（RFID）、激光扫描、视频分析、实时定位、数据通信等技术，实时准确的采集生产数据。


具体内容
1、法规及规范管理
主要包括以下内容：

法律法规分类管理：维护法规及规范分类信息，可以增加修改和删除信息；

法律法规管理：按照分类维护法律法规信息，可以上传、编辑、删除等操作法律法规信息；

在线查阅：用户可在电脑端或者手机端学习其他人员维护的法律法规信息，可根据类型、名称等条件检索查询法律法规信息。

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

2.文件库管理
A.文件夹管理，可以快速的建立文件夹，方便用户分类存放文件，通知支持删除等操作；

B.文件夹权限设置，对于建立的文件夹可以设置可以查阅的用户或者用户组；

C.文件上传，方便用户上传文件分享给其他用户；

D.文件水印，未来保护企业的文件，可以设置上传的文件是否加水印以及水印的内容，水印的内容可以是图片也可以是文字；

E.文件下载，可以方便有权限的用户下载。

F.文件加密：对重要文件进行加密处理；

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

3.操作规程管理
A.操作规程分类管理：维护操作分类信息，可以增加、修改和删除信息；

B.操作规程管理：按照分类操作规程信息，可以录入、编辑、删除等操作操作规程信息；

C.在线查阅：用户可在电脑端或者手机端查阅操作规程信息，可根据类型、名称等条件检索查询操作规程信息。

4.安全教育培训管理
A.培训计划申请：提出培训计划的申请；

B.培训计划审核：管理人员对培训计划进行审核，决定培训是否进行；

C.培训登记：录入培训相关的信息，包括参加人员、地点、简介以及讲师等信息。

D.培训考勤：记录维护培训出勤情况；

E.培训资料：维护培训的相关资料，包括课件、培训纪要、培训等信息。

F.学员累计课时查询：查询学员学习的累计课时每次的学习时间等；

5.安全生产目标管理

为支撑管理制度的制定与完善，系统可设置安全标准化方面的所有年度目标指标，每项指标都可与相应的功能模块关联，实时统计目标指标完成情况，可以方便各部门了解目标指标完成情况，
具体功能如下：
1）指标管理
（1）录入：录入所有年度目标指标信息，如指标内容、责任部门、阶段时间等信息；
（2）分配：选择指标信息分配到各个部门并生成部门指标工作计划表，指定部门负责人；
（3）指标进度：负责人在下一阶段时间开始时将上一阶段目标指标完成情况更新上传；
2）实施总结
（1）工段总结：可对工程整体施工情况进行总结并录入系统；
（2）部门总结：根据本部门目标指标总体完成情况进行总结并录入系统中；
（3）公司总结：通过查看各部门目标指标完成情况，形成意见并录入系统中
本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

6.隐患排查治理

主要针对隐患排查的各种检查及各级单位需求，制定日、周、月等周期性督查计划，根据进行隐患排查工作记录，对于排查中确实存在隐患的下隐患责任整改单，管理部门对隐患整改的信息进行核查并对现场信息采点可以通过现场扫码、拍照以及打卡等多种方式等核查现场是否整改完成。对于隐患排查的信息平台可以做出统计分析的报表、统计图表，支持结果Excel导出。

6.1、隐患排查计划

对隐患排查的各种检查及各级单位需求，制定日、周、月等周期性督查计划，并进行相应的统筹和管理。

具体功能包括：

月计划：录入隐患排查的月工作计划；

周计划：录入隐患排查的周计划；

日计划：根据周计划，制定隐患排查的日计划；

计划落实通知：对于计划相关责任人进行计划落实通知提醒；

计划导入：支持用户按照特定格式导入隐患排查的计划；

计划导出：支持Excel、Word格式的导出；

统计查询：支持多条件组合查询隐患排查的计划信息，支持导出Excel并可以生成图表格式。

6.2、隐患排查记录

对现场排查的隐患做出记录，并下整改通知单。

6.3、隐患整改

实现公司各级单位安全检查计划的在线录入、审批及逐级审查，以及检查记录、隐患及整改通知书、整改情况的在线录入、审查，检查计划完成情况。
1）需要限期整改的隐患，选择每个隐患（需要限期整改的问题，不包含即行整改的、已处理的隐患）、选择“下整改”，并出现下达整改的“隐患责任整改单”。

2)对于需要整改的责任人，进行任务提醒。

3)负责整改的人员能自动获取隐患相关情况。

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

6.4、现场信息采集

现场数据采集主要包括通过视频分析技术分析生产行为安全管理、人员行为定位轨迹、生产环境数据采集比如温湿度、有害气体浓度检测数据等的采集，数据采集主要依赖于数据采集系统。对于现场督察情况，使用手机打点的方式进行。在手机端完成工作：

1）使用客户端-手机进行现场扫描；

2）即时传输至系统进行存储；

3）记录存储：日期、时间、签到地址、地址编号、签到人、单位、班组、班别

  （4）采集的信息不能修改；

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

7.三同时管理

对设备建设安全三同时材料收集过程的管理和项目工程中的安全事项管理,，每个时间节点都有提醒消息。
具体功能包括：
A.项目信息录入：对项目名称、项目负责人、开始时间等项目信息的维护；
B.项目三同时材料上传，并可对材料上传进度进行查看；
C.工程进度录入：可定期维护工程进度信息；
D.违章信息录入：可对某工程的违章信息进行维护，包括所属工程、违章类型、工程负责人、发生时间、违章人等；
E.违章处理：相关人员可对违章信息进行处理，并维护处理结果。

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

8.危险源管理

为支撑管理制度的制定与完善，系统可设置安全标准化方面的所有年度目标指标，每项指标都可与相应的功能模块关联，实时统计目标指标完成情况，可以方便各部门了解目标指标完成情况，
具体功能如下：
1）指标管理
（1）录入：录入所有年度目标指标信息，如指标内容、责任部门、阶段时间等信息；
（2）分配：选择指标信息分配到各个部门并生成部门指标工作计划表，指定部门负责人；
（3）指标进度：负责人在下一阶段时间开始时将上一阶段目标指标完成情况更新上传；
2）实施总结
（1）工段总结：可对工程整体施工情况进行总结并录入系统；
（2）部门总结：根据本部门目标指标总体完成情况进行总结并录入系统中；
（3）公司总结：通过查看各部门目标指标完成情况，形成意见并录入系统中。

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

9.消防管理

1）消防设备管理
（1）录入：录入消防设备相关信息，如设备类型、设备名称、用途等；
（2）安全检查信息：录入设备安全检查信息，如检查时间、检查项目、存在安全隐患、整改措施、检查人、负责人等；
（3）维修记录：记录消防设备维修记录信息，包括维修日期、维修故障、维修人、维修过程等信息；
2）消防资料管理
对公司消防资料进行管理，对资料进行存档，方便检索。
A.文件夹管理，可以快速的建立文件夹，方便用户分类存放文件，支持删除、重命名等操作；
B.文件夹权限设置，对于建立的文件夹可以设置可以查阅的用户或者用户组；
C.文件上传，方便用户上传文件分享给其他用户。

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

10.危险作业许可

危险作业许可管理对企业内部的常规作业、高危危险作业（例如动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高空作业等）实现资质审查、网上备案和网上审批，并进行作业的风险辨识，生产现场和过程控制，设立警示标志等，建立完整的作业实施档案，实现对临时危险作业的有效控制，降低作业风险。该模块可以实现直接生产经营单位高危作业类型、数量、方案制定、审批以及在线申报、审批、技术交底、自动分类、实施及监控情况的在线录入、上级单位在线监督审查、自动预警等功能。对整体的作业证审批管理的业务进行过程化管控。具有危险作业的审批，记录，回溯等功能。确保公司具备统一规划的流程审批过程，方便安全管理及责任的落实。

11.安全费用管理

费用管理主要依据安全生产规定，对公司的安全生产投入进行统计分析，包括费用预算、费用的投入，费用分析等模块。

主要功能：

费用预算申请：对于公司安全生产要求，申报安全费用预算；

预算审批：相关领导对申报的预算进行审批，并给出最终审核的额度以及批示意见；

费用记录：对费用使用的记录，包括使用的事由、使用的时间、额度、使用的人员等信息；

使用记录导出：可以导出Excel费用使用记录的信息；

费用使用综合查询：可以根据使用的时间、使用的事由、使用的部门的信息综合。

12.应急管理

该模块实现应急预案、应急机构和队伍台账的建立及应急物资清单、应急演练计划与实施情况的在线录入、逐级审查等功能，包括应急管理机构、应急预案、应急物资、应急演练、应急措施等内容。

应急管理机构主要负责对各个单位安全管理应急队伍的信息进行整理及收集，包括应急队伍名称、级别、责任部门、主要负责人、联系方式、应急机构人员、成立时间及相关附件进行管理。

应急预案管理对各部门的应急预案进行数据的收集及管理工作。

应急演练管理对以下内容进行记录，并提供相关信息的查找功能：

计划演练时间即将到期，如未进行演练，系统对责任单位有明显的提醒，提醒注意查看和复命。

演练记录的内容主要包括年度、序号、预案名称、预案编号、演练层级、计划演练时间、演练状态、进入演练、演练详情等内容。年度、预案名称、预案编号、演练层级、计划演练时间提前录入。未进行演练时，在演练状态中显示“待演练”，演练后自动显示“已演练”。
13.事故管理

事故快报：可在此栏看到下属单位上报的信息。包括如下内容：事故名称、事故部门、事故地点、事故发生时间、事故原因、事故报告人、事故描述、原因分析、后续处理及相关附件。
事故登记：在发生事故后，事故部门对于事故情况予以上报，对事故的基本信息进行提交，包括事故名称、事故部门、事故地点、事故发生时间、事故原因等信息。

事故处理：在事故发生后，安全主管部门在此对后续的信息进行提交，包括事故原因分析，事故等级认定、事故原因确认，经济损失，伤亡情况，责任人处理等信息。形成最终事故报告书。

事故案例库：可浏览公司范围内发生事故的详细报告进行查看，达到事故信息共享，相互警示的作用。

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

14.相关方管理

此模块主要负责对相关方评审、考核等管理，建立相关方名录和档案。

相关方信息：对于相关方名称、性质、类别、类型、资质证书、营业执照、特种作业资质、施工负责人、联系方式、队伍人员、进厂日期、单位简介等内容进行数据的收集、录入和修改工作。

相关方审核：对于相关方的数据进行审核，需要变更者者由主管人员进行进一步操作，将其类别进行修改（准承揽、合格单位、不合格）。

相关方考核：在相关方工程过程中的安全违章内容进行考核，包括名称、考核部门、日期、金额等情况，备注信息等方面进行考核积分换算，用于提供明确的审核判定依据。

本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

15.移动手机端

手机端权限、流程及数据均以电脑系统为基础，根据预设人员权限自动加载功能模块，以及通过申请后台添加权限；

基本功能模块:

A.通知中心，培训通知、生产安全预警通知、工作任务、待办事项等提醒；

B. 资料浏览，可以在移动端浏览法律法规、操作规范文档、公司相关文件等；

C.数据收集，对于在现场无法采用终端设备获取的，需要人为输入的数据，可在现场直接录入；

D.扫码，在安全生产现场，可以直接扫描设备上的二维码跟踪了解设备的相关信息以及生产信息；
E.身份认证，可以直接关联企业微信等移动APP，无需输入账号即可登录平台操作；

F.事务办理，可在手机申请、上报、审批等和安全工作相关的事务。

16.大数据统计看板

看板展示安全生产统计报表、生产数据、计划目标、安全预警等内容，由大数据分析得出自查隐患不足、分析习惯性违章操作信息以及设备设施隐患排查结果分析出的问题，为安全生产提供决策性依据，指明安全生产管理的方向。
本模块具体的需求投标单位必须到招标单位来需求调研，并需要本单位实际配合调研的人员签字确认，需求调研记录须按格式记录，格式见附件一。

现有系统

1.智能安全防范系统：用户数据同步，实现统一身份认证，并且功能嵌入到本次平台中，数据共享，在平台中展示出来；

2.智能再挂牌系统：对接实现统一身份认证，功能直接在本平台中以模块展示，设备数据直接在本平台中维护展示，数据实时共享。

安全生产数据采集系统

1.视频分析数据采集

	序号
	软/硬件名称
	技术参数说明
	单位
	数量

	1
	行为分析模块
	
	套
	1

	2
	区域防范存储服务器
	★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路（以公安部检测报告为准）
★支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准）
★支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警（以公安部检测报告为准）
★支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图（以公安部检测报告为准）
★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准）
★可接入双目摄像机进行预览和回放（以公安部检测报告为准）
★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）
★支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）
★支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可按关键字搜索录像，可修改POS信息的字体大小和颜色，（以公安部检测报告为准）
★支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览（以公安部检测报告为准）
★支持同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像（以公安部检测报告为准）
★支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）
可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像
可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像
可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC
支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口
	套
	1

	3
	防爆球机
	★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

光学变倍31倍

视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

★防爆标志：ExdⅡCT6Gb，ExtDA21IP68T80℃（以防爆合格证为准,加盖厂家公章）

★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★过热保护功能，内部温度过高是可自动断电（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★具备防暴力破坏能力：能经受30J锐器工具冲击打击外壳3次，不出现穿透洞口（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃

★产品需同时提供防爆合格证、公安部型式检验报告、生产许可证、安装维修许可证、ATEX，IECEx。
	台
	5

	4
	防爆小筒机
	200万1/2.7”CMOS ICR红外防爆筒型网络摄像机;传感器类型 1/2.7” Progressive Scan CMOS;最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;快门 1秒至1/100,000秒;镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm,16mm可选);数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 120dB;视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265编码类型 Main Profile;最大图像尺寸 1920 × 1080;帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720) ;第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080);感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域;存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测;报警接口 2路报警输入，2路报警输出接口;工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结);电源供应 AC宽压100V-240V，支持POE;电源接口类型 两线式电源接口;功耗 7W MAX;红外照射距离 30米;防护等级 IP68
	台
	6

	5
	安全帽检测
	安全帽佩戴检测
安全帽佩戴检测（1路实时检测或8路非实时检测）
4路H.265、H.264混合接入
320M接入
报警16进4出
2个千兆网口
视频流分析，支持IPC分辨率720p-500W
	台
	1

	6
	生产区域出入口摄像机
	★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）
在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。
★自带点阵白光灯，补光距离不小于50米，并可分别调节远光灯、近光灯的亮度。（公安部检验报告证明）
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
★支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（公安部检验报告证明）
★人脸检出率不小于99%。（公安部检验报告证明）
支持人员特征显示功能，可显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜。
需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）
需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）
需支持DC36V供电，且能在DC36V±25%范围内变化时可以正常工作。
在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明）
不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。
★需具有1个RJ45接口、1路RS485、2路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个SD卡卡槽、1个复位按键。（公安部检验报告证明）  
	台
	1

	7
	热成像双光谱网络筒机
	公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

热成像图像尺寸（1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240）（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

焦距（镜头）：15mm，视场角：24.6°x18.6°

★支持两种测温模式配置，低温模式-20℃—150℃，高温模式150℃—550℃；同时支持三种温度单位设置，摄氏度、华氏度、开尔文（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

"低温模式：测温示值误差≤2℃；高温模式：测温示值误差≤2%"

探测器探测类型:氧化钒非制冷模式

主码流及子码流帧率：支持50帧/秒

★支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能；（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★支持智能行为分析目标过滤设置，可以设置人车属性参数进行目标过滤（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★支持白热、黑热、融合、彩虹、铁红、深褐色、色彩、冰火、雨、红热及绿热、深蓝等12种显示模式；（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★支持可见光画面中叠加热成像视频图像，且热成像视频图像位置可设置（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★支持可见光和热成像双通道融合预览，且在画面中可显示温度信息（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★可在视频图像中显示设定线段上的最高温度和最低温度、平均温度（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★可在视频图像中显示设定区域的最高温度和最低温度、平均温度（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色

★电源电压在AC24V±20%范围内变化时，能正常工作（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★外壳防护等级：IP67（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

★设备支持在-40℃-70℃范围内正常工作（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）

具有H.265、H.264、Smart264设置选项，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile

★具备热成像监控设备系统软件自主知识产权，提供软件著作权证书

★支持防太阳灼伤功能（以公安部型式检验报告为准,加盖厂家公章）
	台
	1

	8
	防爆筒机壁装支架
	壁装支架/材质：不锈钢
	台
	1

	9
	防爆控制箱
	防爆控制箱（大）；
可以放防雷器，ExdⅡCT6，全不锈钢、防腐、防尘、防水、有6个G3/4引线孔，外形尺寸φ326mmX高161mm，内腔尺寸φ234mmX高119mm；
	台
	1

	10
	交换机及辅材
	含配套交换机及电源、光纤、网络线等
	
	


2.跟踪定位数据采集

	序号
	软/硬件名称
	技术参数说明
	单位
	数量

	1
	定位平台软件
	实时定位\实时运动轨迹追踪\地图导入功能\地图放大缩小\标签再编辑功能\标签查询\区域报警等
	项
	1

	2
	定位引擎
	提供实时定位结果（包括标签实时X，Y坐标，标签实时电量，定位时间戳）\提供定位数据推送接口\提供引擎配置接口\提供硬件远程控制接口（硬件配置、重启、工作状态查询）
	项
	1

	3
	室内定位基站（室内型）
	1. 测量体制：TOA /TDOA；
2. 信号灵敏度：-92db@500M 6.8Mbps模式；
3. 工作体制：802.15.4a；
4. 工作频率：4GHz – 6.5GHz；
5. 通讯接口：Ethernet 100 base TX；
6. 保密性：128位硬件加密；
7. 电源：POE或DC 5~12V；
8. 温度、湿度：-20–70度，0-95% (无冷凝)。
	套
	5

	4
	定位终端（安全帽式）
	1. 测量体制：TOA /TDOA；
2. 射频功率：-41.3dbm；
3. 信号灵敏：-92db@500M 6.8Mbps模式；
4. 工作频率：4GHz – 6.5GHz；
5. 保密性：128位硬件加密；
6. 温度、湿度：-20–70度，0-95%
	个
	5

	5
	定位系统服务器
	CPU：不低于Xeon E7 4809V3（双CPU）
内存：不低于32G
硬盘：不低于1TB
网口：千兆双口RJ45网卡
操作系统：windows server 2008
	套
	1

	6
	配套辅材
	网络机柜、设备箱、安装支架及配件、接入层交换机、光纤收发器、汇聚交换机、光纤、管材、超5类非屏蔽4对线缆。
	套
	1


生产环境数据采集

	序号
	软/硬件名称
	技术参数说明
	单位
	数量

	1
	温湿度气体等探测内置软件
	采集保存保存量程数据，以及数据传输交互
	套
	1

	2
	CO气体探测器
	1.量程：按用户需求提供

2.精度、分辨率：按用户需求提供

3.工作电压：DC6-26V

4.检测原理：红外、电化学、催化、半导体、PID

5.数据接口：RS485，A，B，GND；抗干扰：全信号15 KV ESD保护

6.数据位：7，8；停止位：1，2；校验位：None，Even，Odd

7.波特率：1200 bps ~115200Kbps

8.防护等级：防护等级IP66，配防爆外壳

9.抗冲击：5G@IEC-68-2-27，半正弦波，30

10.防震：2G@IEC-68-2-6，正弦波，5~500Hz，1 Oct./min，1hr/axis.

11.可选择Wi-Fi、RS485通讯方式，支持Modbus RTU通信协议；

12.通讯中断保存数据，通讯恢复重传数据，超限主动上传数据，电池能量低上传报警数据。


	只
	2


开发人员要求

考虑到本项目的重要性，要求投标方必须提供本地化服务驻点地址及承诺函，提供一年免费售后服务承诺函。 投标单位须提供不少于 5 名软件工程师驻点现场技术服务，提供驻点人员名单（包含：姓名、电话、身份证号码、社保编号），并开具本次驻点人员的在投标单位的最近三个月社保证明，并且社保关系无异常。

附件一

需求部门调研纪要

	公司名称
	
	分项名称
	

	调研日期
	
	调研单位/部门
	

	参与调研人员
	

	调研主题
	

	调研内容
	

	客户配合调研人员确认签字
	


PAGE  
2

