管廊人员定位预警系统技术要求

    炼铁部供料车间皮带通廊（墙壁彩钢封闭型）较多，距离总计三公里，值守岗位6个，移动岗位15人次；职工文化水平低和年龄总提偏高；近些年已发生两起看皮带员工岗位中突发疾病死亡事件； 

结合当前无线定位等检测技术发展情况，拟计划安装管廊人员网格定位预警系统：对管廊现场员工佩戴智能安全帽和手环，通过网格定位基站进行通讯，在供料调度室布置管廊人员安全预警系统服务中心；

一 实现效果：

1岗位人员身体出现异常趋势自动报警

2岗位人员与系统中心可人机交互对讲

3 系统中心可对人员作业定位历史轨迹进行查询；

二 配置要求：

1 中控中心服务器电脑一台（配置I5/8G/H81/1T/键鼠/21.5显示器）；

2 现场通讯基站覆盖三公里和六个值守岗+10%定位基站备用；

3 移动终端15用+5备；

三 其它：

1系统提供方测绘及指导安装调试；

2系统提供方对使用方进行使用和维护培训、售后服务；
