实验室坩埚参数

	序号
	名称
	单重不低于（个/g）
	数量（个）
	备注（参数）

	1
	铂黄坩埚
	34
	12
	附图1

	2
	铂黄盖子
	32
	12
	附图2

	3
	铂金坩埚
	25
	10
	上口径ø40；下口径ø25；高40

	3
	铂金盖子
	5
	10
	与铂金坩锅配套使用

	备注：1、铂金、黄金的成分均为99.9%以上；2、铂黄锅的铂黄比列95:5


附图1：

[image: image1.jpg]



附图2：

[image: image2.jpg]Top Rim
diameter | diameter
i (1<)
37 44
AT dimensiors In milimerres (o).

1,

nd




