
招 标 公 告

日  期： 2019 年4月16日
招标号：WHXX2019040020CSJCZZ
现我公司对所需的超声检测装置进行招标。欢迎有相关能力的企业提前来我公司招标办202报名。网上报名者，请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，加盖公章扫描后发至石宇邮箱，欲报从速。
凡有兴趣的合格投标人，可从我方获取进一步的信息及查阅招标文件。所有参标单位必须报名，报名截止日期为 2019年 4月23日 16:00 逾期不报名者将不允许参加招标。

公司招投标日期定于  2019年4月24日（星期三）上午09:30 ，在芜湖三山区经济开发区芜湖新兴铸管有限责任公司招标办会议室206准时举行。请届时派代表出席。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号 
电    话：0553-5698562
传    真：0553-5698562                    

邮    编：241002                          

              联 系 人：高卫卫
              邮    箱：g18315394200@163.com

本次招标收取投标保证金 壹万元整 （基本账户，电汇），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续(要求报名截止前办理完)。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项根据合同转为履约保证金。（我公司合同供应商账户余额大于此金额的，可在账户中扣除。）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）
帐    号：1307023219000109264
招标办：    高工    18315394200
物资部：    邓工    18155319860

轧钢部：    刘工    18155396259
详见以下附件：

投标人须知  

2．附件技术要求
投 标 人 须 知

一般要求
    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
投标文件的语言
投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。
投标有效期
投标有效期： 90日。
投标人要求
合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
具有独立订立合同的权利。
在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
必须有加工能力和一定垫资能力。

具有法律、法规和招标人规定的其他条件。
投标人必须提供下列文件和资料：

商务文件：

投标人法定代表人授权书（被授权人请携带身份证及身份证复印件、法人身份证复印件）。

制造商的资格（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）。

企业法人营业执照、税务登记、组织代码等。（复印件需要最新年审版本）
质量保证体系及质量认证证明、环境认证和安全认证等（复印件）。

生产许可证、行业许可证、有关的鉴定材料（复印件）。
投标人承诺函。
关于资格的声明函。
业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重大质量问题及整改措施）。
资金状况及近三年经济行为受到起诉情况。（请提供资金状况材料）
投标有效期。

合同履约期限。

投标项目的具体明细（不含报价）。

技术文件：包括投标方案及其说明等。

价格文件：这是投标文件的核心，价格文件一份即可，必须单独密封。投标人必须编写投标报价表，价格为含税到厂价，并注明税率。
其它文件：包括商务、技术和价格偏差表或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。
五、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议
   投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。
七、投标文件的份数和签署
1.商务和技术标书各一式三份，正本一份，副本二份。价格文件：价格文件一份即可，必须单独密封。不允许出现在商务及技术文件中。
2.投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

1.  投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号，关键部件注明生产周期，结算方式为一票结算。（见下表）。

	设备报价明细表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单重T
	含税单价
	制造厂
	生产周期
	税率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 2.若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。
3.投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
九、投标文件的递交
   1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，袋上注明项目名称及投标人名址，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

2、投标截止日期

      投标文件应在开标当日，开标之前送达到开标地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝(作废标处理)。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。
   3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。
（2）投标人不得在投标截止时间后至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

投标人企业资质不全或无资质的。

未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

超过招标文件规定的项目完成期限的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

明显不符合技术规格、技术标准要求的。

投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证
1.投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

2.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

3.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：承兑付款

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司现场。

3、交 货 期：按实际计划需要交货。
十三、评标标准

由评标委员会按B类物资进行评分，按分数由高到低进行保留。

其他要求
本次招标项目为超声检测装置，按技术要求进行报价；

2、标书每页需盖公章；

3、其他详见附件资料；

  芜湖新兴铸管有限公司招标办

                                              2019.4.16
附件1：
轧钢部超声在线检测采购技术要求

一、项目概况

芜湖新兴铸管有限责任公司轧钢部（以下简称：买方）拟在原有的旋转式涡流探伤线上新增一套超声检测装置，用于检测棒材皮下及内部缺陷，根据生产工艺的要求涡流探伤线需配置一套16通道超声检测机组，以满足棒材皮下及内部缺陷检测、标记的要求。处理规格为Ф40-130mm，处理轧制黑皮才、矫直及修磨的棒材，处理的主要钢种有轴承钢、弹簧钢、汽车用合金结构钢等。

二、总则

2.1 本技术文件所提出的仅为基本的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，凡属于设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明属买方外，均包括在卖方的设计或供货范围内，卖方对整套设备及性能指标、附加技术、服务负全责。

2.2 卖方承诺完全满足买方在招标文件中的各项技术要求。

2.3 所有卖方供货的设备都涂有底漆及二次面漆加以防护，通用产品出厂时涂有最终面漆（颜色以买方提供的油漆色板为准或卖方企标为准）。

2.4 主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。

2.5 涂漆道次：总的为5次。制造厂涂底漆2次，设备和构件到现场安装拼焊后再涂1次底漆，2次面漆。5次漆层平膜总厚度为100μm，现场安装的附属（未涂漆）设施涂2次底漆，2次面漆。漆层平膜总厚度为80μm。

2.6 卖方负责设备的设计，并对所设计设备的完整性、可靠性、先进性和技术可行性负责。该设备本身及其产生的震动、噪音、粉尘应符合国家相关规范，卖方提供依据供买方验收。

2.7 卖方负责该设备的运输，交货地点为买方三山工业区厂区内。

2.8 卖方负责设备的改造、指导安装及调试，并委派人员来现场提供操作培训服务，直至设备正常稳定运行。
三、设计及供货范围

3.1 本项目采购一套超声检测装置，用于探测棒材皮下及内部缺陷。该套机组包含

	序号
	名称
	数量

	1
	16通道超声波检测主机
	1套

	2
	每个规格组距探头检测单元
	各1套

	3
	探伤水箱及配套设备
	2套

	4
	专用打标系统
	1套

	5
	自动化操作控制系统
	1套


3.2 供货分交总则

（1）检测系统：卖方提供本次招标范围内整套检测系统的供货；

（2）气动系统：卖方提供本次招标范围内整套气动系统及配管的供货；

（3）电气系统：卖方提供本次招标范围内除电力电缆、控制电缆及桥架以外所有电气设备的供货；
3.3 设计分交总则

（1）电气系统：卖方负责从进线柜至本体设备的完整设计，包含电气系统图、控制原理图、施工图，电缆表；

（2）气动系统：卖方提供完整的原理图、配管图

3.4 改造、指导安装及调试培训
卖方负责改造、指导安装及调试，卖方负责联系培训机构对买方相关人员进行培训取证，费用卖方承担，食宿我方承担，培训人数4人。
四、设备技术规格及相关要求

4.1基本数据

（1）产品规格及代表钢种

表1-1产品规格及代表钢种

	产品
	规格
	代表钢种
	年产量

	
	
	
	万t

	棒材
	Φ40-130
	汽车用合金钢：42CrMo、40CrH、QD08
	6

	
	
	轴承钢：GCr9、GCr15、G20CrNi2Mo；

弹簧钢：65Mn、55SiCr、60Si2Mn等
	2

	合    计
	8


探伤设备年额定工作时间为6500小时。
（2）棒线探伤（涡流+超声）工艺

[image: image1.wmf]
棒线探伤（涡流+超声）工艺流程图

棒材经过涡流探伤机检测表面以后，在经过超声检测设备对棒材表面及内部进行检测，对不合格棒材进行打标标识，合格棒材进行收集。

4.2 技术规格说明

棒材探伤技术要求

检测产品名称：轧制黑皮材、矫直棒材、修磨棒材
规格：Φ45mm-130mm

速度：≥5m/min
长度：4-12m

不圆度：国标2组

弯曲度：每米≤3mm

探伤灵敏度：可以检测棒材次表面及内部的缺陷，最小缺陷为0.1mm，不得出现漏检及误检。
探伤机组功能

1）探伤机的基本参数和技术性能力求瞄准当代国际水平，该机组设备必须是全新设备（包括所有外购电器等元件），具有合理的结构、可靠性、耐久性、稳定性，操作简便。
2）成套设备的机械结构、传动系统、电气控制系统、噪音控制装置的设计、制作、安装、设备性能、环保、安全卫生等各方面应符合相应国家安全、环保、节能、噪声控制和安全防护的有关标准和规范要求，计量单位全部采用国际单位制。

3）主体框架采用优质材料，钢性要好，结构牢固，不变形。探伤水箱及水箱附属设备均采用优质奥氏体不锈钢材料制作经久耐用。

4）样件制作：由卖方负责制作每个规格样棒2根，长度为4米三个标准孔。（在每根样棒直径50%处制作一个Φ3平底孔一套和Φ2平底孔一套）。

5）设备验收，以Φ2平底孔标准样棒作为验收标准，经过超声检测100次，无漏报和误报。

6）、随机额外携带下列备件，用于调试：
	序号
	名   称
	数量

	1
	探头
	16个

	2
	水泵
	1套

	3
	探头组距底座
	各1套

	4
	打标喷壶
	3套


4.3交货时间要求

自签订协议起，1.5个月内全部设备到达买方现场。

五、资料的交付方式及要求

	序号
	资料名称
	交付时间
	备注

	1
	用于工厂设计的资料图
	
	

	
	液压原理图、气动原理图
	合同签订5天内
	DWG电子版

	
	电气及自动化系统原理图（含电气设备表）
	合同签订5天内
	DWG电子版

	2
	机械设备
	
	

	
	设备安装总图（含设备重量）、部件图
	合同签订30天内
	纸版4套，电子版

	
	备件图
	设备交货时
	纸版4套，电子版

	
	主要外购件清单
	
	

	
	消耗件、易损件清单
	
	

	3
	电气及控制
	
	

	
	电气及自动化系统施工图（含电缆表）
	合同签订30天内
	纸版4套，电子版

	
	
	竣工验收后
	竣工图2套，电子版

	
	PLC编程
	调试完成后
	电子版

	4
	设备相关资料
	
	

	
	最终设备的使用说明书和功能描述
	设备交货时
	电子版

	
	各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书
	设备交货时
	纸版、电子版

	
	质量检验书和质保书
	设备交货时
	纸版


技术文件和设计图纸中所采用的计量单位应为公制。

卖方提交给买方的技术资料的份数按照商务合同执行。

卖方提交的技术资料，以纸质和电子版两种形式提交，并保证两者内容相同。电子版图纸、文档分别以DWG和DOC文件格式提交（DWG文件不高于AutoCAD2010版本）。凡设计施工过程中修改的部分，随时提供纸质图纸，并重新提供更新的电子文件。所更新的电子文件必须变更版本号，并标明其变更或作废信息。

交付资料的内容、深度、进度应满足工程的设计审查、工厂设计、安装、调试、验收等各项工程任务顺利进行。

对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，卖方应按买方要求及时免费提供。如需改进时，卖方应及时免费提供新的技术资料。

轧钢部

2019-4-15
_1234567890

