荷塘月色职工公寓空调统计

2号楼

型号kfr---35gw/[35570]aa---3   数量 297台   挂机

3号楼

型号kfr---35gw/[35570]aa---3   数量 286台   挂机

型号kfr---50lw/s0566ab---3     数量5台     柜机

4号楼

型号kfr---35gw[35570]aa—3    数量 120       挂机

型号kfr---50lw[50569]nhba---3  数量  96       柜机

5号楼

型号kfr---35gw/[35570]aa---3   数量 46台   挂机

型号kfr---50lw/[50569]nhba—3 数量138台  柜机

6号楼

型号

型号kfr---35gw/[35570]aa---3   数量233 台   挂机

7号楼

型号kfr---35gw/[35570]aa---3   数量234 台   挂机

荷塘月色共计：1455台

单身楼空调统计

1#楼空调型号：KFR-26GW10Y-JM5(R3) 数量：298台

3#楼4#楼空调型号

客厅：KFR-35GW10Y-GC(R3)       数量：335台

卧室：KFR-26GW10Y-GC(R3)       数量：336台

2#楼型号：KFR-26GW/DY-JM5(R3)  数量：300台

共计：1269台

公司副办公楼

| 序号 |  | 房间号 |  | 空调类型 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 106 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 2 |  | 104 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 3 |  | 103 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 4 |  | 105 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 2 |
| 5 |  | 1楼无房号 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 6 |  | 109 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 7 |  | 108 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 8 |  | 110 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 9 |  | 116 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 10 |  | 115 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 11 |  | 114 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 12 |  | 111 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 13 |  | 210 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 14 |  | 214 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 2 |
| 15 |  | 215 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 16 |  |  |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 17 |  | 211 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 18 |  |  |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 3 |
| 19 |  | 207 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 20 |  | 205 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 21 |  |  |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 22 |  | 206 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 23 |  | 201 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 24 |  | 202 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 25 |  | 204 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 2 |
| 26 |  | 206 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 2 |
| 27 |  | 208 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 28 |  | 财务大厅 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 3 |
| 29 |  |  |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 3 |
| 30 |  | 311 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 31 |  | 309 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 2 |
| 32 |  |  |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 33 |  | 307 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 34 |  | 305 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 35 |  | 303 |  | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 36 |  | 301 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 2 |
| 37 |  | 302 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 38 |  | 304 |  | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 39 |  |  | 306 | 挂机 | KFR-35W-K117(输入电流9.4A，输入功率1640W） | 1 |
| 40 |  |  | 308 | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 1 |
| 41 |  |  | 4楼会议大厅 | 柜机 | KFR-72W-F350(输入电流18.5A，输入功率3400W） | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 56 |