芜湖新兴铸管有限责任公司

焦化脱硫脱硝调度大屏项目
技

术

文

件

编写： 

审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

2019.06.13

招标说明

为确保新兴铸管焦化部脱硫脱硝中控室大屏按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格，且：

1)
需提供主要产品针对本项目的原厂授权书和原厂质保函（原件）。

2)  投标人需查看现场，对本项目现场的施工情况和施工技术要求,投标人自行评估投标风险。

二、技术要求

1、脱硫脱硝中控室大屏总体要求

（1）实用性 配置和设计最大限度的满足焦化部管理的各项展示需求。

（2）先进性 大屏系统总体定位国内领先，应具备我国当今智能化监控中心主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术，确保系统在建成后较长时间内不落后。

（3）可靠性 系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品。

（4）脱硫脱硝中控室中心的设计应体现系统的整体性、相关性、联动性。

（5）可扩展性：设计应充分考虑未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可可持续发展的要求，确保使用方的投资效益。

（6）系统方案中应体现渐进性，即系统可分步实施，布线一步到位并留有扩展余地。

（7）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

投标人应根据设计图纸要求的监控中心结构、点位、和技术要求投标。本招标文件是对设计图纸的补充，投标文件应同时相应图纸及招标文件的技术要求。

（9）脱硫脱硝中控大屏项目应坚持可靠、技术先进、经济实用、便于扩展的原则，努力降低造价和维护费用。

（10）根据脱硫脱硝中控室现场布置情况，显示屏幕采用55寸3.5mm拼缝LED高亮液晶拼接单元，所有设备参数要求详见清单与图纸和相关规范。所有投标设备须提供原厂授权及质保函。

（11）具体施工严格按照图纸和相关规范施工。

2、焦化中控室监控中心设备清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	视频监控-DID单元
	1、屏幕尺寸55寸，LED光源；2、双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms；（正偏离，深圳雷克报告LK16GR-0809K第20页，报告拼缝3.3mm，响应时间5ms）3、亮度不低于 700cd/m2；（正偏离，深圳雷克报告LK16GR-0809K第20页，报告拼缝708cd/m²）4、分辨率：1920×1080对比度不低于 4000：1，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10 级；（正偏离，深圳雷克报告LK16GR-0809K第20页，报告视角179°，对比度4500:1，清晰度950TVL） 5、输入接口可支持：USBx2，HDMI×2，VGA×1，DVI 环入×1，AV,BNC×1，Y(YPbPr)×1，Pb(YPbPr)×1，Pr(YPbPr)×1，音频，RJ45/ISP输出接口可支持：VGA×1，DVI 环出×1，AV,音频,RJ45，DEBUG/ISP×1； 6、液晶显示单元符合 GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；7、液晶显示单元金属外壳符合盐雾试验要求；（CCIC报告SET2016-22239（2017-2-14xg）第4页）8、液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求；（CCIC报告SET2016-22239（2017-2-14xg）第4页）9、液晶显示单元漏光度低于0.02cd/m²；（CCIC报告SET2016-22239（2017-2-14xg）第3页） 10、液晶拼接单元具备3组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行； 11、提供加盖投标人盖章的显示单元3C认证证书复印件； 12、提供加盖投标人盖章的中国节能产品认证证书（能效等级:1 级）；13、显示单元通过 GB/T4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；（深圳雷克报告LK15IR-0801K） 14、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护 15、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014； 16、考虑系统兼容稳定性显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一品牌。
	台
	21

	2
	视频监控-线缆附件
	专业线缆
	套
	21

	3
	视频监控—拼接支架
	模块化底座，高度≤100cm
	套
	21

	5
	视频综合平台
	1、标准19”机架式，4U机箱高度，12个板卡槽位，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余，具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作；

2、支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板，最大可以配置1块主控板，1块控制板，10块业务板。输出板卡支持热插拔功能；

3、要求主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章。）

4、支持100路视频（1920×1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂商公章。）

5、支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示，支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

6、视频上墙延时小于92ms；（公安部检测报告体现）

7、要求设备支持虚拟LED显示功能，即在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；（公安部检测报告体现）

 8、 具备底图功能，支持BMP、JPEG图片格式，支持底图更换、轮巡，最大支持分辨率15765X8868的底图；（公安部检测报告体现）

 9、 支持电视墙的拼接功能，单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接，支持多块输出板卡进行拼接；（公安部检测报告体现）

10、设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端进行配置管理；（公安部检测报告体现）

11、提供中国国家强制性产品3C认证证书；

12、控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书； 

13、设备厂家具有视频综合平台国家火炬计划产业化示范项目证书，提供证书复印件加盖原厂公章。

14、本次要求至少配置21路HDMI/DVI视频输出接口，4路HDMI/DVI视频输入接口；
	台
	1

	6
	控制软件
	1、 B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕；服务部署与linux架构。

2、 网络解码设备管理功能，可以管理网络编解码设备，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示；

3、云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作；

4、具备同时管理多路实时信号的上墙能力；

5、具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡；

6、具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割；

7、具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样；

8、支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能；

9、 可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换；

10、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改；

11、具备软件著作权登记证书；（提供证书复印件加盖原厂公章）
	套
	1

	7
	映射采集软件
	1、杜绝传统的信号衰减、采集不到问题
2、适应多种常见分辨率的电脑画面抓取
3、支持屏幕、网页、窗口、自定义等多种类型采集任务
4、最高支持4K分辨率桌面采集编码
5、单台最大可支持8个任务（要求高性能服务器）
6、用H.264编码，实时性好，支持1~30帧采集
7、可分布式部署多台，统一管理，调用方便，与控制软件同品牌
	套
	1

	8
	管理机客户端
	I5/8G/128SSD/1T/2G独显
	台
	1

	9
	六类网线
	1、规格：六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架；
2、标准：性能指标优于现行六类线缆250MHz标准；
3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体；
4、阻燃等级：LSZH阻燃级别；
5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准，阻燃级别符合IEC332/1，低烟符合IEC1034，无卤符合IEC754；
6、电气特性：直流电阻≤7.32欧/100米，对地电容不平衡≤330pF/km，线对时延偏差≤45ns/100m
7、提供国内信息产业数据通信产品质量监督检验中心近两年出具的关于六类非屏蔽信道内的报告(包括信息面板、信息模块、双绞线缆、铜缆配线架、铜缆跳线五种常规产品，型号对应一致，加盖原厂家鲜章有效)
	件
	1

	10
	六类阻水网线
	1、规格：六类非屏蔽阻水四对双绞线，自带十字骨架；
2、标准：性能指标优于现行六类线缆250MHz标准；
3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体；
4、阻燃等级：LSZH阻燃级别；
5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准，阻燃级别符合IEC332/1，低烟符合IEC1034，无卤符合IEC754；
6、电气特性：直流电阻≤7.32欧/100米，对地电容不平衡≤330pF/km，线对时延偏差≤45ns/100m
7、提供国内信息产业数据通信产品质量监督检验中心近两年出具的关于六类非屏蔽信道内的报告(包括信息面板、信息模块、双绞线缆、铜缆配线架、铜缆跳线五种常规产品，型号对应一致，加盖原厂家鲜章有效)
	件
	1

	11
	生物识别门禁
	1.门禁支持人脸识别，指纹识别，支持APP开门。门禁主机参数要求：屏幕尺寸7寸，内置内存16GB、最大分辨率1280*720、主频1.8GHZ、指纹容量10000枚运行内存2GB、人脸容量10000张
操作系统Android5.1.1记录容量
10万，验证方式
人脸、指纹、APP开门。

2.每个门禁点设一套视频监控及语音对讲系统，视频监控录像存储一个月。投放大屏。

3.每个控制点设一套语音对讲系统，多路呼叫主机

4.平台软件功能：身份授权，对讲，远程控制开关门、视频集中管理，进处记录查询，报表分析，访客视频弹窗，过程抓拍，前端设备运行情况提醒

5.接入焦化厂现有门禁系统集中管理。
	套
	2

	12
	200万高清网络摄像机
	1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"，具有200W像素CMOS传感器。
2、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1050TVL。
3、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（公安部检验报告证明） 
4、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx。
5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile
6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值
7、支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址，支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址。（公安部检验报告证明） 
8、支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。（公安部检验报告证明） 
9、支持人脸侦测功能，可对经过监控画面的行人进行人脸侦测并跟踪，并可抓拍人脸图片并联动录像。
10、摄像机在视频遮挡、存储器满、SD卡拔出、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。
11、支持AC24V/DC12V供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。
	台
	12

	13
	枪机支架
	壁装支架
	套
	12

	14
	枪机电源
	配套
	套
	12

	15
	16路NVR
	1、最大可接入4块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘
2、支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑（公安部检验报告证明） 
3、支持对指定时间的录像进行标签并归 档，便于后续查看，支持4096个标签。单个 文件最大支持256个标签（公安部检验报告证明） 
4、每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，到达输错次数时，账户将被锁定。可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理。
5、支持录像回放声音控制，可打开、关闭声音并调节音量，可手动开启停止所有通道录像。
6、添加设备过程可以开启IP过滤使能功能，已添加的设备自动过滤（公安部检验报告证明） 
7、日志记录增加冲突的MAC地址以及登陆错误的IP地址和账号信息，便于设备查询，支持程序异常或者设备死机时收集设备信息
8、支持P2P服务器功能，通过P2P服务器远程对存储服务器进行图像实时监看及录像回放
9、支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（16路）提供原厂商质保承诺函并加盖公章；
	套
	1

	16
	硬盘
	6T企业级硬盘6000G；7200RPM；256M；SATA
	块
	 2

	17
	室内外非金属8芯万兆单模光缆
	1、规格：OS2,支持8芯单模10G/S传输5000米，抗弯曲的FRP加强芯，层绞结构；光缆护套：HDPE；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
	米
	2000

	18
	汇聚交换机
	 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥8个100/1000Mbps光口,支持2个扩展槽，1个RPS冗余电源，1个USB2.0接口，提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章；
2、交换容量≥256Gbps ,包转发率≥155Mpps；
3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤58W，提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章或投标专用章；
4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4；
5、支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现）；
6、要求所投产品支持端口防雷等级≥8KV,提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章；
	台
	 1

	19
	接入交换机
	8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30WPOE+供电，非网管型POE交换机，最大POE功率124W，背板带宽48Gbps,包转发率14.9Mbps,端口防雷6KV

产品要求提供产品制造商出具的授权书和质保承诺函加盖原厂公章。
	台
	 6

	20
	光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	个
	15

	21
	尾纤
	SC双工，千兆单模OS2，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	条
	 100

	22
	跳线
	SC双工，千兆单模OS2，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	条
	 100

	23
	光纤收发器
	1、工业级导轨式机身，1个1000Base-Tx电口，1个1000Base-Fx SFP光口

2、电口支持全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测

3、SFP光口支持单模、多模、单纤、双纤，SC/ST/FC/LC接口可选

5、电源支持过载保护、防反接保护，符合工业四级电磁兼容性要求

6、超强防雷功能：防雷击，可抗感应高压，防浪涌等

7、IP40外壳防护等级，工作温度-40℃~ +75℃,符合FCC、CE标准
	对
	 1

	24
	前端设备箱
	材质：不锈钢304    尺寸：500X400X250mm      形式：前开门，上锁     配置：断路器10A一个，6A两个
	个
	 6

	25
	电源线
	RVV 2X1.0mm
	米
	 300

	26
	理线架
	1U/封闭式/机架式
	个
	2

	27
	六类水晶头
	
	盒
	1

	28
	LED显示屏
	P3.75  8500X350mm  单色
	套
	1

	29
	监视器
	55寸 含安装附件
	台
	2

	30
	操作台
	精选航空优质冷轧钢板材料厚度1.5MM，表面处理采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂，磷酸除锈，锌系薄膜型磷化、钝化，最后粉未喷涂。2联定制。
	套
	 1

	31
	机柜
	规格：600*600*24U，防护等级: IP20；设计要素：前后70%网孔门设计，对开门设计，单顶四风扇，自带高性能6位10A PDU，含可拆卸侧板两块，中层隔板两块，底部自带四只万向脚轮及四只支撑脚；主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.5mm；
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
	套
	 1


配置要求不低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与业主沟通，取得确认函。本清单配置中投标方按照满足或优于设备清单中所规定的参数、数量进行软硬件产品选型配置。如有差异，请投标方提供差异表。禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。
