防爆分析小屋报价表

	序号
	物资名称
	规格型号
	含税单价
	数量
	单重（T）（可选项）
	合计单价（含税）
	税率
	备注

	1
	公共电源配电箱
	
	
	1个
	
	
	13%
	公共电源配电防爆等级： ExdIICT4

	3
	信号电源接线箱
	
	
	1个
	
	
	13%
	防爆等级：Exe IIC T6

	4
	UPS电源接线箱
	
	
	1个
	
	
	13%
	防爆等级：Exe IIC T6

	5
	公共电源接线箱
	
	
	1个
	
	
	13%
	防爆等级：Exe IIC T6

	8
	防爆冷暖空调机
	
	
	1个
	
	
	13%
	功 率：1.5P； 供 电：220VAC 50Hz

	9
	防爆应急荧光灯
	
	
	1只
	
	
	13%
	供 电：220VAC 50Hz ，2x40w

	9
	防爆荧光灯
	
	
	1只
	
	
	13%
	供 电：220VAC 50Hz 。满足室内照度不低于100Lx

	10
	正压通风系统
	
	
	1个
	
	
	13%
	配自控防爆箱（带操作键和显示屏、电磁阀，差压传感器等）

	11
	防爆维修插座
	
	
	1个
	
	
	13%
	AC220V 16A，五孔

	12
	防爆可燃气体检测器
	
	
	1个
	
	
	13%
	一体化，固定式，供 电：24VDC

	13
	防爆低氧气体（O2）  检测器
	
	
	1个
	
	
	13%
	一体化，固定式，供 电：24VDC

	14
	防爆有毒气体检测器（CO）
	
	
	1个
	
	
	13%
	一体化，固定式，供 电：24VDC

	15
	防爆声光报警器
	
	
	2个
	
	
	13%
	供 电：220VAC 50Hz

	16
	防爆照明开关
	
	
	2个
	
	
	13%
	

	合计总价（含税含运费到场价）
	小写：
	大写：

	交货期：

	投标单位名称：

	公司公章：

	日期：


