动控部防爆照明清单报价表

	序号
	物资名称
	规格型号（整灯功率）
	含税单价
	数量
	单重（T）（可选项）
	合计单价（含税）
	税率
	备注
	使用区域、照明高度及用灯时间

	1
	LED防爆灯
	
	
	16套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：       五年总光衰率：   %
	锅炉区域0米层，5米，12h（夜间）

	2
	LED防爆灯
	
	
	2套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	锅炉区域4米层，3米，巡检、维修时用

	3
	LED防爆灯
	
	
	4套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	锅炉区域8米层，5米，12h（夜间）

	4
	LED防爆灯
	
	
	40套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	锅炉区域（1#2#炉本体），3米，12h（夜间）

	5
	LED防爆灯
	
	
	26套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	汽机区域0米层，5米，15h（夜间）

	6
	LED防爆灯
	
	
	8套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	汽机区域0米层，6米，24h

	7
	LED防爆灯
	
	
	8套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	汽机区域4米层，6米，12h（夜间）

	8
	LED防爆灯
	
	
	16套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	汽机区域8米层，6米，12h（夜间）

	9
	LED防爆灯
	
	
	80套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	汽机区域房顶，15米，12h（夜间）

	10
	LED防爆灯
	
	
	12套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	制化水区域，6米，12h（夜间）

	11
	LED防爆灯
	
	
	19套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	过热炉本体，3米，12h（夜间）

	12
	LED防爆灯
	
	
	15套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	制氧厂房一层，3.5米，12h（夜间）

	13
	LED防爆灯
	
	
	12套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	风机房室内0米层，5米，12h（夜间）

	14
	LED防爆灯
	
	
	10套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	风机房室内8米层，5米，12h（夜间）

	15
	LED防爆灯
	
	
	5套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	风机房室外0米层，5米，12h（夜间）

	16
	LED防爆灯
	
	
	6套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	风机房室外10米阀门平台，6米，12h（夜间）

	17
	LED防爆灯
	
	
	9套
	
	
	13%
	芯片品牌：      电源品牌：      初始照度：    五年总光衰率：   %
	PLC室，3米，巡检、维修时使用

	合计总价（含税含运费到场价）
	小写：
	大写：

	交货期：

	投标单位名称：

	公司公章：

	日期：


