活塞位移测量报价表
	序号
	物资名称
	规格型号
	含税单价
	数量
	单重（T）（可选项）
	合计单价（含税）
	税率
	备注

	1
	箱体（包括空开、接线端子、安装辅材）
	KXL-500*400*250
	
	1只
	
	
	13%
	不锈钢304材质，厚度1.5mm

	2
	显示屏
	
	
	1台
	
	
	13%
	现场显示偏移值

	3
	PLC
	
	
	1个
	
	
	13%
	数据采集

	4
	PLC模拟量模块
	
	
	1个
	
	
	13%
	模拟量采集

	5
	安全栅
	
	
	6个
	
	
	13%
	信号隔离

	6
	防爆防腐箱
	
	
	1只
	
	
	13%
	气柜内控制位测仪开关

	7
	电源
	
	
	1只
	
	
	13%
	DC24V电源

	8
	交换机
	
	
	1台
	
	
	13%
	以太网通讯

	9
	激光位测仪
	
	
	6个
	
	
	13%
	测气柜漂移值

	10
	报警器
	
	
	1个
	
	
	13%
	超限报警

	11
	编程软件做画面
	
	
	1套
	
	
	13%
	

	合计总价（含税含运费到场价）
	小写：
	大写：

	交货期：

	投标单位名称：

	公司公章：

	日期：


