关于LED防爆灯招标的变更公告

原定于2019年07月25上午09:30进行的LED防爆灯招标（前期已挂网延期），现变更为2019年07月31日早9:30进行，本次招标一次报价开标。

另：未缴纳保证金的单位请于2019年07月30日17:00之前缴纳完毕，所有参标厂家必须缴纳（无论账面有没有余款），未缴纳者不得参加本次招标。

技术条件已简化，请按本次发布的技术要求执行：

- 单灯垂直照度80-120lx验收。

- 5年后照度验收不低于80lx。

- LED灯功率作为质量的重要评标依据。

- 全部为防爆LED泛光灯。

- 角度可调。

- 投射角度60度。

- 灯具数量调整，详见新的《变更报价表》，变更后的总数量为268套。

- 由此给各已报名厂家带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2019-07-26