电工电料类产品清单报价表
	序号
	物资名称
	规格型号
	含税单价
	数量
	单重（T）（可选项）
	合计单价（含税）
	税率
	备注

（品牌）

	1
	窥口线鼻子
	SC2.5-5
	
	百个
	
	
	13%
	

	2
	窥口线鼻子
	SC2.5-6
	
	百个
	
	
	13%
	

	3
	窥口线鼻子
	SC4-4
	
	百个
	
	
	13%
	

	4
	窥口线鼻子
	SC4-5
	
	百个
	
	
	13%
	

	5
	窥口线鼻子
	SC4-6
	
	百个
	
	
	13%
	

	6
	窥口线鼻子
	SC6-8
	
	百个
	
	
	13%
	

	7
	窥口线鼻子
	SC10-6
	
	百个
	
	
	13%
	

	8
	窥口线鼻子
	SC10-8
	
	百个
	
	
	13%
	

	9
	窥口线鼻子
	SC16-8
	
	个
	
	
	13%
	

	10
	窥口线鼻子
	SC16-10
	
	个
	
	
	13%
	

	11
	窥口线鼻子
	SC25-8
	
	个
	
	
	13%
	

	12
	窥口线鼻子
	SC25-10
	
	个
	
	
	13%
	

	13
	窥口线鼻子
	SC35-8
	
	个
	
	
	13%
	

	14
	窥口线鼻子
	SC35-10
	
	个
	
	
	13%
	

	15
	窥口线鼻子
	SC35-12
	
	个
	
	
	13%
	

	16
	窥口线鼻子
	SC50-8
	
	个
	
	
	13%
	

	17
	窥口线鼻子
	SC50-10
	
	个
	
	
	13%
	

	18
	窥口线鼻子
	SC50-12
	
	个
	
	
	13%
	

	19
	窥口线鼻子
	SC70-12
	
	个
	
	
	13%
	

	20
	窥口线鼻子
	SC70-10
	
	个
	
	
	13%
	

	21
	窥口线鼻子
	SC95-10
	
	个
	
	
	13%
	

	22
	窥口线鼻子
	SC95-12
	
	个
	
	
	13%
	

	23
	窥口线鼻子
	SC120-12
	
	个
	
	
	13%
	

	24
	窥口线鼻子
	SC120-14
	
	个
	
	
	13%
	

	25
	窥口线鼻子
	SC150-12
	
	个
	
	
	13%
	

	26
	窥口线鼻子
	SC150-14
	
	个
	
	
	13%
	

	27
	窥口线鼻子
	SC150-16
	
	个
	
	
	13%
	

	28
	窥口线鼻子
	SC185-14
	
	个
	
	
	13%
	

	29
	窥口线鼻子
	SC185-16
	
	个
	
	
	13%
	

	30
	窥口线鼻子
	SC240-14
	
	个
	
	
	13%
	

	31
	窥口线鼻子
	SC240-16
	
	个
	
	
	13%
	

	32
	窥口线鼻子
	SC240-18
	
	个
	
	
	13%
	

	33
	开口铜端子
	50A
	
	个
	
	
	13%
	

	34
	开口铜端子
	80A
	
	个
	
	
	13%
	

	35
	开口铜端子
	100A
	
	个
	
	
	13%
	

	36
	开口铜端子
	150A
	
	个
	
	
	13%
	

	37
	开口铜端子
	250A
	
	个
	
	
	13%
	

	38
	开口铜端子
	200A
	
	个
	
	
	13%
	

	39
	开口铜端子
	300A
	
	个
	
	
	13%
	

	40
	开口铜端子
	400A
	
	个
	
	
	13%
	

	41
	开口铜端子
	500A
	
	个
	
	
	13%
	

	42
	堵油铜端子
	25MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	43
	堵油铜端子
	35MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	44
	堵油铜端子
	50MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	45
	堵油铜端子
	70MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	46
	堵油铜端子
	95MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	47
	堵油铜端子
	120MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	48
	堵油铜端子
	150MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	49
	堵油铜端子
	185MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	50
	堵油铜端子
	240MM2 
	
	只
	
	
	13%
	

	51
	堵油铜端子
	300mm2
	
	只
	
	
	13%
	

	52
	铜套管
	10MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	53
	铜套管
	16MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	54
	铜套管
	25MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	55
	铜套管
	35MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	56
	铜套管
	50MM
	
	只
	
	
	13%
	

	57
	铜套管
	70MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	58
	铜套管
	95MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	59
	铜套管
	120MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	60
	铜套管
	150MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	61
	铜套管
	185MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	62
	铜套管
	240MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	63
	铜套管
	300MM 
	
	只
	
	
	13%
	

	64
	接线端子
	UK3N
	
	个
	
	
	13%
	

	65
	接线端子
	UK4N
	
	个
	
	
	13%
	

	66
	接线端子
	UK5N
	
	个
	
	
	13%
	

	67
	U型冷压接线端子
	2.5MM2*4
	
	包/1000个
	
	
	13%
	

	68
	针式冷压接线端子
	1.5mm2*4
	
	包/1000个
	
	
	13%
	

	69
	包塑金属软管
	φ15
	
	米
	
	
	13%
	

	70
	包塑金属软管
	φ20
	
	米
	
	
	13%
	

	71
	包塑金属软管
	φ25
	
	米
	
	
	13%
	

	72
	包塑金属软管
	φ32
	
	米
	
	
	13%
	

	73
	包塑金属软管
	φ50
	
	米
	
	
	13%
	

	74
	包塑金属软管
	φ75
	
	米
	
	
	13%
	

	75
	包塑金属软管
	φ100
	
	米
	
	
	13%
	

	76
	黄腊管
	10MM
	
	米
	
	
	13%
	

	77
	黄腊管
	12MM
	
	米
	
	
	13%
	

	78
	黄腊管
	16MM
	
	米
	
	
	13%
	

	79
	黄腊管
	20MM
	
	米
	
	
	13%
	

	80
	黄腊管
	30MM
	
	米
	
	
	13%
	

	81
	黄腊管
	40MM
	
	米
	
	
	13%
	

	82
	黄腊管
	50MM
	
	米
	
	
	13%
	

	83
	尼龙扎带
	5*300MM
	
	包/250根
	
	
	13%
	

	84
	尼龙扎带
	8*400MM
	
	包/250根
	
	
	13%
	

	85
	尼龙扎带
	5*250MM
	
	包/250根
	
	
	13%
	

	86
	尼龙扎带
	3*150MM
	
	包/250根
	
	
	13%
	

	87
	线槽
	20mm*10mm
	
	米
	
	
	13%
	

	88
	线槽
	40mm*20mm
	
	米
	
	
	13%
	

	89
	线槽
	50mm*50mm
	
	米
	
	
	13%
	

	90
	钢钉线卡
	5mm
	
	盒/100个
	
	
	13%
	

	91
	钢钉线卡
	6mm
	
	盒/100个
	
	
	13%
	

	92
	钢钉线卡
	8mm
	
	盒/100个
	
	
	13%
	

	93
	钢钉线卡
	10mm
	
	盒/100个
	
	
	13%
	

	94
	钢钉线卡
	12mm
	
	盒/100个
	
	
	13%
	

	95
	电缆塑料标牌
	25*50mm
	
	包/100个
	
	
	13%
	

	96
	防水透明电缆标志框
	4010,42*10mm
	
	包/100个
	
	
	13%
	

	97
	插排
	GN-402 1.8米
	
	只
	
	
	13%
	

	98
	插排
	GN-B5080 3米
	
	只
	
	
	13%
	

	99
	无线排插
	GN271 8插
	
	只
	
	
	13%
	

	100
	无线排插
	GN413K 3插
	
	只
	
	
	13%
	

	101
	电池
	5号
	
	节
	
	
	13%
	

	102
	电池
	7号
	
	节
	
	
	13%
	

	103
	电池
	CR2 3V
	
	个
	
	
	13%
	

	104
	集成电池
	9V
	
	块
	
	
	13%
	

	105
	焊锡丝
	1mm 500g 
	
	盘
	
	
	13%
	

	106
	焊锡膏
	100g
	
	盒
	
	
	13%
	

	107
	黑胶布
	90*18mm
	
	盘
	
	
	13%
	

	108
	PVC阻燃胶布
	70*18mm
	
	盘
	
	
	13%
	

	109
	自粘带
	J10 5*25mm
	
	盘
	
	
	13%
	

	110
	自粘带
	J20 5*25mm
	
	盘
	
	
	13%
	

	111
	自粘带
	J30 5*25mm
	
	盘
	
	
	13%
	

	112
	数字万用表
	VC890D
	
	块
	
	
	13%
	

	113
	数字万用表
	UT56 4 1/2位
	
	块
	
	
	13%
	

	114
	充电式手电筒
	C8-3W
	
	个
	
	
	13%
	

	115
	充电式手电筒
	A8-X960 26650mAH
	
	个
	
	
	13%
	

	116
	防爆头灯
	 IW5130/LT(LED)
	
	个
	
	
	13%
	

	117
	防爆调光工作灯
	BAD308E
	
	个
	
	
	13%
	

	118
	电缆盘
	2.5mm2,30米
	
	只
	
	
	13%
	

	119
	测电笔
	62501 145mm
	
	支
	
	
	13%
	

	120
	测电笔
	62602
	
	支
	
	
	13%
	

	121
	照明灯座
	e27
	
	个
	
	
	13%
	

	122
	压铸灯头
	e27
	
	个
	
	
	13%
	

	123
	压铸灯头
	e40
	
	个
	
	
	13%
	

	124
	螺口灯头
	e27
	
	个
	
	
	13%
	

	125
	瓷灯头
	e27
	
	个
	
	
	13%
	

	126
	LED灯泡
	10w，e27
	
	个
	
	
	13%
	

	127
	LED灯泡
	20w,e27
	
	个
	
	
	13%
	

	128
	LED灯泡
	35w,e27
	
	个
	
	
	13%
	

	129
	空白面板
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	130
	暗盒
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	131
	明盒
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	132
	单开开关
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	133
	双开开关
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	134
	五孔插座
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	135
	一开双控五孔插座
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	136
	一开单控三孔插座
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	137
	电话插座
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	138
	网线插座
	86型
	
	个
	
	
	13%
	

	139
	空调插座
	220V 25A
	
	个
	
	
	13%
	

	140
	空调插座
	220V 16A
	
	个
	
	
	13%
	

	141
	安全出口标志灯
	
	
	个
	
	
	13%
	

	142
	消防应急灯
	2*3W LED 应急时间60分钟
	
	个
	
	
	13%
	

	143
	充电式吹风机
	GBL18V-120，配一电一充，电池2AH
	
	个
	
	
	13%
	

	合计总价（含税含运费到场价）
	小写：
	大写：

	交货期：

	投标单位名称：

	公司公章：

	日期：


