量具类产品清单报价表
	序号
	物资名称
	规格型号
	含税单价
	数量
	单重（T）（可选项）
	合计单价（含税）
	税率
	备注

（品牌）

	1
	游标卡尺
	100*0.02MM
	
	把
	
	
	13%
	

	2
	游标卡尺
	150*0.02MM
	
	把
	
	
	13%
	

	3
	游标卡尺
	200*0.02MM
	
	把
	
	
	13%
	

	4
	游标卡尺
	300*0.02MM
	
	把
	
	
	13%
	

	5
	游标卡尺
	500*0.02MM
	
	把
	
	
	13%
	

	6
	游标卡尺
	600MM
	
	把
	
	
	13%
	

	7
	游标卡尺
	1000*0.02MM
	
	把
	
	
	13%
	

	8
	游标卡尺
	1500㎜
	
	把
	
	
	13%
	

	9
	游标卡尺
	2000mm
	
	把
	
	
	13%
	

	10
	深度游标卡尺
	0-200MM
	
	把
	
	
	13%
	

	11
	深度游标卡尺
	0-300MM
	
	把
	
	
	13%
	

	12
	高度游标卡尺
	0-200mm
	
	把
	
	
	13%
	

	13
	高度游标卡尺
	0-300mm
	
	把
	
	
	13%
	

	14
	高度游标卡尺
	500*0.02
	
	把
	
	
	13%
	

	15
	双内沟游标卡尺
	10-300mm
	
	把
	
	
	13%
	

	16
	万能角度游标卡尺
	0-360°
	
	把
	
	
	13%
	

	17
	深度千分尺
	0-150mm
	
	把
	
	
	13%
	

	18
	深度千分尺
	0-25MM 精度0.01
	
	把
	
	
	13%
	

	19
	外径千分尺
	0-25MM
	
	把
	
	
	13%
	

	20
	外径千分尺
	25-50MM
	
	把
	
	
	13%
	

	21
	外径千分尺
	50-75MM
	
	把
	
	
	13%
	

	22
	外径千分尺
	75-100MM
	
	把
	
	
	13%
	

	23
	外径千分尺
	100-125MM
	
	把
	
	
	13%
	

	24
	外径千分尺
	125-150MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	25
	外径千分尺
	150-175MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	26
	外径千分尺
	175-200MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	27
	外径千分尺
	200-225MM
	
	把
	
	
	13%
	

	28
	外径千分尺
	225-250MM  
	
	把
	
	
	13%
	

	29
	外径千分尺
	250-275MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	30
	外径千分尺
	275-300MM
	
	把
	
	
	13%
	

	31
	外径千分尺
	300-400MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	32
	外径千分尺
	400-500MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	33
	外径千分尺
	900-1000MM
	
	把
	
	
	13%
	

	34
	内径千分尺
	50-75MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	35
	内径千分尺
	75-100MM
	
	把
	
	
	13%
	

	36
	内径千分尺
	100-125mm
	
	把
	
	
	13%
	

	37
	内径千分尺
	125-150mm
	
	把
	
	
	13%
	

	38
	内径千分尺
	150-175mm
	
	把
	
	
	13%
	

	39
	内径千分尺
	175-200MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	40
	内径千分尺
	200-225MM
	
	把
	
	
	13%
	

	41
	内径千分尺
	225-250MM  
	
	把
	
	
	13%
	

	42
	内径千分尺
	250-275MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	43
	内径千分尺
	275-300MM
	
	把
	
	
	13%
	

	44
	内径千分尺
	50-250MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	45
	内径千分尺
	50-600MM
	
	把
	
	
	13%
	

	46
	内径千分尺
	100-1500mm
	
	把
	
	
	13%
	

	47
	内径千分尺
	150-2000mm
	
	把
	
	
	13%
	

	48
	内径千分尺
	150-3000mm
	
	把
	
	
	13%
	

	49
	塞尺
	150*17MM
	
	把
	
	
	13%
	

	50
	塞尺
	200*17MM  
	
	把
	
	
	13%
	

	51
	塞尺
	300*17   
	
	把
	
	
	13%
	

	52
	塞尺
	100*17 
	
	把
	
	
	13%
	

	53
	钢角尺
	150MM
	
	把
	
	
	13%
	

	54
	钢角尺
	200MM
	
	把
	
	
	13%
	

	55
	钢角尺
	300MM
	
	把
	
	
	13%
	

	56
	不锈钢角尺
	150*300MM 
	
	把
	
	
	13%
	

	57
	钢角尺
	250*500
	
	把
	
	
	13%
	

	58
	钢角尺
	500MM
	
	把
	
	
	13%
	

	59
	条式水平仪
	200*0.02  
	
	台
	
	
	13%
	

	60
	条式水平仪
	300*0.02
	
	台
	
	
	13%
	

	61
	框式水平仪
	300*0.02
	
	台
	
	
	13%
	

	62
	框式水平仪
	250*0.02 
	
	台
	
	
	13%
	

	63
	框式水平仪
	200*0.02 
	
	台
	
	
	13%
	

	64
	水平尺
	300mm
	
	把
	
	
	13%
	

	65
	水平尺
	1000mm
	
	把
	
	
	13%
	

	66
	水平尺
	600MM
	
	把
	
	
	13%
	

	67
	铝水平尺
	1.5M
	
	把
	
	
	13%
	

	68
	直角尺
	200*125
	
	把
	
	
	13%
	

	69
	直角尺宽座
	400×200
	
	把
	
	
	13%
	

	70
	直角尺宽座
	630×400
	
	把
	
	
	13%
	

	71
	万能直角尺
	360度
	
	把
	
	
	13%
	

	72
	温度计 
	0-50 
	
	支
	
	
	13%
	

	73
	玻璃温度计
	0-100℃
	
	只
	
	
	13%
	

	74
	温度计
	0-200℃ 
	
	支
	
	
	13%
	

	75
	温度计
	0-250℃  
	
	支
	
	
	13%
	

	76
	温度计
	0-300℃  
	
	支
	
	
	13%
	

	77
	温度计
	0-500 
	
	支
	
	
	13%
	

	78
	磁力表座
	CZ6-1
	
	个
	
	
	13%
	

	79
	钢板尺
	150MM
	
	个
	
	
	13%
	

	80
	钢板尺
	2M
	
	个
	
	
	13%
	

	81
	钢板尺
	500MM
	
	个
	
	
	13%
	

	82
	钢板尺
	600MM  
	
	
	
	
	13%
	

	83
	钢板尺
	300MM
	
	个
	
	
	13%
	

	84
	钢板尺
	1M
	
	个
	
	
	13%
	

	85
	钢卷尺
	10M
	
	个
	
	
	13%
	

	86
	钢卷尺
	15M
	
	个
	
	
	13%
	

	87
	钢卷尺
	20M
	
	个
	
	
	13%
	

	88
	钢卷尺
	2M
	
	个
	
	
	13%
	

	89
	钢卷尺
	3M
	
	个
	
	
	13%
	

	90
	钢卷尺
	5M
	
	个
	
	
	13%
	

	91
	钢卷尺
	50M
	
	个
	
	
	13%
	

	92
	钢卷尺
	30M
	
	个
	
	
	13%
	

	93
	皮卷尺
	50M
	
	个
	
	
	13%
	

	94
	带座百分表
	0-10mm
	
	套
	
	
	13%
	

	95
	百分表
	0-10MM  
	
	块
	
	
	13%
	

	96
	高度游标尺
	0-300mm
	
	把
	
	
	13%
	

	97
	高度游标尺
	0-1000mm
	
	把
	
	
	13%
	

	98
	数显游标卡尺
	0-150mm 0.01mm
	
	把
	
	
	13%
	

	99
	数显游标卡尺
	0-300mm 0.01mm
	
	把
	
	
	13%
	

	100
	指针刻盘秤
	10KG
	
	台
	
	
	13%
	

	101
	氧气表（含减压器）
	
	
	套
	
	
	13%
	

	102
	乙炔表（含减压器）
	
	
	套
	
	
	13%
	

	103
	指针干湿温度计
	壁挂式
	
	个
	
	
	13%
	

	合计总价（含税含运费到场价）
	小写：
	大写：

	交货期：

	投标单位名称：

	公司公章：

	日期：


