| 原子荧光分光光度计技术要求 |  |
| --- | --- |
| 检测器： | 光电倍增管 |
| 能检测项目： | As、Hg |
| 能检测样品： | 硫酸 |
| 检出限： | ＜0.01μg/L |
| 精密度： | ≤0.9% |
| 安全： | 具有尾气收集处理装置 |
| 进样系统： | 具备自动进样 |
| 另需含以下附件： 1、与设备相连的材质为不锈钢的通风管道； - 配UPS：标配3KVA； - 纳克As标液浓度0.1g/L，50ml；纳克Hg标液浓度0.1g/L，50ml各一瓶；4）实验桌1800*800*2张，台面材质为黑色耐酸碱的荷兰千思板，柜子体颜色为白色。 |  |