变压器油色谱在线监测装置报价表

	序号
	物资名称
	规格型号
	含税单价
	数量
	单重（T）（可选项）
	合计单价（含税）
	税率
	备注

	1
	变压器油在线监测装置
	
	
	6套
	
	
	13%
	可监测7气及微水（每套监测一台主变）

	2
	变压器油中气体在线监测后台系统（后台系统分3个地点。）
	
	
	3套
	
	
	13%
	含工控机、22吋显示器、后台软件。

	3
	附件（含专用法兰、油管、管路接头、保护管通信光缆、尾纤、光电交换机、光纤熔接盒等）
	
	
	6套
	
	
	13%
	考虑电磁干扰，现场至后台机通信采用光纤连接

	4
	变压器油中气体及微水监测IED模块
	
	
	6块
	
	
	13%
	

	5
	通讯模块（含IEC61850及云平台模块）
	
	
	6块
	
	
	13%
	

	合计总价（含税含运费到场价）
	小写：
	大写：

	交货期：

	投标单位名称：

	公司公章：

	日期：


