环境空气质量自动监测系统招标的技术资料
概况说明

根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》和铸管股份文件中明确要求公司在生产、物料运输及仓储、办公及生活区域范围内，分别布设微型空气质量环境监测终端，监测PM10、PM2.5、TSP、SO2、NOX、CO，并实时计算环境空气质量指数。为确保新兴铸管厂区环保监控系统按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格。

二、技术要求

1、总体要求

（1）实用性 配置和设计最大限度的满足环能部日常管理的需求。

（2）可靠性 系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品，稳定可靠。

（3）环境质量检测系统的应保持完整性、相关性、联动性。

（4）本系统终端集成了大气颗粒物浓度监测、及大气SO2/NOX/CO浓度在线监测和数据后台，终端所得数据均能通过有线或无线网络可及时传递到数据后台便于管控，后台还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计等多种功能。且保证数据能按照要求实时传送至股份统一数据平台, 各单位所应用设备与公司中间的监测数据传输，使用RabbitMQ 消息中间件完成，要形成环境监测报表，按照我方模板形成 excel。文件表格，根据命名规则命名具备上传条件。

（5）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

2、环境监测系统设备清单

	名称
	数 量
	备  注

	微型环境监测站
	25套
	含3米立杆及安装附件

	数据监测平台
	1套
	

	数据服务器
	1台
	

	管理终端
	3台
	I5一台、I3 两台


3、环境监测系统设备参数

	   微型环境空气质量在线监测系统（泵吸式）

	总体
性能
	总体性能
	嵌入式、模块化结构设计，体积小，性能可靠

	
	实时数据
	实时显示扬尘、气体污染因子、气象、等参数

	
	 报警
	红黄绿三色指示灯分别表示故障、超标、正常运行

	
	信号输出
	RS485、GPRS、3G/4G

	
	远程访问
	支持远程访问模式

	
	本地存储
	支持数据存储

	
	供电电压
	    AC220V 50Hz

	
	防护等级
	IP65



	
	尺寸
	450mm*535mm*160mm（参考）

	颗粒物参数
	测定原理
	光散射原理（光学粒径切割，无需物理切割器）

	
	浓度范围
	PM2.5：1ug~1000ug/m³ PM10：1ug~1000ug/m³TSP:0-1000ug/m3


	
	分辨率
	1ug/m³

	
	 粒径大小
	PM2.5μm、PM10um、TSP

	
	 采样周期
	建议5分钟（1-999秒可设）

	
	 测量精度
	≤±10%；保证相关系数大于85%

	
	 重现性
	≤±2%；保证平行性≤15%

	
	 流速
	1~3L/min±5%恒定流量

	
	除湿
	具备自动除湿功能

	
	校准
	具备自动校准功能

	
	流量
	具备流量控制计

	
	激光光源
	30000小时（常规工作模式）

	
	采样泵
	7800小时（常规工作模式）

	
	传感器鞘气保护
	具 备；不用频繁校跨, 平均一年校准一次.

	
	浓度报警
	具备设定浓度报警功能

	
	GPS定位
	1微秒卫星同步

	
	USB模块
	本地存储数据导出到U盘

	
	无线通信模块
	支持无线4G、以太网模式传输

	
	通讯协议
	HJ/T212协议标准/MQTT（可定制）

	
	使用环境
	-20°C~+60°C；<90%RH；86~106kpa
[image: image1.png]


~60°C;＜90%RH;86~106kPa

	气体
参数
	测量指标
	NOX、SO2、CO

	
	测量原理
	电化学法

	
	测量范围
	0～4000ppb、0～5000ppb、0～4000ppb

	
	分辨率
	1ppb

	
	精度
	≤±5%FS(提供检测报告)

	气象
参数
	温度
	量程：-45~125℃；分辨率：0.1℃；准确度：±0.3℃

	
	湿度
	量程：0~100%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：±2%RH   

	
	风速
	量程：0-60m/s；分辨率：0.1m/s;准确度：±0.2%；起动风速：≤0.3m/s；


	
	风向
	量程：0-360°；分辨率：1°； 准确度：±3°；起动风速：≤0.5m/s；

	
	大气压
	   60~165kPa；准确度：≤1hPa

	证书
	证书要求
	CPA认证, CCEP认证


	辅材
	配套
	立杆及安装附件


	管理终端
	技术要求
	I5 8400/8G/SSD120+1T/GT1030/27’ 



	管理终端
	技术要求
	I3 8100/8G/SSD120+1T/27’ 


	数据服务器
	技术要求
	处理器：配置≥2颗，主频≥2.8GHz；
内存：配置2*32GB内存；
网络：配置Intel千兆以太网卡，提供4个千兆网口，支持网卡冗余功能，支持网络唤醒功能；
存储控制器：主板集成SAS RAID控制器，1GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6；
硬盘：3块1TB 7.2K SAS硬盘，最大支持8个热插拔SAS/SATA硬盘；
电源：配置1+1冗余电源（最大支持4个模块）；
光驱：超薄DVD-RW光驱；
扩展槽位：配置4个PCI-E2.0插槽，其中2个PCI-E2.0x16扩展插槽，2个PCI-E2.0X8扩展插槽；
安全防护软件：支持服务器优化功能；支持网络防火墙功能，三层防护；支持应用加固功能；支持防黑客入侵；支持数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改；支持主动防御功能，内核驱动；支持日志审计功能，日志记录服务器被攻击情况。


	数据监测平台
	功能要求
	微观站管理功能，如微观站基础信息管理：名称、地址、经纬度、编码、所属区域名称等内容。数据查询功能；数据统计功能；数据扩展功能：多种污染源数据在线监管功能，做到一地一平台，实现“统一平台，统一标准，统一监管”，可以与股份监测平台进行数据通讯。
报警预警预测功能；系统管理功能；系统运行维护管理功能等



配置要求不能低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与设计人员和业主沟通，取得确认函，否则承担变动改造后的一切损失。注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。
4

