电磁流量计招标的技术资料
硬件要求：

转换器、传感器外壳选用不锈钢材质，耐腐蚀。
防护等级IP68
内衬采用防腐蚀，抗磨损材质，电极建议选用材质钛。

结构采用分体式，导线长度不少于15M，安装尺寸需要满足现有尺寸

原流量计型号及量程如下：

1. DN40-NEOP-316L PN  40bar        2.3-23M3/H   10台

2. DN40-PTFE-316L PN  40bar         0.57-5.7M3/H  10台

3. DN25-NEOP-316L  PN  40bar        0.9-9M3/H   10台

1. DN150-NEOP-316L  PN  1.6mF        40-400M3/H   20台

安装尺寸对照下表：
[image: image1.png]RS
DN inch
10 s
1512
20 3
25 1

2 -
w1
50 2
65 -
80 3
00 4
s -
50 6
200 8
250 10
00 12
0 16
400 16

450

18

WIS
(Mpa )

)
)
a0
s
w0
s
40
40
40
16

Hil 8
150
150
150
150
150
150
200
200
200
250
250
00
350
400
500
500
00
00

LRI
s ANSI
150
150
150
150

150
200
200
250
00
350
400
500
70
800

Rt mm

i
16
i
146
161
161
199
209
216
267
278
308
366
e
81
515
70
a0

121
121
121
121
129
129
160
173
"
253
233
257
291
a3
381
40
2
522

DIN, 150
%0
9%
105
115
140
150
165
185
200
20
250
285
340
395
s
505
565
&5

1120
ANSI
.9

8.9

956

108

127
152
191
28
279
3
o
533
513
597
s

K)o

ke
35
a5
55
55
5
5
75
12
12
1%
19
2
I
s
95
135
170
200

s

1%
16
1
18
18
1
2
1
2%
2
2
2
2
2
2
2%
2%
2%




输出信号4-20MA，测量精度不低于±0.3%（需要有国家技术监督局鉴定证书、形式证书）。
接地功能，建议采用虚拟接地功能。
提供此工况下仪表无故障连续正常测量10年以上业绩。
软件要求：

自带自校验功能，实现在线故障排除、校验诊断，便于维护。

自带以太网口功能，便于组网联机，减少员工现场仪表维护时间。

