变频串联谐振耐压试验装置报价表

	序号
	物资名称
	规格型号
	含税单价
	数量
	单重（T）（可选项）
	合计单价（含税）
	税率
	备注（投标方响应规格）

	1
	激励变压器
	11kVA/2.5/5/10kV/0.4kV
	
	1台
	
	
	13%
	

	2
	变频电源
	11kW/220/380V
	
	1台
	
	
	13%
	

	3
	高压电抗器
	55kVA/27kV
	
	4台
	
	
	13%
	

	4
	电容分压器
	110kV/1500pF
	
	1套
	
	
	13%
	

	5
	内部连接线
	11kVA/2.5/5/10kV/0.4kV
	
	1套
	
	
	13%
	

	6
	电动兆欧表
	500/1000/2500/5000V
	
	1台
	
	
	13%
	

	7
	如有添加请加格列表
	
	
	
	
	
	13%
	

	合计总价（含税含运费到场价）
	小写：
	大写：

	交货期：

	投标单位名称：

	公司公章：

	日期：


