关于电磁流量计招标的变更公告
原定于2020年03月25日进行的电磁流量计招标（前期已挂网延期）。现做变更如下：

1、 技术变更

1、 流量计安装尺寸不做要求，如尺寸不符，请配套改装附件；

2、 防护等级变更为IP67；

3、 接地方式不做强制要求。

2、 开标时间

变更为2020年05月08日早9:30进行，报名时间顺延至2020年05月05日17:00，保证金缴纳时间顺延至2020年05月06日17:00。届时请各参标单位按时缴纳保证金，并做好准备准时开启视频。

                                   芜湖新兴铸管有限责任公司
                                          2020.04.21

