电子式智能水表招标的技术资料
1、采购的水表为智能型充值水表。技术参数：参考型号：LXSZ-15D；标称口径：15mm；压力等级：MAP10（0.03~1MPa）；压力损失等级：△P63；准确度等级：2级；量程比（Q3/Q1）：80、63、50；常用流量（Q3）：2.5、4.0 m3/h；**大读数：99999.9999 m3；适用水温：0.1~90℃；适用水质：无杂质清净自来水、热水；电池寿命：>6年。

2、按照我方提供的材料清单进行智能水表及调试充值程序的报价。

3、乙方所供应的材料必须为知名品牌产品，严禁提供假冒、伪劣、三无等产品，一经发现追究法律责任。

4、由于单身楼及荷塘月色小区智能水表的使用量大，考虑到两个小区的水表备件统一性和互换性，达到备件优化的目的，建议按照目前在用水表的标准化、通用化、系列化的原则进行采购。

                                                     后勤部

2020.4.23.

