智慧照明系统技术规范书

1、 系统概述

为进一步加强公司在能源、安防、宣传、环保等方面的职能，提升公司形象，特提出智慧照明系统项目招标，智慧照明系统是以照明灯杆为载体，集成了语音视频监控设备、无线基站、WIFI、户外多媒体屏幕、新能源汽车充电桩以及天气、环境等各种传感器的新型智能设备。系统依托强大的综合管理平台，实现文化宣传、车辆监控、安防监控、环保监测、区域噪声监测、应急报警等应用。
二、智慧灯杆方案概述

1、智慧灯杆部署主要范围
公司一号门到二号门之间道路两侧，预计安装6个智慧路灯；公司办公楼前广场四角，预计安装4个智慧景观灯。

2、 智慧灯杆方案主要内容

2.1智慧灯杆系统功能要求

要具有远程灯光控制、无线WIFI覆盖、远程监控、环境监测、户外屏展示、语音播报、一键报警、智能充电等功能。
2.2智慧灯杆外型要求
2.2.1智慧路灯外型要求：建议长度为8米，计划分为上中下三部分，上层属于灯杆的6-8米，安装照明设备和通信设备；中层属于灯杆的2.5-6米，安装户外屏、视频监控、公共广播、无线WIFI等；下层属于2.5米以下，安装一键求助、检修门等配套设施。灯杆直径建议250mm，灯杆壁厚建议为7mm。户外屏建议安装位置为离地面2.5米-3米之间。
2.2.2智慧景观灯外形要求：建议长度3.5米，户外屏距离地面2.5米。灯杆直径建议250mm，灯杆壁厚建议为7mm。
2.3 智慧灯杆杆体设计要求

2.3.1 智慧灯杆结构设计:杆体结构设计应符合《建筑结构荷载规范》 GB 50009、《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑结 构可靠性设计统一标准》GB 50068等规范中相关规定， 安全等级符合二级标准。
2.3.2 风压设计:杆体结构设计基本风压值应按《建筑结构荷载规范》GB 50009附录E中表E.5重现期R为50年的值 采用,但不得小于0.35kN/m2。
2.3.3 电力设计：杆体内的强、弱电走线应做到独立、互不干扰，挂载设备满足杆体荷载设计要求与用电容量的安全要求，杆体及构件、设备外壳、配电及控制箱等裸露金属外壳保护接地，杆体、悬臂、底座等裸露金属部件与接地装置之间安全需具备可靠的电气连接。智慧灯杆应整体符合《建筑物防雷设计规范》与《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》等相关设计规范中的规定。
2.3.4 环境性能要求:智慧灯杆在环境温度-5°C~65°C及相对湿度不大于95%的范围内正常工作;防护等级应不低于IP54;抗震性能应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011 中的相关规定，且抗震设防烈度不低于当地建筑地 震烈度设计要求;防腐性应能满足在盐雾浓度不大于5%Nacl的环境下可靠工作。
三、设备清单

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	智慧灯杆A型（8m）
	见下方详细参数
	6
	杆
	单灯头

	2
	智慧灯杆B型（3.5m）
	见下方详细参数
	4
	杆
	单灯头

	3
	智慧灯杆A型户外屏
	见下方详细参数
	6
	套
	

	4
	智慧灯杆B型户外屏
	见下方详细参数
	4
	套
	

	5
	网络音柱
	见下方详细参数
	10
	套
	

	6
	一键报警
	见下方详细参数
	10
	套
	

	7
	气象站
	见下方详细参数
	1
	套
	

	8
	核心网关
	见下方详细参数
	10
	台
	

	9
	高清摄像头
	见下方详细参数
	10
	套
	

	10
	LED灯具（120w）
	见下方详细参数
	6
	盏
	

	11
	LED灯具（30w）
	见下方详细参数
	4
	盏
	

	12
	单灯控制器
	见下方详细参数
	10
	台
	

	13
	智慧照明管理系统
	见下方详细参数
	1
	套
	


四、智能控制系统要求
1、单灯控制器要求

· 通信方式Zigbee

· 工作电压：96～305VAC；

· 工作温度：-40℃－+85℃；

· 设备空载功率≤2W；

· 具有远程开关功能，内部最大16A继电器输出；

· 单灯设备故障不影响亮灯，保证灯具工作在100%功率状态；

· 具备0-10V/PWM/DALI调光输出接口；

· 具备电流、电压、功率、功率因数、电能远程读取功能；

· 电压、电流测量误差小于1%；

· 单灯控制器出现故障，必须具备高阻态功能，保证不影响亮灯；

· 具备传感器接入功能；

· 具备灯具故障检测功能；

· 具备故障信息按照设置主动上报功能；

· 具备设备自动归属功能；

· 具备防雷功能；

· 具备远程校时功能；

· 防护等级：IP65及以上；

2、核心网关技术要求
核心网关安装在智慧灯杆中，通过以太网或者2G/3G/4G网络实现远程采集线路的各种状态信息，接受监控中心下达的控制指令，与单灯控制器进行对接，通过ZigBee等通信方式实现对单灯的管理和控制。集中控制器还可以定时循环查询单灯控制模块的工作状态，及时了解路灯的各种工作状况，并上报至监控中心。
· 直流供电：12-36V/0.5A；

· 具备LED指示灯，显示各种不同工作状态；

· 支持2G或者4G通信，支持远程连接；

· 2G四频模式，支持GSM850，EGSM900，DCS1800，PCS1900；

· 2G传输速率：下行传输：最大85.6kbps；上行传输：最大85.6kbps

· 支持Ethernet通信，支持局域网连接；

· 支持ZigBee对外通讯，MESH路由；

· 支持2.4G频段或者915M频段通讯；

· 可设置终端任务控制，离线运行终端任务；

· 支持远程修改服务器地址，自动连接到其他服务器上；

· 支持RS485通信方式进行设备调试；

· 可外扩DI/DO模块，可外扩电表模块等；

· 支持远程、本地RS485软件升级；

· 一体式铝合金型外壳，表面喷砂氧化

3、 智慧照明管理系统要求
本系统可对所有智慧灯杆的统一控制，包括照明控制、广告播放、气象站数据获取、视频监控、网络广播、一键求救、充电系统状态等管理和监测等功能。系统可根据环境变化、客观要求、用户预定需求等条件而自动采集照明系统中的各种信息，并对所采集的信息进行相应的逻辑分析、推理、判断、并对分析结果按要求的形式存储、显示、传输，进行相应的工作状态信息反馈控制，以达到预期的控制效果。

· 控制系统软件选用B/S构架的WEB浏览器模式，用户能在任意地点、任意上              网终端进行操作，免客户端安装程序。
· 系统容量：不低于1万台配电箱、5万只灯杆。

· GIS地图：支持2D/3D地图切换，地图矢量缩放功能，支持网页版地图和离线地图两种模式，可支持用户地图导入系统，可显示经纬度坐标。地图界面提供设备信息框，可显示电参数、开关状态、故障状态、灯具状态、线缆状态等信息。

· 显示控制柜管理终端范围及位置：点击控制柜即可显示该柜管辖的所有终端范围和具体位置。

· 显示终端同回路隶属关系：系统支持点击任何一盏路灯，系统就可以显示该路灯隶属于那一条线缆，可以快速定位故障位置以及线缆的走向。

· 多种通讯方式接入：系统平台应兼容PLC、ZIGBEE、NB-IoT、2G/3G/4G、LORA等不同的通讯设备同时接入。

· 色温调节：支持对灯具进行色温及亮度的调节。

· 显示集控通信模式及强度：系统界面应实时显示集控设备的网络通信方式及信号强度。

· 手机短信控制：系统应支持通过设置控制号码，通过短信发送命令实现对设备的开关灯、调光等操作。

· 移动设备访问：支持手机、笔记本、PAD等设备直接登录，进行远程访问和管理。

· 报警内容：意外亮灯，意外灭灯，灯具故障，电源故障，欠压，过压，过流，门开，进水，控制柜缺相，线缆断路，漏电保护器故障，交流接触器故障等，可实现警报跟踪、定位、回溯及统计功能。

· 控制策略：根据不同类型的路灯亮化控制要求，可以把路灯按单灯分别设置成若干个不同的功能组进行策略控制，可以实现单控、组控、群控、组策略及场景管理。

· 能耗报表：用户可自定义各区域的计费周期（24小时内），方便统计电费。系统对所有数据能够按照操作人员的要求进行查询和打印，并且能够按照Excel等格式进行保存或打印。

· 工程管理：系统支持对终端设备进行搜索与归属，自动UID数据采集，支持快速批量设备数据录入和批量经纬度数据导入。

· 扩展电缆防盗功能：系统支持24小时电缆防盗监测报警功能。

· 权限设置：系统具有合理的用户分级权限设定，可在同一服务器上，对不同的用户划分不同权限角色，角色所具有的权限可动态修改分配，包括用户的浏览、添加、删除、修改等操作权限，具有禁用用户功能，被禁用的用户无法登陆系统。

五、智慧灯杆技术参数要求
	名称
	技术参数

	杆体A
	1、  灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线；

2、 灯杆满足防雷击及接地要求，环境温度：-15~50℃；环境风速：35m/s；抗地震强烈度：8级；耐腐蚀等级：20年；

3、 灯杆圆钢、法兰、接地卡槽、杆门铰链材质均为优质低硅碳钢Q235A钢材，

4、 杆门与灯杆之间间隙应不超过2mm，具备良好的防水性能；

5、 有紧固系统，具备良好的防盗性能。
6、 灯杆、灯盘及加工部件应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度≥65um符合GB-/T13912-92标准，设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，插击实验不起皮，不脱落。

7、 用进口户外纯聚酯塑粉，颜色与设计图说明标注一致，塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线。设计使用寿命不低于（镀锌质保30年，喷塑质保2年），厚度≥100um，符合ASTMD3359-83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于60um，附着力强，刀片划痕（15*6mm方格）不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

8、 灯杆在装卸、运输和堆放时应避免撞击，严禁抛投。灯杆成批运输、堆放时，应分层交错排列，并应捆扎；

	杆体B
	1. 灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线；

2. 灯杆满足防雷击及接地要求，环境温度：-15~50℃；环境风速：35m/s；抗地震强烈度：8级；耐腐蚀等级：20年；

3. 灯杆圆钢、法兰、接地卡槽、杆门铰链材质均为优质低硅碳钢Q235A钢材，

4. 杆门与灯杆之间间隙应不超过2mm，具备良好的防水性能；

5. 有紧固系统，具备良好的防盗性能。
6. 灯杆、灯盘及加工部件应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度≥65um符合GB-/T13912-92标准，设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，插击实验不起皮，不脱落。

7. 用进口户外纯聚酯塑粉，颜色与设计图说明标注一致，塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线。设计使用寿命不低于（镀锌质保30年，喷塑质保2年），厚度≥100um，符合ASTMD3359-83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于60um，附着力强，刀片划痕（15*6mm方格）不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

8. 灯杆在装卸、运输和堆放时应避免撞击，严禁抛投。灯杆成批运输、堆放时，应分层交错排列，并应捆扎；

	灯头A
	1. 输入电压及频率：AC100-240，50/60Hz

2. 功率：120W

3. 色温：3000K

4. 工作环境：-40℃~+50℃；10%~90%RH

5. 防护等级：IP66

6. 浪涌电压：不低于10kv

7. 工作寿命大于5万小时

8. 外壳材料：金属

9. 灯具角度调节范围：±15°

	灯头B
	1. 输入电压及频率：AC100-240，50/60Hz

2. 功率：30W

3. 色温：3000K

4. 工作环境：-40℃~+50℃；10%~90%RH

5. 防护等级：IP66

6. 浪涌电压：不低于10kv

7. 工作寿命大于5万小时

8. 外壳材料：金属

9. 灯具角度调节范围：±15°

	单灯控制器
	1.宽电压供电，电压范围96～305VAC分

2.控制终端同时具有0-10V和DALI调光输出接口

3.具备过压、欠压、过流保护功能

4.支持远程下发定时任务，离线后，本地任务能正常执行功能

5.设备空载功率不高于3W

6.防护等级IP65

7.单灯终端控制器出现故障后，灯具仍能满功率正常工作

8.能远程对设备进行固件升级

9.具有CQC、CE认证证书

	8米杆广告屏
	1. 点间距p2.5，外观尺寸900*1600，显示尺寸：800*1440  

2. 亮度：≥5500CD

3. 防护等级：IP65；工作温度：-40℃~+50℃；工作湿度：10%~90%；使用寿命：100000小时

4. 用电功耗：接220V市电；最大功耗：80W

5. 刷新频率：1920Hz

6. 嵌入功能：内嵌音响、远程开关机、亮度自动调节、漏电保护
7. 控制器，信息发布方式：WiFi和网口控制，无延时同步切换

	3.5米杆广告屏
	1.点间距p2.5，外观尺寸640*160（一面）

2.亮度：≥5500CD

3.防护等级：IP65；工作温度：-40℃~+50℃；工作湿度：10%~90%；使用寿命：100000小时

4.用电功耗：接220V市电；最大功耗：80W

5.刷新频率：1920Hz

6.嵌入功能：内嵌音响、远程开关机、亮度自动调节、漏电保护

7.控制器，信息发布方式：WiFi和网口控制，无延时同步切换

	高清摄像头
	1. 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出

2. 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间

3. 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR

4. 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍

5. 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m

6. 支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出

7. 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

8. 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

9. 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

10. 支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能

11. 支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 

12. 支持300个预置位，8条巡航扫描

13. 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

14. 支持定时抓图与事件抓图功能

15. 支持区域曝光与区域聚焦功能

16. 支持中心镜像功能

17. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

18. 支持 Hi-PoE供电（仅-E型号支持）

19. 支持1路音频输入和1路音频输出

20. 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

21. 支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

22. 支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入

23. 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级

	网络音柱
	1.电源, 功耗    DC24V, ≤40W

2.网络通讯协议  TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

3.音频编码      MP2/MP3/PCM/ADPCM

4.音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps

5.信噪比, 频响   ≥90dB, 50Hz-15KHz(±3dB)

6.网络声音延迟   广播延迟≤30ms

7.内置功放功率   2X30W

8.工作温度、湿度 -10℃～50℃,≤80%RH（无结露）

9.产品尺寸、重量 450x83.2x88.1mm 2.0 kg；

水认证IPX5,公安部检测报告,；

10.可设置音频优先权；

	一键报警
	1.电源、功耗 DC12V/2A， ≤4W

2.网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP

3.网络芯片速率 10/100Mbps

4.音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps

5.视频传输位率 128kbps-10Mbps

6.摄像头 CMOS 接口 接口 1个RJ45网口，1路报警输入，1路报警输出，1路录音输出

7.工作温度、湿度 -20˚C～55˚C，≤90%RH（无结露）

8.产品尺寸 100*36*162mm

	气象站
	功能：可以对环境温度、湿度、气压、风速、风向、PM2.5、噪声进行实时监测、预警分析以及环境数据采集并上传到云服务器，把环境信息实时显示出来。

1、温度测量范围：-40℃~80℃，精度：±0.1℃

2、湿度测量范围：0 ... 100% RH，精度：±0.8RH

3、气压测量范围：10...1100hPa，精度：±1.0hPa

4、风速测量范围：0-60m/s，精度：±0.3m/s

5、风向测量范围：0-360°，精度：＜3°

6、PM2.5测量范围：0~1000ug/㎡，

精度：±10ug/m3

7、噪声测量范围：30~130dB（A），精度：1.5dB



	核心网关
	1、直流供电：12-36V/0.5A；

2、具备LED指示灯，显示各种不同工作状态；

3、支持2G或者4G通信，支持远程连接；

4、2G四频模式，支持GSM850，EGSM900，DCS1800，PCS1900；

5、2G传输速率：下行传输：最大85.6kbps；上行传输：最大85.6kbps

6、支持Ethernet通信，支持局域网连接；

7、支持ZigBee对外通讯，MESH路由；

8、支持2.4G频段或者915M频段通讯；

9、可设置终端任务控制，离线运行终端任务；

10、支持远程修改服务器地址，自动连接到其他服务器上；

11、支持RS485通信方式进行设备调试；

12、可外扩DI/DO模块，可外扩电表模块等；

13、支持远程、本地RS485软件升级；

14、一体式铝合金型外壳，表面喷砂氧化；

	智能管理能力
	所有智慧灯杆可通过智慧照明管理系统进行控制、广告播放、气象站数据获取、视频监控、网络广播、充电桩系统（未来可扩展）状态监测和管理等功能


