芜湖新兴铸管停车场管理系统   

技

术

规

格

书

编写：王  鹏

审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020.08.03

招标说明

为确保新兴铸管停车场管理系统按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格。

二、技术要求

1、总体要求

（1）实用性 配置和设计满足停车场管理的需求。

（2）先进性 监控系统总体定位国内领先，应具备我国当今智能化监控主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术，确保系统在建成后较长时间内不落后。

（3）可靠性 停车场管理系统选用的技术或配套设备选用国内一类品牌主流技术和产品,和原有系统兼容。

（4）管理系统应体现系统的整体性、相关性、联动性。

（5）可扩展性：设计应充分考虑未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可可持续发展的要求。

（6）系统方案中应体现渐进性，即系统可分步实施，布线一步到位并留有扩展余地。

（7）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

投标人应根据设计图纸要求的技术要求投标。本招标文件是对设计图纸的补充，投标文件应同时相应图纸及招标文件的技术要求。

2、管理系统主要设备清单

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	监控设备

	1
	200万高清红外枪机
	1、采用200W像素CMOS传感器  摄像机内置靶面尺寸为1/1.7"。内置GPU芯片。
2、具 有 1 个 RJ45 网络接口、1 个 CVBS 视频输 出接口、3路 报 警 输 入 接 口、 2路 报 警输出接口、 1 路 音 频 输入 接 口、1 路音频输出接口、1 个 RS- 232 接口、1 个 RS- 485 接 口 、1 个 SD 卡 插槽 、 1 个复位按键、1个电源返送接口。  
3、在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPv4/v6、SMTP、 NTP、 UPnP、 UDP、SNMP、802. lx、QoS、组播、Onvif、Bonjour 设置选项。 
4、支持自动变焦、自动/手动调节光圏及一健聚焦功能。
可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在主码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为：1920 x1080、1280 x 960、1280 x 720、704 x 576、704 x480、 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240。
5、在IE浏览器下，具有H. 265、H. 264、MJPEG、MPEG- 4 设置选项。 
6、同一静止场景相同图像质量下设备开启 智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5。 灰度等级不小于11级（RJ45输出）。 信噪比不小于63dB(RJ45输出）。彩色：≤0. 001Lx (AGC ON, RJ45 输出， 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.000Lx (AGC ON, RJ45 输出， 能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。 宽动态范围不小于106dB。宽动态能力不小于130。
照度适应范围不小于140dB。 具有亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马值设置选项。
开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。
7、在音频编码格式设置为PCM、 G711、AAC时，采样频率可设置为8-96KHZ。
设备在IE浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项。支持高清同轴输出视频，视频图像不小于1100TVL。
主码流：
50Hz: 1920x1080、50 帧/秒 
60Hz: 1920x1080、60 帧/秒。
第二码流：
50Hz: 704x576、 50帧/秒 
60Hz: 704 x 480、60帧/秒。
第三码流：
50Hz: 1920x 1080、 50帧/秒
60Hz: 1920 x 1080、60帧/秒。
第四码流：
50Hz: 704 x 576、50帧/秒
60Hz: 704x480、 60帧/秒。
第五码流：
50Hz: 1920 x 1080、50帧/秒
60Hz: 1920x1080、 60 帧/秒。
8、在同一客户端下,可通过5个IE浏览器同 时浏览主码流1920 x 1080 ( 60fps)、子 码流 704 x 480 ( 60fps )、第三码流 1920 x 1080 ( 60fps )、第四码流 704 x 480 (60fps)、第五码流 1920x l080( 60fps) 的视频图像。当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1 ~ 60帧/秒。

9、开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像。
可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个 数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域。
10、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距设备 220m处的人体轮廓，可看清距设备30m处的人脸。可通过 IE 浏览器开启／关闭白光灯或使白光灯在低照度下自动开启， 设备可设置手动、倍率优先、自动及关闭四种模式，手动模式可设置为远光、近光控制模式。              11、支持可对音视频文件进行加密，加密后的音视频文件只能通过专用播放器播放。
当网络断开后，设备可将录像文件存储至 内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中。
12、在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示信息并上传FTP、发送邮件及联动录像。
14、当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示。并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦。
15、当监控场景变更时，可通过IE浏览器给出相应提示信息。
可根据监控场景自动调节曝光模式。
16、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出 报警提示。
a)越界入侵；b)区域入侵； c)物品遗留； d)物品消失；  e)徘徊检测；   
f)非法停车；g)快速移动； h)人员聚集； i) 进入区域； j)离开区域：
设备支持行为分析出发后联动抓图、录 像、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式 。
17、可同时采用电源适配器或POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作。  
在设备正常工作情况下，可提供DC12V供电输出。设备可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出。设备可在报警输入接口被触发后联动报警输出并发送Email、联动录像、联动抓图及上传ftp。
18、可通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、硬盘已满、硬盘故障、视频篡改、外部报警、非法访问、音频检测、智能配置等报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音，报警提示音支持文件导入。
支持视频图像存储至SD卡、FTP、SFTP、NAS或客户端，支持SD卡热拔插，最大支持256GB SD卡
19、支持电源电压在DC8V~50V范围内变化时设备可以正常工作。
20、设备可创建并安装HTTPS证书、或通过网络下载已签名HTTPS证书并安装，并可预览和编辑已安装证书的属性，HTTPS证书可删除。
21、设备支持网关ARP绑定。外壳防护等级应达到IP67等级。端检索并查看存储的图片。  
22、支持车辆捕获功能，白天和晚上捕获率都不低于99%。
支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%。
支持识别12种车型，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、微型车、轿车、皮卡车、SUV、MPV、公交车。 
支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%。
支持识别13种车身颜色，包括：黑、白、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙。支持车身颜色识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%。支持识别250种车标。支持车标识别功能，白天和晚上识别率都不低于98%。支持识别5000种车型类型。支持车系识别功能，白天识别准确率不低于97%，晚上识别准确率不低于90%。
可对设置的检测区域内的行人全身正面、全身背面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报，行人抓拍上报延时≤1s；抓拍类型支持场景图和人脸图两种模式。
可对设置的检测区域内的单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。
可对设置的检测区域内的无牌机动车进行抓拍，并在抓拍图片上叠加车辆类型、车身颜色等信息。支持在抓拍图片上叠加车牌、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色等一种或多种信息。 支持车流量统计查询，包括机动车、非机动车、柱状图、折线图，支持导出。支持识别5种车牌颜色，包括：蓝（小车车牌）、黄（公交车、大货车车牌）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（新能源车牌）。 
	19
	台

	2
	200万高清红外球机
	1、球机采用200万像素，采用1/1.8英寸CMOS的靶面。摄像机内置镜头，需支持至少48倍光学变倍,镜头最大焦距不小于300mm；
2、内置movidius2450型GPU芯片，具有不少于1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485口、1个CVBS输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡槽和1个12V输出接口，设备采用DC36V电源供电
红外距离不小于500米；
3、同一静止场景相同图像质量下，在H.264编码方式时，开启 smart編码功能和不开启 smart编码相比，码率节约2/3；支持最低照度应可达彩色0.0006Lux，黑白0.0001Lux；
4、支持输出图像失真小于等于1.77%，具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；滤光片光谱为380-650mm时，透雾率应大于95%；滤光片光谱为1200mm时，透雾率应大于95%； 
5、球机支持算法透雾和光学透雾，透雾模式可设置为自动、手动、关闭，透雾等级可设置为高、中、低；当设置为自动模式时，球机检测到雾浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换；
6、支持宽动态不低于145dB；
7、支持对单个行进的行人抓拍；支持非机动车抓拍，可对单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍；支持车卡口功能，即车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99%；
8、设备应不少于2049个预置位，支持2048条巡航路径，每条巡航可以添加128个预置点； 
9、支持在监视画面上设置48块遮盖区域，可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块，支持6个场景，并且大小、位置、颜色可设置                     10、支持安装角度实时矫正，即设备支持重力感应，开启安装角度矫正功能后监控画面会叠加安装指示图，可通过调整设备与图案水平线和垂直线的相对位置手动矫正设备安装角度； 
11、支持设备将所有供电方式断开后，20s内重新上电，能重新连接，期间设备不重启且监控画面连续无中断 ；
12、支持至少3路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；
13、支持可视域信息上传功能，即可响应平台下发的指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位等信息。支持机动车检测，支持监视画面中最多检测出的机动车辆为50辆。
14、支持车结构化数据识别功能，能同时支持以下车辆特征自动识别；车脾、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、驾驶人抽烟状态、驾驶人打电话状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、主驾驶人脸抠图、副驾驶人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件，共19项特征提取。 
15、支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示
16、可识别14种车辆颜色，包括：黑白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、金、橙、咖啡、银色。车辆车身颜色识别准确率白天不小于98%，夜晚不小于95%（公安部形式检测报告证明）
17、可识别不低于250种车标，车标识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%。
18、可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于91%，晚上准确率大于91%。 
19、室外球机应具备较好防护性能，支持IP66、8KV防浪涌；
电源具备较好的环境适应性，电压在DC36V±50%范围内变化时，设备可正常工作；
具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃；
符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。
	2
	台

	3
	枪机支架
	铝合金
	19
	个

	4
	球机支架
	铝合金
	2
	个

	5
	摄像机电源
	球机电源
	2
	个

	6
	硬盘录像机
	1、最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。
2、可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可添加和激活局域网内的网络摄像机；
3、可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作可对非法用户登录锁定，支持在首次登陆时对设备进行初始化，强制修改密码
支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆；
可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限（最大支持20个用户组及128个用户），用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持设置密保以及密码找回，支持手势密码登陆
4、每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理；
5、支持不同事件类型的录像文件或者图片进行USB、移动硬盘本地备份、USB和DVD刻录机备份、Web端网络下载备份，备份格式MP4 和AVI 可选，支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份；
可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签；
6、可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的IPC；接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时， 可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。
7、可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。可在16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频；
8、可通过客户端软件将多路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。
支持画面预览权限管理功能，用户只能对有权限的通道画面进行预览；
9、可通过客户端软件设置采样率为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz及64kHz；
10、可通过客户端软件对 设置NTP校时服务器或手动校时
可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时；
11、可批量添加、修改前端摄像机的IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤；在最大画面分屏显示模式下， 可拖动改变各通道视频画面的位置；
12、接入具有移动侦侧功能的可视对讲门禁设备，可预览门禁的视频画面，并当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件； 
可将登录错误、MAC地址或IP地址冲突事件记录在日志中
当 异常自动重启时，可将当前配置信息保存；
13、接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；
通用浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息；
14、接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出；
15、接入具有车辆黑名单功能的摄像机，可通过客户端软件设置车辆黑名单，当前摄像机识别该车辆车牌后，可联动录像、抓拍图像、弹出画面、发生语音提示、上传中心、发送邮件、报警口输出，可按通道、时间、车牌号码检索录像文件及抓拍图片，支持检测到的车牌以CVS格式导出到U盘。
在特定条件下，可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息，监控地点预览、支持卡口管理功能，可按上传状态，路口，地点，时间，车道，检测区域，车辆品牌，车身颜色，车辆类型，车牌号码进行检索，并导出记录及图片。
	1
	个

	7
	存储
	采用4U 24盘位专业存储设备；
2、支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；
3、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放；
可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到；
4、支持在硬盘处于休眠的状态下，可查询录像文件；
5、设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖；
6、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放；
在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在 界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度可达320MBps；
7、支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps；
8、可支持对多个磁盘分时上电；支持录像切片，对一段录像分为多个时间片段，并将多个片段在同一个画面的多窗口同时进行回放；
最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；        9、可限制仅允许用户在特定IP主机上登录 ；可限制仅允许用户在特定时间段登录 ； 应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作； 可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态；
可批量添加，修改前端摄像机ip地址，并可对已添加的前端摄像机ip进行过滤；
在最大画面分屏显示模式下，可拖动改变各通道视频画面位置；
系统中传输的视音频数据均采用加密传输方式；
系统中对于各类配置信息中的敏感数据采用加密方式传输、存储；
系统具备身份鉴别功能机制，限制非法登陆次数；
10、支持同时接入512路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报警视频录像。并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；
车辆属性查询包括：事件（交通卡口、闯红灯、闯黄灯、压白线、压黄线、逆行、违法左转、违法右转、违法掉头、违法变道、违法停车、交通拥堵、交通空闲报警、违法进入待行区、欠速、超速、不按导向箭头通行、黄牌占道、有车占道、违法滞留、斑马线行人优先、不按车道行驶、违法倒车、压停止线、黄网格线内违法停车、受限车牌、不系安全带、禁行、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通行人事件、交通抛洒物品事件、行人闯红灯、车位有车、车位无车、车位有车压线、禁止货车、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、车辆加塞、大弯小转、左转不礼让直行），车标，车道，速度范围（可设置范围：0km/h～180km/h），车牌；支持按时间、通道、车辆检测各属性进行查询检索；
支持按车辆检测同步关联回放细节通道车辆抓拍图信息和录像；支持车辆检测小图、所在车辆大图、对应录像前后10s录像的下载；
11、可通过设备的Web界面直接链接跳转到接入前端摄像机的登录界面；
设备可对硬盘进行加密和解密；
可识别和拒绝非授权程序或其他恶意程序的运行；
12、受测FDWSF可向公共安全视频 监控联网信息安全调测软件进 行单向设备身份认证；受测FDWSF可向公共安全视频 监控联网信息安全调测软件进 行双向设备身份认证；受测FDWSF可采用带密钥的杂凑算法SM3对设备遥控等重要 的SIP控制信令做认证；
13、支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能 直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像；
支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储；
支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响；
支持预录功能，能够预录报警触发前1-40分钟的视频录像；
14、具有安全功能的IPC前端设备向受测FDWSF进行单向设备身份认证
具有安全功能的IPC前端设备向受测FDWSF进行双向设备身 份认证
具有安全功能的IPC前端设备与受测FDWSF之间的设备遥控等重要的SIP控制信令采用带 密钥的杂凑算法SM3做认证；
15、在符合 GB/T28181-2016 中5.5网络传输质量要求前提下，受测FDWSF设备身份双向认证时 间延迟不超过400ms。双向认证时间延迟，不包括穿越安全 边界平台及设备等实际网络中其他必须存在的设备延时；
支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ；
16、支持集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）；
17、支持每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志；
	1
	台

	8
	硬盘
	　ST6000VX000
	24
	块

	车辆管理设备（大车）

	1
	直杆挡车器
	1.名称：直杆挡车器；

2.外形尺寸：高980mm×宽345mm×厚295mm；

3.型号：FJC-D318；

4.颜色：闪银黑/香槟金 4角机箱；

5.杆长：≤6米；

6.环境温度：-25℃ ～ +85℃；

7.相对湿度≤95%，且不凝露；

8.工作电压：AC220V±10%，50Hz；

9.机箱材质为镀锌板、表面喷塑处理；

10.运行寿命：≥500万次；

11.运行噪音：≤60dB；

12.电机转速：30r/min20；

13.电机功率：250W；

14.起落时间：1.4S； 

15.栏杆标志：栏杆应具有便于通行对象识别的视觉特征标识/标志，如反光或发光的图形、符号、文字等；

16.外壳防护等级：不低于IP54；

17.设备应具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态；

18.设备应具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态；

19.设备的所有缝隙及运动（转动）部件应具备防止对人可能伤害的措施；

20.设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料；
	4
	台

	2
	一体式智慧车场车牌识别机
	1.外形尺寸：295*456*1553；

2.驱动电流：≤500mA；

3.记录数：30000条；

4.机箱颜色：闪银黑；

5.工作温度：-25℃～+70℃；

6.工作湿度：≤95%，无凝露； 

7.工作电源：AC220V±10%，50HZ；

8.通讯方式：TCP/IP；  

9.绿色高亮LED信息屏：上部待机时固定显示时间，有车时固定显示车牌号码；下部待机时显示默认信息，有车时显示收费信息等；

10.车牌识别准确率：不低于99.99%； 11.通过RJ45网络接口通讯，简单、高效；

12.大屏显示，可自定义显示车牌号码、收费信息等；

13.自动获取车辆出入信息，方便查询、管理；

14.支持16种收费方式，满足不同收费标准要求；

15.支持大、小车场嵌套关系；

16.可输入两路地感信息；

17.外壳防护等级：IP54；

18.当未经正常操作而使出入口挡车器开启时或通讯发生故障时，设备应产生本地报警或异地传输报警；

19.设备应具备手动开启记录：如未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入口通道号、操作员等信息；

20.系统管理软件事件信息保存时间≥1年，出入口和场区内的图像保存时间≥30天；

21.从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间＜1S；
	2
	台

	3
	车辆检测器
	1.工作电源：AC22OV 

2.功    率：2.5W

3.频率范围：20KHZ～170KHZ 

4.灵 敏 度：1～3级可调

5.响应时间：100ms 

6.环境补偿：自动漂移补偿

7.灵敏度：三档调节（见面板）

8.反应时间：100mS

9.信号保持时间：不受限制 

10.继电器：250V AC/3A

11.系统调节：自动补偿气候的影响，最大每小时50℃。即环境温度不能瞬变，应在每小时50℃以内。

12.线圈连接线：最大长度可为10米，连接线每米最少应扭绞20次。

13.掉电时处理器返回时间：近似2S

14.防护等级：IP30

15.外形尺寸：113×76×38mm（包括底座）

16.线圈电感：80-300微亨（包含连接线） 

17.存储条件：-40℃～85℃ 相对湿度<90%

18.外形尺寸：112*74*38mm(含安装座) 

19.工作条件：-40℃～65℃ 相对湿度<90%

20.使用电线：BVR2.0导线，总电阻（含线圈与引线）＜9Ω
	2
	套

	4
	辅助摄像机
	1. 立柱尺寸可调，1203—1353mm；

2.记录数：30000条；

2.机箱颜色：闪银黑；

4.工作温度：-25℃～+70℃；

5.工作湿度：≤95%，无凝露； 

6.工作电源：AC220V±10%，50HZ；

7.通讯方式：TCP/IP；  

8.车牌识别准确率：不低于99.99%； 

9.通过RJ45网络接口通讯，简单、高效；

10.自动获取车辆出入信息，方便查询、管理；

11.支持大、小车场嵌套关系；

12.可输入两路地感信息；

13.外壳防护等级：IP54；
	2
	台

	5
	加密狗
	配套软件使用
	1
	个

	6
	停车系统软件
	1.与现有停车场管理系统对接，可通过纯车牌识别技术和车型辅助识别技术，实现车牌（车型）自动识别、匹配，同时支持中央收费、自助缴费、出口收费等多种收费形式的免取卡停车收费管理系统。

2.软件采用B/S架构模式，实现数据集中存储，实时共享；

3.需支持多种支付方式（微信、支付宝、APP、银联等）；

4.模糊匹配近似车辆，无车牌匹配，场内车辆自动匹配；

5.支持出口车牌纠错，对出口识别错误，可手动输入车牌进行收费；

6.能有效管控无牌车的进出；

7.严格的交接班操作，杜绝了收费信息漏洞，方便车场管理。

换班打印小票功能：收费员交接班时，可打印小票作为换班凭证，显示交接班人员账号、换班时间、本班的实收总额、免费总额等信息，杜绝了收费信息漏洞，方便车场管理。

8.具备月租车出场过期自动转临时车收费功能，避免资金流失。

9.储值车金额预警功能，使车场管理更加智能化。

在系统内设置储值车金额下限，系统识别到储值车车牌，判定金额要是低于设定的下限金额，系统会自动播报语音，提示车主去充值。

10.月租车顺延管理功能，为车主节约停车成本，避免停车费用的浪费。

可对月租车进行暂停操作，待需要使用时可以申请恢复使用，有效期从暂停时间开始往后顺延。暂停期间的月租车辆若需进出车场，只能当临时车来用。

11.缜密的车辆审核机制，有效杜绝了下属员工违规操作，随意增加人情车辆。

车辆审核功能：在系统内增加固定车辆或对月租车辆进行延期、储值车辆进行充值操作后，需要有更高权限的管理员进行审核，审核通过后上述操作才生效，有效的杜绝了下属员工违规操作，随意增加人情车辆。

12.缜密的收费审核机制，有效的杜绝了收费漏洞。

收费审核功能：审核应缴费用和实缴费用不等的收费记录。杜绝岗亭收费员随意进行减免停车费用的操作（减免时必须填写减免原因），岗亭收费员的每一笔减免停车费用的操作记录都会形成报表，有权限的财务人员或领导登录系统进行对账时可逐条审核每一条减免记录是否合理。

13.特殊车辆快速进出，可在系统内设置贵宾车类型，实现车辆免费快速进出。

14.合理分配使用停车位，杜绝场内车位被占用。

15.组车功能：某人或者某个单位有M辆车，都发行为月租车，但只在车场买了N个车位（M>N）,当N个车位都停满后，剩下的M减N辆车会禁止入场或转临时车入场。

16.齐全的分类报表，杜绝了停车场收费漏洞。

可以查询各类收费明细报表，包括优惠明细报表、在自助缴费机上的缴费明细报表、退款明细报表等，杜绝了停车场收费漏洞。

17.严格的手动开闸放行处理机制，确保停车费用的完整性，做到每笔停车费用可以有据可查。

18.针对收取临时车辆的停车费用后由保安开闸放行的操作，在开闸时需具备以下几种方式：

收费开闸：正常收费，界面可显示应收费用，实收费用，点击收费开闸，生成相应出场记录。

免费开闸：点击免费开闸，需由保安记录免费原因道闸才打开，同时生成相应出场记录。

19.多样化的收费标准，满足车场各种收费模式，确保停车费用不被流失。

系统具有多种收费标准模板可供选择，客户还可根据实际需求增加其他收费方式。

20.系统接口齐全，可与第三方软件平台进行无缝对接，方便不同厂家系统能在同一平台进行统一管理。

需提供：软件产品证书、停车场管理系统及方法专利证书、停车场管理软件著作权登记证书、云停车线上支付平台软件著作权登记证书
	1
	套

	7
	遥控器
	配套
	8
	只

	车辆管理设备（小车）

	1
	直杆挡车器
	1.名称：直杆挡车器；

2.外形尺寸：高980mm×宽345mm×厚295mm；

3.型号：FJC-D318；

4.颜色：闪银黑/香槟金 4角机箱；

5.杆长：≤6米；

6.环境温度：-25℃ ～ +85℃；

7.相对湿度≤95%，且不凝露；

8.工作电压：AC220V±10%，50Hz；

9.机箱材质为镀锌板、表面喷塑处理；

10.运行寿命：≥500万次；

11.运行噪音：≤60dB；

12.电机转速：30r/min20；

13.电机功率：250W；

14.起落时间：1.4S； 

15.栏杆标志：栏杆应具有便于通行对象识别的视觉特征标识/标志，如反光或发光的图形、符号、文字等；

16.外壳防护等级：不低于IP54；

17.设备应具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态；

18.设备应具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态；

19.设备的所有缝隙及运动（转动）部件应具备防止对人可能伤害的措施；

20.设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料；
	2
	台

	2
	一体式智慧车场车牌识别机
	1.外形尺寸：295*456*1553；

2.驱动电流：≤500mA；

3.记录数：30000条；

4.机箱颜色：闪银黑；

5.工作温度：-25℃～+70℃；

6.工作湿度：≤95%，无凝露； 

7.工作电源：AC220V±10%，50HZ；

8.通讯方式：TCP/IP；  

9.绿色高亮LED信息屏：上部待机时固定显示时间，有车时固定显示车牌号码；下部待机时显示默认信息，有车时显示收费信息等；

10.车牌识别准确率：不低于99.99%； 

11.通过RJ45网络接口通讯，简单、高效；

12.大屏显示，可自定义显示车牌号码、收费信息等；

13.自动获取车辆出入信息，方便查询、管理；

14.支持16种收费方式，满足不同收费标准要求；

15.支持大、小车场嵌套关系；

16.可输入两路地感信息；

17.外壳防护等级：IP54；

18.当未经正常操作而使出入口挡车器开启时或通讯发生故障时，设备应产生本地报警或异地传输报警；

19.设备应具备手动开启记录：如未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入口通道号、操作员等信息；

20.系统管理软件事件信息保存时间≥1年，出入口和场区内的图像保存时间≥30天；

21.从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间＜1S；
	2
	台

	3
	车辆检测器
	1.工作电源：AC22OV 

2.功    率：2.5W

3.频率范围：20KHZ～170KHZ 

4.灵 敏 度：1～3级可调

5.响应时间：100ms 

6.环境补偿：自动漂移补偿

7.灵敏度：三档调节（见面板）

8.反应时间：100mS

9.信号保持时间：不受限制 

10.继电器：250V AC/3A

11.系统调节：自动补偿气候的影响，最大每小时50℃。即环境温度不能瞬变，应在每小时50℃以内。

12.线圈连接线：最大长度可为10米，连接线每米最少应扭绞20次。

13.掉电时处理器返回时间：近似2S

14.防护等级：IP30

15.外形尺寸：113×76×38mm（包括底座）

16.线圈电感：80-300微亨（包含连接线） 

17.存储条件：-40℃～85℃ 相对湿度<90%

18.外形尺寸：112*74*38mm(含安装座) 

19.工作条件：-40℃～65℃ 相对湿度<90%

20.使用电线：BVR2.0导线，总电阻（含线圈与引线）＜9Ω
	2
	套

	4
	辅助摄像机
	1. 立柱尺寸可调，1203—1353mm；

2.记录数：30000条；

2.机箱颜色：闪银黑；

4.工作温度：-25℃～+70℃；

5.工作湿度：≤95%，无凝露； 

6.工作电源：AC220V±10%，50HZ；

7.通讯方式：TCP/IP；  

8.车牌识别准确率：不低于99.99%； 

9.通过RJ45网络接口通讯，简单、高效；

10.自动获取车辆出入信息，方便查询、管理；

11.支持大、小车场嵌套关系；

12.可输入两路地感信息；

13.外壳防护等级：IP54；
	2
	台

	交换设备（核心交换机及防火墙）

	1
	汇聚交换机
	1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥8个100/1000Mbps光口,支持2个扩展槽，1个RPS冗余电源，1个USB2.0接口，提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章；2、交换容量≥256Gbps ,包转发率≥155Mpps；3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤58W，并加盖原厂商公章或投标专用章；4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4；

5、支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现）；6、要求所投产品支持端口防雷等级≥8KV,提供官网链接及截图做为证明，并加盖原厂商公章；资质要求：

1、提供国家强制性产品认证证书复印件并加盖原厂商公章；
	1
	套

	2
	8口接入交换机
	8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30WPOE+供电，非网管型POE交换机，最大POE功率124W，背板带宽48Gbps,包转发率14.9Mbps,端口防雷6KV

产品要求提供产品盖原厂公章。
	5
	套

	3
	单模千兆光模块
	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	30
	个

	4
	
	
	
	

	线缆及配件

	1
	8芯光缆
	1、铠装8芯 防啮齿动物噬咬。

2、OS1，支持48芯单模1G/S传输5000米，层绞结构，单根高强度磷化钢丝中心加强件（直径不低于2.2mm）。

3、中层涂塑铝带+双面涂塑钢带（APL+PSP）双层纵向阻水层设计，外层具有优良的抗紫外线辐射、高级别阻燃、防啮齿动物噬咬及环境应力开裂性能。

4、9/125μm，符合ITU—TG652关于千兆单模光缆标准及IEC794 关于光缆最大拉力、弯曲半径、变形应力规范，满足已有敷设光缆系列技术要求及熔接施工规范。5、光缆护套HDPE，外径不低于14mm，衰耗最大0.42DB\0.28DB@1310\1550nm,支持室外架空直埋。
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
	2000


	米

	2
	室外六类四对非屏蔽双绞线（LSZH）
	1、规格：六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架；
2、标准：性能指标优于现行六类线缆250MHz标准；
3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体；
4、阻燃等级：LSZH阻燃级别；
5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准，阻燃级别符合IEC332/1，低烟符合IEC1034，无卤符合IEC754；
6、电气特性：直流电阻≤7.32欧/100米，对地电容不平衡≤330pF/km，线对时延偏差≤45ns/100m
7、提供国内信息产业数据通信产品质量监督检验中心近两年出具的关于六类非屏蔽信道内的报告
	3
	件

	3
	电源线
	AVVR 2*1.5mm
	550
	米

	4
	SC-SC单模双工光纤尾纤，3米
	SC双工，千兆单模OS1，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准技术要求及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。
	64
	条

	5
	SC-SC单模双工光纤跳线，3米
	SC双工，千兆单模OS1，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准技术要求及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。
	64
	条

	6
	SC双工单模耦合器
	SC接口，千兆单模OS1,进口氧化锆插芯，满足TIA/EIA-568B.3标准技术要求及施工规范。
	64
	只

	7
	水平单面理线架
	1U高度，进口杜邦ABS材料，黑色，机架式，自带可封闭式铰链盖板，满足MAGIC-LAN系列技术要求及施工规范。须提供原厂商授权和质保承诺函；
	1
	个

	8
	前端设备箱
	400mm*500mm*200mm,配2P10A空开及2个6A空开
	5
	台

	9
	ODF光电一体配线架
	1、规格：24口模块化光电一体式配线箱，SPCC材质，高度1U，深度不低于330mm； 

2、标准：ISO/IEC11801,TIA/EIA-568-C.2,满足国际标准技术要求及MAGIC-LAN施工规范；

3、产品要求：配线箱能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，挂耳式设计，内置双路盘纤环，背端预留线缆进出口不低于13个，侧面不低于4个，充分保证足够的弯曲半径和最大程度避免线缆挤压，箱体内外钢板双层脱脂、酸洗、磷化、电泳式橘皮纹涂塑；

4、整体箱体可预装铜缆类信息模块及SC、ST、LC、FC、MTRJ等各类光纤耦合器，前置面板自带24块掀起式防尘盖板，为方便施工维护，顶部盖板可单独免工具开启。
	1
	个

	10
	自锁网络跳线
	1、1.5米，六类UTP 4对标准RJ45至RJ45 跳线，PVC护套，符合UL防火标准；                      2、标准：符合符合EIA 568B。2-1、ISO/IEC 11801第二版、满足国际标准技术要求规范，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 3、跳线内部为7X0.2多芯软线结构，保证弯曲寿命；4、跳线两头具有防脱落弹片装置，可以防止跳线因外力脱落，以保证针脚充分接触，避免不必要的网络终断；5、两端采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔自带锁头，配合安全钥匙使用，产品质量可靠，提供厂家彩页。
	20
	条

	11
	水晶头
	6类水晶头
	1
	盒

	12
	终端盒
	8芯光前终端盒
	6
	个

	13
	管理终端
	I5/16G/256GSSD/22寸
	2
	套

	14
	监控立杆
	4米
	15
	根

	15
	   成品桥架
	100X50mm 含盖板和支架
	220
	米

	16
	   成品桥架
	200X100mm 含盖板和支架
	50
	米

	17
	   厚壁镀锌管
	Φ100
	12
	米


所选设备要求选用行业内一类品牌产品，配置要求不能低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与设计人员和业主沟通，取得确认函，否则承担变动改造后的一切损失。投标方按照设备清单中所规定的参数、数量进行软硬件产品选型配置，然后根据现场勘察后自行考虑项目实施过程中实际发生的各种辅材及调试等相关费用。注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。

1

