芜湖新兴铸管有限责任公司
铁路安全标准化监控系统   

技

术
规
格
书
编写： 
审核：

会签：

批准：                     

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020.9.02
1、 概况说明
目前运输部按照公司管理规定，推进铁路运输安全标准化，满足国铁部门的相关管理要求，实现全面实时监管铁路作业过程，纠违增效，辅助铁路安全与运输秩序管控，提升监管力度，改善运输环境，为各类纠违分析创造溯源条件，达到安全规范作业的目的，对铁路沿线及关键道口将 增加33台高清数字监控设备，同时将原有部分道口监控并入新的监控系统中，对原有线路做相应调整。为确保芜湖新兴铸管运输部安全标准化监控系统升级改造按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格。
二、技术要求
1、监控系统设备清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	监控设备

	1
	网络高清摄像机
	1、具有200W像素 CMOS传感器；
2、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。
3、最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。具备红外功能。
4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。
5、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。
6、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片；支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（公安部检验报告证明）。
7、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。
8、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。
9、支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。
10、支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。
11、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索，支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换，支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件12、具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。
13、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
14、支持poe供电，IP67防尘防水等级
	21
	个

	2
	摄像机支架
	采用铝合金材质
	21
	个

	3
	网络高清球机
	1/2.8英寸 CMOS；200W；1920×1080；最低照度彩色：0.05Lux@F1.8黑白：0.005Lux@F1.80Lux（红外灯开启）；雨刷；镜头焦距6.6mm-350mm；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；光学防抖；光学透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口7进2出；语音对讲支持；报警输入7路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式AC24V/3A±25%；接口类型RS485接口+RJ45 网口
	12
	个

	4
	球机电源
	DC12V2A
	12
	个

	5
	NVR
	最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘；
可以对主码流、子码流码分别或同时进行录像；
可分别对三码流控制录像，编码配置支持三码流可选，预览支持三码流切换；
支持盘组管理，可创建容量不同的数据 存储空间，对不同通道分配不同的存储空间， 可查看盘组容量。可设置盘组为“只读”、“可读写”模式；
支持配额管理，对同一通道主码流、辅码流、图片分配到不同的盘组中；
即时回放：即时回放时间从5min到2h可调；
支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑；
支持对同一型号的前端IPC远程批量添加、设备IP修改、设备升级，支持IPC校时，并可查看IPC版本信息；
支持远程对IPC的编码配置修改，可以 设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等；
支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持4096个标签。单个文件最大支持256个标签；
支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与ipc双向语音对讲；
可创建不同用户的权限组，可分配不同 用户权限（最大支持20个用户组及64个用户）；
用户首次登录时，提示修改管理员密 码，密码字符长度最大支持32位，支持提 示问题密码找回；
每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，到达输错次数时，账户将被锁定。可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理。
支持用户屏蔽功能，被屏蔽的用户在设定时间内将无法访问设备；
支持录像回放声音控制，可打开、关闭声音并调节音量，可手动开启停止所有通道录像。
支持在时间轴上鼠标滚轮可控制切换：24小时，12小时，1小时，30min的切换。
支持回放录像剪辑功能，可对录像文件设置时间段进行剪辑；
添加设备过程可以开启IP过滤使能功能，已添加的设备自动过滤；
当NVR收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前最600s的视(音)频；
支持P2P服务器功能，通过P2P服务器远程对存储服务器进行图像实时监看及录像回放；
日志记录增加冲突的MAC地址以及登陆错误的IP地址和账号信息，便于设备查询，支持程序异常或者设备死机时收集设备信息；
可将音频采样率设置为8、16、32、48、 64kHz；
支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面（32路）
支持单通道多画面预览权限管理，用户只能对有权限的通道进行预览；
	2
	台

	6
	企业级硬盘
	ST6000VX001
	12
	台

	7
	LCD拼接屏
	1、屏幕尺寸55寸，LED光源；2、双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms；）3、亮度不低于 700cd/m2；4、分辨率：1920×1080对比度不低于 4000：1，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10 级；=，对比度4500:1，清晰度950TVL） 5、输入接口可支持：USBx2，HDMI×2，VGA×1，DVI 环入×1，AV,BNC×1，Y(YPbPr)×1，Pb(YPbPr)×1，Pr(YPbPr)×1，音频，RJ45/ISP输出接口可支持：VGA×1，DVI 环出×1，AV,音频,RJ45，DEBUG/ISP×1； 6、液晶显示单元符合 GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；7、液晶显示单元金属外壳符合盐雾试验要求；= 8、液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求；= 9、液晶显示单元漏光度低于0.02cd/m²；= 10、液晶拼接单元具备3组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行； 11、提供加盖投标人盖章的显示单元3C认证证书复印件； 
	4
	个

	8
	底座、线缆、安装
	定制
	4
	套

	9
	高清解码器
	1、采用1U机箱，保证机柜空间的利用率；  
2、提供4路BNC输出、4路VGA输出、4路HDMI输出，支持BNC/VGA/HDMI同源、同时输出； 
3、4路HDMI接口支持同时输出分辨率为3840*2160图像，连接4台分辨率3840*2160的显示终端；
4、支持1路HDMI视（音）频输入，最高支持1080P@60fps输入，并通过视（音）频输出接口输出，HDMI输入输出图像延时≤90ms；
5、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持AAC、PCM、G.711音频解码； 
6、H.264/H.265视频解码均支持4路4000X3000、4路3840X2160、16路1920X1080、36路1280X720、64路704X576网络视频解码；  
7、支持1X1，1X2，2X1，2X2拼接，每个输出端口支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置； 
8、支持顶装、壁装和地装模式设置，支持按设置的校正模式显示图像，支持多分割画面显示局部图像。 
9、支持控制屏幕开关；亮度、对比度、饱和度、清晰度调节，背光模式切换；  
10、通讯接口支持2个标准232接口（1个DB9，1个RJ45），2个USB 2.0接口，1个485接口。  
11、支持网络数据抓包、串口日志保持、解码通道录像，并存储在USB接口存储设备中。  
12、支持解码器直接接鼠标，通过鼠标控制解码器上墙、设备配置、图像切换分割等功能。
13、具有3C认证证书；
	1
	台

	交换设备

	1
	24口管理型汇聚交换机
	1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备；
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；
3、支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个；
4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速
5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 
6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；
7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
8、提供电信设备进网许可证证书复印件；
9、提供国家强制认证CCC认证书复印件；
	1
	台

	2
	工业级交换机
	1、标准1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥4个，千兆光口≥1个，最大可用端口≥5个 ，且实配支持POE+的端口≥4个，整机POE功率不得小于124W；
2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥14.9Mpps；
3、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV；
4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存；
5、提供国家强制性产品认证证书；
	13
	个

	3
	千兆光纤模块
	千兆单模SFP 双芯LC光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
	26
	个

	线缆及辅材

	1
	六类室外阻水网线
	1、规格：室外六类非屏蔽四对双绞线，内层PVC+中层阻水聚酯带+外层高密度PE，三层结构，自带十字骨架；
2、标准：符合国际规范ANSI/TIA/EIA 568C.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版要求，要求所用材料满足国际环保要求，性能指标优于现行六类线缆250MHz标准；
3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体；
4、阻燃等级：HDPE级别，符合IEC332/1；
5、护套：黑色，印有电缆编码，符合IEC防火标准；
6、电气特性：直流电阻≤80 Ohm/km，传播延迟值≤536ns/km，时延值≤30ns/100m。
	16
	305/轴

	2
	24芯铠装光缆
	1、规格：层绞结构，中层涂塑铝带+双面涂塑钢带（APL+PSP）双层纵包结构，内层良好的纵向阻水层设计，外层具有优良的抗紫外辐射、高级别阻燃、防啮齿动物啃咬及耐环境应力开裂性能；
2、标准：9/125µm，符合ITU-T G652关于千兆单模光纤标准及IEC794关于光缆最大拉力、弯曲半径、变形应力规范
3、衰耗：最大0.42dB\0.28dB @ 1310\1550nm；
4、支持室外架空、直埋。
	2800
	米

	3
	12芯铠装光缆
	1、规格：层绞结构，中层涂塑铝带+双面涂塑钢带（APL+PSP）双层纵包结构，内层良好的纵向阻水层设计，外层具有优良的抗紫外辐射、高级别阻燃、防啮齿动物啃咬及耐环境应力开裂性能；
2、标准：9/125µm，符合ITU-T G652关于千兆单模光纤标准及IEC794关于光缆最大拉力、弯曲半径、变形应力规范
3、衰耗：最大0.42dB\0.28dB @ 1310\1550nm；
4、支持室外架空、直埋。
	1630
	米

	4
	4芯铠装光缆
	1、规格：层绞结构，中层涂塑铝带+双面涂塑钢带（APL+PSP）双层纵包结构，内层良好的纵向阻水层设计，外层具有优良的抗紫外辐射、高级别阻燃、防啮齿动物啃咬及耐环境应力开裂性能；
2、标准：9/125µm，符合ITU-T G652关于千兆单模光纤标准及IEC794关于光缆最大拉力、弯曲半径、变形应力规范
3、衰耗：最大0.42dB\0.28dB @ 1310\1550nm；
4、支持室外架空、直埋。
	8200
	米

	5
	电源线
	RVVP2*1.0
	3500
	米

	6
	光纤跳线
	SC双工，千兆单模OS1，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。
	200
	根

	7
	48口满配ODF配线架
	规格：2U高度抽屉式光纤配线架，19英寸，平型面板，与冷轧涂塑钢板材质光纤箱体灵活组装。内置双进缆口、双盘纤环。管理中心光纤配线架单台接入≥48芯
	1
	个

	8
	网络机柜
	规格：600*800*1800，承载:静载800KG；
防护等级: IP20；
设计要素：前后70%网孔门设计，对开门设计，单顶四风扇，自带高性能6位10A PDU，含可拆卸侧板两块，中层隔板两块，底部自带四只万向脚轮及四只支撑脚；
主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；
厚度：方孔条2.0mm,其他1.5mm；
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。
	1
	个

	9
	室外光缆交接箱
	96芯，满配SC法兰盘室外防水
	4
	个

	10
	室外光缆交接箱
	144芯，满配SC法兰盘室外防水
	1
	个

	11
	6米监控立杆
	镀锌6米
	5
	根

	12
	4米横杆
	监控横杆 4米（50管）
	2
	根

	13
	光纤终端盒
	8口壁挂式满配 含法兰
	26
	个

	14
	光纤尾纤
	SC双工，千兆单模OS1，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。
	200
	根

	15
	现场设备箱
	不锈钢防水XCSBX&500*400*250mm，含电源
	13
	个

	16
	电脑
	I5-10400/8G/1T+256SSD/2G独显
	1
	台

	17
	PVC管
	PVC管￠25
	1000
	米

	18
	监控抱箍支架
	不锈钢300mm
	50
	个

	19
	电源插排
	5口10A
	20
	个

	20
	UPS
	6KVA后备2小时 机架式 机头与电池同一品牌
	1
	台

	21
	LED单色显示屏
	室外P3.75 单色 配套安装辅材及显示软件  约4平米
	1
	套

	22
	操作台
	　优质冷轧板，配层隔板，高750X宽900X1400长  不锈钢台面
	9
	套

	23
	水平理线架
	1U高度，进口杜邦ABS材料，黑色，机架式，自带可封闭式铰链盖板。
	2
	个

	24
	水晶头
	　六类
	1
	盒

	25
	辅材
	　
	1
	批


配置要求不能低于以上提供参数技术要求，如有变动，需要提前与设计人员和业主沟通，取得确认函，否则承担变动改造后的一切损失。投标方按照设备清单中所规定的参数、数量进行软硬件产品选型配置。注明：禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。
3

