关于消防成套给水设备的变更公告
一、原技术规格书中对“消防主泵、稳压泵、压力水罐形式及型号”要求。
变更为“消防主泵、稳压泵、压力水罐形式及型号不限于此要求，但需满足参数要求。并满足GB50794-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中13.2.6条的验收要求，同时水泵需提供性能曲线、应用业绩和承诺书供招标方审查。”

二、原技术规格书中“第六项技术资料要求1.1消防产品需提供相关认证及合格证。”
变更为“消防产品（除强制柜、压力水罐）需提供消防产品认证及合格证”。
原技术规格书中“第四项主要设备要求，压力水罐有效容积0.45m3”。
变更为压力水罐有效容积不小于600L。
由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2020年10月9日16：30。开标日期变更为2020年10月10日9：30。因受疫情影响，本次招标为视频开标。

    由此给各单位带来不便，敬请谅解！             

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2020年9月22日

