关于轧钢油站火灾自动报警及自动灭火系统的变更公告
轧钢部油站火灾自动报警及自动灭火系统技术规格书中，本系统的设计、安装、调试、验收、监制应满足以下规范和标准，以下两条标准取消：

美国消防协会《细水雾灭火系统标准》NFPA750；
经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测的型式检验报告、3C认证和FM认证。
二、报名截止时间变更为2020年10月10日16：30。开标日期变更为2020年10月12日9：30。开标地点不变。

    由此给各单位带来不便，敬请谅解！             

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2020年9月30日

