| 仪器性质： | 国产 |
| --- | --- |
| 熔样机类型： | 落地立式 |
| 加热方式： | 电加热（硅碳棒） |
| 控温方式： | 热电偶控温 |
| 温控范围： | 至少满足0-1200℃ |
| 控温精度： | ±1℃或更高（S型铂铑热电偶） |
| 控制系统： | 液晶触摸屏，PLC控制 |
| 融样曲线： | 融样时间可调，可储存3套及以上融样曲线 |
| 融样工作方式： | 托架可自旋，炉体熔融双向摆动（摆幅±30度及以上） |
| 融样位： | 四位 |
| 托架材质： | 碳化硅（非金属） |

熔样机技术要求

监控部