磨粉机技术要求

如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨粉机 | 3 | 1.装料粒度：小于等于12毫米； 2.装料量：120～150克； 3.研磨时间：1s～5min； 4.产物粒度：160～200目 |  |

监控部