关于炼钢3#连铸电磁流量计的变更公告
取消原炼钢3#连铸电磁流量技术要求中第7条（提供此工况下仪表无故障连续正常测量10年以上业绩。）
原炼钢3#连铸电磁流量技术要求中第6条（测量精度不低于±0.3%（需要有国家技术监督局鉴定证书、形式证书））。

变更为：测量精度不低于±0.3%（需要有国家级别的型式批准证书）。 

三、后附新版技术要求。  
二、报名截止时间变更为2020年12月30日16：30。开标日期变更为2021年1月5日9：30。开标地点不变。

    由此给各单位带来不便，敬请谅解！             

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2020年12月16日

三连铸电磁流量计技术要求
流量计本体外壳选用耐腐蚀，防护等级IP67。
2、仪表带自检功能，实现在线故障排除、校验诊断，便于维护，供电:AC220V,输出信号4-20MA。
3、内衬采用防腐蚀，抗磨损材质，电极选用材质不锈钢316L。

4、结构采用分体式，导线长度不少于15M，配套安装螺栓和垫片；
5、安装尺寸不做具体要求，如尺寸不符，请配套改装附件；
6、测量精度不低于±0.3%（需要有国家级别的型式批准证书）。
7、原流量计型号、量程及实际采购数量如下：

1. DN20-NEOP-316L PN  40bar    0.57-5.7M3/H   实际采购数量：10台

2. DN20-PTFE-316L PN  40bar     0.57-5.7M3/H  实际采购数量：10台

3. DN25-NEOP-316L  PN  40bar      0.9-9M3/H  实际采购数量：10台
3. DN25-NEOP-316L  PN  40bar      0.9-9M3/H   实际采购数量：10台

5 DN200-NEOP-316L  PN  1.6mF    57-570M3/H  实际采购数量：15台

安装尺寸对照下表：
[image: image1.png]RS
DN inch
10 s
1512
20 3
25 1

2 -
w1
50 2
65 -
80 3
00 4
s -
50 6
200 8
250 10
00 12
0 16
400 16

450

18

WIS
(Mpa )

)
)
a0
s
w0
s
40
40
40
16

Hil 8
150
150
150
150
150
150
200
200
200
250
250
00
350
400
500
500
00
00

LRI
s ANSI
150
150
150
150

150
200
200
250
00
350
400
500
70
800

Rt mm

i
16
i
146
161
161
199
209
216
267
278
308
366
e
81
515
70
a0

121
121
121
121
129
129
160
173
"
253
233
257
291
a3
381
40
2
522

DIN, 150
%0
9%
105
115
140
150
165
185
200
20
250
285
340
395
s
505
565
&5

1120
ANSI
.9

8.9

956

108

127
152
191
28
279
3
o
533
513
597
s

K)o

ke
35
a5
55
55
5
5
75
12
12
1%
19
2
I
s
95
135
170
200

s

1%
16
1
18
18
1
2
1
2%
2
2
2
2
2
2
2%
2%
2%




