芜湖新兴铸管有限责任公司
炼铁部智慧中心

技

术

规

格

书
编写： 

审核：

会签：

批准：

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021.05.10

一、  概况说明

炼铁部生产工序多主要工序有烧结、高炉、白灰、铸铁等；目前炼铁高炉、烧结、白灰生产系统已实现plc控制和以太组网，主要的生产现场已经完成数字摄像监控，炼铁自己已经构建内部二级系统；利用现有调度室位置进行远程监控和指挥，实现智慧中心目的，拟利用互联网技术、可视交互技术、搭建炼铁生产智慧平台，提升智能化安全生产管理水平，同时利用中心进行互联网发布，实现中心集中和远程高效管控目的。

存在问题
炼铁部生产工序多主要工序有烧结、高炉、白灰、铸铁等，同时和炼钢、运输部门联系较多，生产调度管理目前主要通过电话方式进行，管理手段较为落后，信息通讯不畅不及时，不能实时了解和指挥协调安全生产；目前网络化和自动化技术条件成熟；实现智慧心可提高生产系统智慧指挥管理效率，及时发现现场生产问题和管控智慧。
2、 设计原则
1）项目实施后应能保证设备使用的可靠性和实用性；综合管理平台可以接入符合GB28181/ONVIF等标准协议的设备。
2）在设计上尽量采用成熟、可靠的新工艺、新技术、新产品进行系统集成；
3）在满足使用功能要求的前提下，尽可能做到操作方便、维修简单、备件通用性强等，节约项目投资；
4）严格执行国家环境保护法、安全消防和工业卫生等有关规定，认真贯彻执行国家规定的能源政策，尽可能降低各种能源的消耗；

3、主要设备配置
	一、监控设备
	　
	　
	　

	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量

	1
	拼接屏
	1、屏幕尺寸55寸，LED光源； 
2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm； 
3、亮度不低于700cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；
4、LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；
5、液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点；
6、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；
7、信号输入接口不低于1个VGA(D-Sub)接口、2个CVBS(BNC)接口、1个DVI-D接口、1个HDMI接口、1个RS-232(RJ-45)接口、1个USB接口；
8、LCD显示单元具备阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节；
9、支持分辨率:720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz.1080P@25Hz/30Hz
10、供电电压AC100V～AC240V，50Hz/60Hz；
	台
	16

	2
	拼接屏支架
	8套落地模块化框架+6套壁挂式
	套
	14

	3
	解码器
	1、支持3个RS-232、1个RS-485、2个USB；
2、单台设备不少于9路HDMI接口输出，至少包含6个3840x2160分辨率输出口和3个2560x1600分辨率输出口；
3、支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可任意设置；
4、支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端32个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出 ； 
5、同时支持至少1路视频本地信号输入（支持的分辨率包含3840*2160、1920*1080、1620*1200、1680*1050、1440*900、1400*1050、1366*768、1280*1024、1280*960、1280*800、1280*720、1152*864、1024*768、800*600）

6、支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层；  
7、支持连续按三次电源键，可恢复默认配置；
8、支持黑白名单功能；当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，只允许黑名单内IP访问设备；  
9、支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码；支持PCM、G.711、AAC音频解码；支持音视频复合流解码；
	台
	2

	4
	网络存储设备
	1. 应采用模块化、抽拉式、无线缆设计, 不高于4U 24盘位专业存储设备；
2. 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存；
3. 支持同时进行不小于1600Mbps视（音）频码流存储，不小于1600Mbps视（音）频码流转发、不小于384Mbps视（音）频码流回放；
4. 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；
5. 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器
6. 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；
7. 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ；
	台
	1

	5
	网络监控硬盘
	8000G；7200RPM；256M；SATA
	块
	5

	6
	视频监控综合管理平台 
	综合视频监控管理平台，软硬件一体化；采用LINUX操作系统及专业定制的硬件平台；具有前端视频设备管理、多硬盘管理、大容量视频存储、电子地图、视频监视和回放等多方面系统功能；采用高性能的网络转发传输技术；实现大数据量的视频数据综合业务处理；提供高清视频、安全存储、高速转发等功能。
1、单台设备支持5000路视频接入，支持管理200路卡口，支持1亿的卡口过车数据；
2、绑定方案至少支持码流输入：1600Mbps；转发性能：1600Mbps；存储性能1600Mbps；
3、多地址方案至少支持码流输入：800Mbps；转发性能：800Mbps；存储性能：800Mbps；
4、支持至多50台的堆叠应用；5级级联；支持1000个的同时在线用户；支持10000个注册用户。
5、具备4个内存槽位;标配8G内存，最高支持16G，具有128G的SSD；
6、4个千兆网口，1个RS232串口，2个SAS接口,1个eSata接口,2个USB3.0接口，2个USB2.0接口,3个HDMI接口,1个VGA接口，1个7寸液晶屏，16路报警输入、8路报警输出、1个音频输入、1个音频输出，1个RESET按键。
7、支持16个磁盘接口、支持lTB.2TB、3TB、4TB、 5TB、 6TB、 8TB、 10TB.；
8、平台自带视频质量诊断功能 支持分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性 ,并图形化展示统计结果。
9、支持16块硬盘接入，支持单盘、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10模式
10、实时预览支持画面按比例调节，包括满屏 ,1:1,16:9, 4:3, 5:4, 4:5, 3:4, 9:16,64:9等 
	套
	1

	7
	摄像机
	1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520；
2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，内置不少于1颗GPU芯片；
3、最低照度：彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0002Lux；
4、支持H.265、H.264、 MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile；
5、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒。
6、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。
7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。
9、可通过IE浏览器在视频图像上叠加不少于20行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置。可设置字体颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共4档，字体边缘部分可根据自体颜色进行反色，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型。

10、可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小、位置可设，支持自动背光补偿模式。
11、在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项。
12、当供电电压低于8.4V或高于19V时，设备可在客户端软件给出报警提示或播放报警提示音。
13、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。
14、具备不少于1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯，1个SD卡插槽，1个硬件恢复默认按钮、1个 RS-232接口。
15、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行升级和重启。
16、不低于IP67防护等级。
	台
	4

	8
	摄像机支架
	采用铝合金材质，不易生锈白色，重量为0.38kg，支持最大承重1.0kg，支持壁装安装方式，支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围
	个
	4

	9
	KVM
	TL-1916NI  IP数字远程控制
	1
	台

	10
	显示屏
	LED电子滚动字幕屏定制走字屏 约41cm*489cm 定制
	1
	套

	二、工控设备
	　
	　
	　

	1
	DCS服务器
	 2U机架式 R740 1颗铜牌3204 495W*1 32G丨3*2T 7.2K硬盘丨H330/495W(冗余)/Broadcom 5720 千兆网卡（四口）/芯片组（英特尔C621）/三年全国联保/USB无线键鼠/23.8"显示器
	6
	台

	2
	工作站
	I7 10700/16GB DDR4 /512SSD/P620 2G/独立显卡2G/三年全国联保/USB无线键鼠/23.8"显示器
	8
	台

	3
	调试器
	I7 1065G7/20GB /512SSD/1T+512SSD /独立显卡2G
	1
	台

	4
	硬盘
	移动硬盘，2T容量
	2
	台

	三、网络设备
	

	1
	防火墙
	带机量800/吞吐量1.5G，接口：8*GE，环境温度：工作：0~45℃/非工作：-40~70℃，SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分
的完全虚拟化，可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、
Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、
ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、
地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood,
DNS Flood等多种恶意攻击，基础和扩展的访问控制列表/ASPF应用层报文过滤，基于时间段的访问控制列表，基于用户、应用的访问控制列表
静态和动态黑名单功能/ MAC和IP绑定功能
基于MAC的访问控制列表/支持802.1q VLAN 透传，基于病毒特征进行检测
支持病毒库手动和自动升级支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议
支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、
P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等，支持病毒日志和报表
具备NAT功能：支持源地址和目的地址同时转换
支持外部网络主机访问内部服务器，支持内部地址直接映射到接口公网IP地址
支持DNS映射功能，可配置支持地址转换的有效时间,支持多种NAT ALG，包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等
VPN：L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN，易维护性，一年质保期。
	1
	台

	2
	核心交换机
	含机箱+双电源+24千兆光口引擎， Pv4路由特性，支持ARP Proxy
支持DHCP Relay，支持DHCP Server，支持静态路由，支持RIPv1/v2
支持OSPFv2，支持IS-IS，支持BGPv4，支持等价路由，支持策略路由
支持路由策略，IPv6路由特性，支持IPv6和IPv4双栈，VXLAN
支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 网关
支持IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面
支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面
可靠性:支持主控板1+1冗余备份，支持电源1+1冗余备份
采用无源背板设计，所有单板支持热插拔，支持CPU保护技术
环境要求 温度范围：0℃～45℃ 相对湿度：10%～95%（非凝结）
电源 DC：–48V～–60V AC： 100V～240V
	1
	台

	3
	汇聚交换机
	48口千兆全网管二层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率78Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗41W；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	2
	台

	4
	接入交换机
	24口千兆非网管二层光电混合交换机，机架式，12个千兆电口,12个千兆光口，非网管。交换容量48Gbps,包转发率35.7Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0～40˚C，支持220v交流，满负荷功耗25瓦
	12
	台

	5
	光模块
	千兆单模SFP模块 LC
	176
	个

	四、辅材及设备
	　
	　
	　

	1
	机柜
	2米标准19英寸42U高，图腾，服务器机柜加厚
	2
	面

	2
	ODF
	光纤配线架箱接续光端盒96芯ST单模终端盒 含满配法兰，尾纤
	1
	套

	3
	光端盒
	尾纤熔接盒 光纤配线架接续盒厚 8口8芯ST单模终端盒含满配法兰，尾纤
	10
	套

	4
	跳线
	配套千兆单模跳线
	160
	根

	5
	光缆
	1、规格：8芯，满足ITU-T G.652D,支持单模10G/S传输5000米，层绞结构；
2、标准：9/125µm，达到ISO关于单模万兆光缆传输标准，满足零水峰技术要求及施工规范；
3、光缆护套：HDPE；
4、纤芯衰耗：最大0.42dB\0.35dB\0.28dB\0.30dB@ 1310\1383\1550\1625nm；
5、支持千兆以太网传输应用不小于5000M\-- @ 1310\1550nm；
6、支持室内/室外灵活配线，安装在墙面、架空或管道，强电场、磁场环境及多雷地区；
	14000
	米

	6
	网线
	超六类屏蔽纯铜线网线
	3
	件

	7
	水晶头
	超六类水晶头屏蔽水晶头
	1
	盒

	8
	插排
	公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长3米超功率保护 GN-605
	16
	个

	9
	断路器
	IC65N2P/25A
	3
	台

	10
	电缆
	 YJV 3*4mm
	100
	米

	11
	桥架
	成品镀锌槽式桥架含支架和盖板及一个直角弯接头200X150mm
	20
	米

	12
	 域名注册
	花生壳域名，花生壳，标准带宽6M 无忧铂金版含内网穿透 映射数4个 赠送一个域名（适用于企业综合性网站，摄像安防系统应用），免续费。
	2
	套

	13
	系统集成
	负责调试与指导安装，含配套HDMI线、VGA线、接入电缆、电源适配器、PDU、光纤熔接、安装固件等辅材
	1
	套


（本项目清单所有设备备件线缆由投标方提供此配置方案为基本方案，厂家需根据现场考察情况完善功能，并负责调试和安装指导，同时保证改造后系统的完整性、先进性、稳定性。）
第   页
10 

